泗环建函〔2020〕5号

关于泗县深能环保有限公司生活垃圾

焚烧发电厂炉渣循环利用配套建设项目

环境影响报告表审批意见的函

泗县资宝再生资源有限公司：

你单位报送的《泗县深能环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂炉渣循环利用配套建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。项目位于宿州市泗县屏山镇涂山村，泗县生活垃圾发电厂西侧，自建生产车间、食堂、办公楼等。项目占地13095平方米，投资2650万元，环保投资32万元，项目建成投产后，可年处理生活垃圾焚烧炉渣约6万吨，可年生产免烧标准砖2700万匹。该项目已经泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2019〕47号文予以备案。从环境保护角度分析，该项目在认真落实报告表提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放，满足区域环境功能要求的前提下，同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护对策措施。项目应取得其他部门许可后方可实施的，应先依法取得其他相关部门许可。

二、项目要认真对照环评要求，全面落实各项污染防治措施，有效地消除或减缓项目建设期及运营期对周围环境造成的不利影响,确保污染物达标排放。

三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1.严格按“雨污分流、清污分流”的要求建设厂区排水系统，项目生产废水、初级雨水经沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池、隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排入泗县屏山镇污水处理厂进行进一步处理。

2.优化工艺废气治理工作，合理设置排风风机风量。配料、装卸、搅拌过程中产生的废气经集气罩收集后一并采取布袋除尘净化处理，排气筒高度不得低于15米；定期对废气收集及处理系统进行维修、保养，确保废气的收集率及去除率不得低于环评要求；同时加强对原料仓库、配料搅拌车间产生无组织废气的控制，并采取相关有效措施，粉尘排放须符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相关标准。

3.进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经分类集中收集后送至垃圾焚烧发电厂；铁等金属外售给物资回收单位再利用，焚烧不完全的炉渣运回垃圾焚烧发电厂再处理；沉淀池污泥回用于制砖；废砖外售铺路；废机油暂存于厂区危废间，定期交由危废处置资质单位处理。

5.要做好环境风险事故防范措施，制定完善的环境风险事故应急预案。要规范设置排污口，根据《安徽省污染源排污口规范化整治管理办法》有关要求规范设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口按照监测计划定期开展环境监测；加强环境管理，保证污染物达标排放。

6.加强厂区绿化建设，厂界四周建设一定宽度的绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响，绿化建设要求纳入环保“三同时”管理。按《报告表》提出的要求，本项目以生产车间边界为边界外设置50米卫生防护距离。泗县屏山镇须对项目周边用地进行合理规划，卫生防护距离内不得设置对环境敏感的项目。

四、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评影响评价文件。项目建成后，项目单位须按照规定的程序进行竣工环保验收，经验收合格后方可投入使用。

五、请长沟环保所负责该项目日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2020年3月10日