泗环建函〔2020〕47号

关于宿州市泗县苏皖加油站项目环境影响报告表审批意见的函

泗县苏皖成品油销售有限责任公司：

你公司报来《宿州市泗县苏皖加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。该项目建设地址位于泗县草庙镇303省道与063乡道交口向东2.8公里处北侧。项目占地面积4000 m2，建设内容为加油区加油罩棚占地面积约896m2，设有双枪双油品潜泵式加油机6台，储罐区占地面积约80 m2，共设双层防渗埋地油罐4只，其中40 m3柴油储罐2只，40m3汽油储罐2只，配套建设站房、辅助用房等。项目总投资80万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资比例22.5%。

从环境保护角度分析，在认真落实《报告表》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告表》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、建设单位必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。确保相关环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、污染物排放执行标准

1.废气。废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准；非甲烷总烃厂界监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值。

2.废水。生活污水经化粪池处理后由吸粪车定期清运用于周边农田灌溉，不外排。

3.噪声。运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准。

4.固体废物。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相应标准。

四、项目竣工后，建设单位按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入使用。

五、长沟环保所负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报宿州市泗县生态环境分局。

宿州市泗县生态环境分局

2020年9月21日