接到群众反映的“泗县屏山镇屏西村詹邱庄群众来电反映：整个村庄因水压低导致经常性停水，每天都能停水三次左右。此情况已经持续一年的时间，希望部门调查原因，尽快恢复正常供水。”

相关问题，屏山镇政府现办理答复如下：

屏山镇政府督促分管负责人、水利站实地核查，通过排查因附近阀门没有开到最大，问题已经解决，感谢诉求人反映。