# 泗县大面积停电事件应急预案

# （征求意见稿）

目　　录

1　总则

1.1　编制依据…………………………………………1

1.2　适用范围…………………………………………1

1.3　工作原则…………………………………………1

1.4　事件分级…………………………………………1

2　组织体系及职责

2.1　县指挥部…………………………………………1

2.2　主要成员单位工作职责…………………………1

2.3　县指挥部办公室…………………………………5

2.4　乡镇组织指挥机构………………………………5

2.5　电力企业…………………………………………6

2.6　重要电力用户……………………………………6

2.7　专家组……………………………………………6

3　监测与预警

3.1　监测………………………………………………6

3.2　预警………………………………………………6

3.2.1　预警分级………………………………………7

3.2.2　预警信息发布…………………………………7

3.2.3　预警行动………………………………………8

3.2.4　预警解除………………………………………8

3.3　信息报告 …………………………………………8

4　应急响应

4.1　响应分级…………………………………………9

4.2　响应措施…………………………………………10

4.3　县级层面应对……………………………………11

4.4　响应终止…………………………………………12

5　后期处置

5.1　处置评估…………………………………………12

5.2　事件调查…………………………………………12

5.3　善后处置…………………………………………12

5.4　恢复重建…………………………………………13

6　保障措施

6.1　队伍保障…………………………………………13

6.2　装备物资保障……………………………………13

6.3　通信、交通运输保障……………………………13

6.4　技术保障…………………………………………14

6.5　应急电源保障……………………………………14

6.6　医疗卫生保障……………………………………14

6.7　资金保障…………………………………………14

7　附则

7.1　预案管理…………………………………………14

7.1.1　预案体系………………………………………14

7.1.2　宣传培训演练…………………………………15

7.2　名词术语…………………………………………15

7.3　预案解释…………………………………………16

7.4　预案实施时间……………………………………16

8　附件

1．大面积停电事件分级标准…………………………17

2．指挥部相应工作组的组成及职责…………………19

3．泗县大面积停电事件危害程度分析………………21

l　总则

1.1　编制依据

依据有关法律法规及《宿州市大面积停电事件应急预案》《宿州市人民政府突发公共事件总体应急预案》《泗县市人民政府突发公共事件总体应急预案》等有关规定，制定本预案。

1.2　适用范围

本预案适用于泗县行政区域内发生的大面积停电事件应对工作。

1.3　工作原则

大面积停电事件应对工作坚持统一领导、综合协调，属地为主、分工负责，保障民生、维护安全，全员参与、科学应对的原则。大面积停电事件发生后，县人民政府及其有关部门、电力企业、重要电力用户应立即按照职责分工和相关预案开展处置工作。

1.4　事件分级

按照事件严重性和受影响程度，大面积停电事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

2　组织体系与职责

2.1　县指挥部

县政府设立大面积停电事件应急指挥部（以下简称“县指挥部”），负责组织、协调、指挥大面积停电事件应对工作。县指挥部指挥长由分管发改工作的副县长担任，必要时由县长担任，副指挥长由县政府办公室主任、县发改委、泗县供电公司主要负责人担任。县指挥部成员单位由县发改委等县直有关部门、事发地乡镇及泗县供电公司等单位组成。

2.2　主要成员单位工作职责

1．县发改委：履行县指挥部办公室职责。负责组织县大面积停电事件应急预案编制以及演练工作；组织协调粮食、食用油等相关应急物资的生产、储备、调拨和供应，必要时采取价格应急干预措施；负责能源预测预警、发布能源信息、参与能源运行调节和应急保障。

2．县应急管理局：负责协调调度相关专业应急队伍参与大面积停电事件应急处置工作；负责按规定将事件信息上报县政府和市应急管理局；协调相关自然灾害、生产安全事故应急救援工作；负责组织生产安全事故调查工作。

3．县委宣传部：负责宣传报道和舆论引导工作。负责信息发布工作，组织媒体播发相关新闻，及时通报大面积停电事件应急处置工作进展情况；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体和互联网沟通服务，正确引导舆论；指导有关部门、单位及时发布信息，回应社会关切，确保信息发布的一致性和权威性。

4．县委网信办：负责协调处置网上负面舆情，及时清理网上相关的虚假有害信息。

5．县公安局：负责协助县指挥部做好应急救援工作。负责停电地区治安维护和交通疏导，视情采取隔离警戒和交通管制等措施，会同有关部门疏散和救助遇险人员，保障应急救援车辆和人员优先通行；加强对停电地区重点单位的安全保卫；做好转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；依法监控公共信息网络；加强巡逻防范，严厉打击违法犯罪活动，维护社会安定稳定。

6．县经信局：负责协调工业企业生产应急救援物资。

7．县民政局：负责做好救灾物资储备工作。指导事发地民政部门及时将因大面积停电事件遭受重大损失的、符合临时救助或最低生活保障条件的困难群众，按规定程序纳入保障范围。

8．县财政局（国资委）：负责会同相关职能部门做好大面积停电事件处置工作所需经费的统筹协调和安排。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责指导县属企业做好大面积停电事件处置应对和生产恢复工作。

9．县教育体育局：负责组织事发地学校、托幼机构做好校园安全保卫工作，维护教育秩序。

10．县人力资源和社会保障局：负责指导事发地技校做好校园安全保卫和维护教育秩序工作。

11．县自然资源和规划局（林业局）：负责做好威胁电力设施的地质灾害灾情风险评估，并及时提供相关信息；协助做好因突发性地质灾害造成大面积停电事件的应急救援；为灾后恢复重建提供用地支持；负责测绘地理信息应急保障。负责做好森林火险预警及风险评估工作；负责向电力部门提供实时或准时火情信息；协助做好因森林火灾造成大面积停电事件的相关处置工作；协调电力抢修中林木砍伐工作。

12．宿州生态环境局泗县分局：负责对重大污染源环境安全隐患排查，做好应急水源水质监测、保护及环境污染事件防范处置等工作。

13．县住房和城乡建设局：负责协调维持和恢复城市正常供气、建筑工地等设施运行，保障民生基本生活需要。

14．县卫生健康委：负责组织协调医疗卫生资源开展卫生应急救援工作；负责协调停电地区医院自备电源应急启动并采取临时应急措施，组织大面积停电期间的应急医疗救治工作；协调开展次生衍生灾害的医疗救治工作。

15．县交通运输局：负责组织协调运力，保障应急处置所需发电燃料、抢险救援物资、必需生活资料、抢险救灾人员等的运输工作。

16．县水利局：负责及时提供大面积停电事件事发区域水文监测、预报、预警设施等相关信息；做好因台风、暴雨、洪水等自然灾害造成的大面积停电事件的相关处置工作，确保水利工程和人民生命财产安全。

18．县商务局：负责全县救灾应急物资协议储备中的肉类（猪肉）等生活必需品的协议储备工作，加强肉类（猪肉）等生活必需品的储备管理和市场调控工作；加强成品油市场供应工作。

19．县城管局：负责协调维持和恢复城市正常供水、供热、城市道路照明、排水等公用设施运行，保障民生基本生活需要。

20．县文化和旅游局：负责及时启用应急广播电视输出和传输应急保障措施，确保广播信号正常传输；配合做好大面积停电事件情况下的广播电视等设施正常运行，协助做好停电事件信息发布和舆情应对工作。

21．县地方金融监管局：负责组织协调大面积停电事件衍生的金融突发事件应急处置工作；协助、支持有关单位防范、处置大面积停电事件造成的金融机构金融风险问题。

22．县气象局：负责适时提供威胁电网安全的气象条件的监测和预报，及时发布灾害性天气预报和预警；负责对事件现场及周边地区的气象监测，提供必要的气象信息服务。

23．县市场监管局：负责电梯等特种设备的应急处置、检测检验、预防次生事故发生。

24．县消防救援大队：负责因大面积停电造成的火灾和事故应急救援任务，同时做好相关信息收集整理上报工作；保障群众生活和重点企业生产用水的运水工作；协助做好各类突发灾情处置工作。

25．事发地乡镇（含泗县开发区，下同）：负责及时向县指挥部上报大面积停电事件信息；负责组织开展辖区内大面积停电事件应急处置工作。

26．泗县供电公司：负责做好所辖主网和供电区域的大面积停电事件的应对处置工作；负责初步分析大面积停电事件的状态等级，并在第一时间报告；下达调度指令，指挥电网事故处理；组织电力抢险队伍，尽快恢复电网正常供电，提供必要的应急电源支援。

27．铁路运输部门：负责维持铁路正常安全运行。

28．三大通讯运营商及铁塔公司：负责做好通信机房、基站等运行，维持正常通信工作。

2.3　县指挥部办公室

县指挥部下设办公室（以下简称“县指挥部办公室”，设在县发改委，办公地点在泗县供电公司），负责县指挥部日常工作。办公室成员由县委宣传部、县发改委、县经济和信息化局、县公安局、县应急管理局、泗县供电公司组成。办公室主任由县发改委分管负责人担任，副主任由县委宣传部、县应急局、县公安局、泗县供电公司分管负责人兼任。

县指挥部办公室职责：负责县指挥部运转保障工作。做好应急值守工作，收集上报事故信息，并通报县有关部门和事发地乡镇；负责紧急状态下的电力运行调度和电力需求侧管理；负责县大面积停电事件预警信息发布，初步判断大面积停电事件的响应等级，并向县政府提出决策建议；贯彻落实县指挥部指示和部署；承担县指挥部文电、会务、资料整理归档等工作；完成县指挥部交办的其他任务。

2.4　乡镇组织指挥机构

乡镇人民政府负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作，并结合本地实际，参照县级组织指挥机构，明确相应组织指挥机构，加强调度指挥系统建设，建立健全应急联动机制。

乡镇人民政府应将大面积停电事件应急预案及指挥机构设置情况，报县指挥部备案，并做好具体衔接工作。

发生跨行政区域的大面积停电事件时，有关乡镇人民政府应根据需要报请县指挥部同意，启动跨区域大面积停电事件应急合作机制。

2.5　电力企业

电力企业（包括电网企业、发电企业等，下同）建立健全应急指挥机构，在政府组织指挥机构领导下开展大面积停电事件应对工作。电网调度工作按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。

2.6　重要电力用户

对维护基本公共秩序、保障人身安全和避免重大经济损失具有重要意义的政府机关、医疗、交通、广播电视、供水、供气、供热、加油（气）站、输油泵站、排水泵站、污水处理、非煤矿山等企事业单位，应根据本预案和国家有关规定合理配置供电电源和自备应急电源，完善非电保安等保障措施，并定期检查维护，确保相关设施处于完好可用状态。发生大面积停电事件时，负责本单位事故抢险和应急处置工作，根据情况，协助或请求支援。

2.7　专家组

县指挥部根据需要成立大面积停电事件应急专家组，成员由电力、气象、地质、水文等领域相关专家组成，对大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议，并根据需要参与相关现场应急处置工作。

3　监测与预警

3.1　监测

电力企业要结合实际加强对重要电力设施设备运行、发电燃料供应等情况的监测，建立与气象、水利、林业、地震、公安、应急管理、交通运输、自然资源、发展改革、经济和信息化等部门的信息共享机制，及时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响范围和程度。

气象、水利、林业、地震、公安、交通运输、自然资源等部门应将涉及电网安全的相关数据纳入日常监测范围，划分自然灾害易发区，加强预报预测和信息共享协同处置，提高灾害预测和突发事件预警处置能力。

县政府主管部门应加强对道路、桥梁、市政等建设工地的监管，依法加强电力设施保护工作，杜绝因外力破坏导致大面积停电事件的发生。

3.2　预警

3.2.1　预警分级

电网大面积停电风险预警分为红色、橙色、黄色和蓝色预警四种，分别对应泗县大面积停电事件分级标准中的特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。各有关部门、电力企业及用户接警后应立即启动相应等级的应急准备工作，落实各项预警控制措施。期间，大面积停电预警级别调整按照“谁发布，谁调整”的原则处理。

3.2.2　预警信息发布

（1）电力企业研判可能发生大面积停电事件时，要及时将有关情况报告受影响区域地方人民政府电力管理部门和应急管理部门，提出预警信息发布建议，并视情况通知重要电力用户。

（2）县电力管理部门应会同应急管理部门及时组织研判，必要时报请县人民政府批准后向社会公众发布预警，并通报相关部门和单位。可能发生重大以上大面积停电事件时，县电力管理部门会同县应急局及时组织有关电力企业和专家进行会商，报请县人民政府批准后发布预警，必要时通报驻泗部队和可能受影响的相邻县人民政府。

（3）预警信息主要通过政府网站和突发事件预警信息发布系统（气象部门）予以发布，以及利用广播、电视、报刊、互联网、手机短信、微博、博客、微信公众号、网上社区、电子显示屏、有线广播、宣传车等通信手段和传播媒介进行发布。

3.2.3　预警行动

预警信息发布后，电力企业要加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展；组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，并做好大面积停电事件应急所需物资、装备和设备等应急保障准备工作。重要电力用户做好自备应急电源启用准备。受影响区域地方人民政府立即启动应急联动机制，按照预警通知要求，迅速组织有关部门和单位做好维持公共秩序、供水供气供热、商品供应、交通物流等方面的应急准备。宣传部门应加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

3.2.4　预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由发布单位负责宣布解除预警，适时终止相关措施。

3.3　信息报告

（1）发生大面积停电事件，供电公司应立即向县电力管理部门报告，并通知重要电力用户。各乡镇、各有关单位要按照有关规定逐级上报。

（2）县电力管理部门接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即会同应急管理部门进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向上级电力管理部门和县人民政府报告，并通报县其他相关部门和单位。并按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

（3）对初判为重大以上的大面积停电事件，县政府立即按程序向宿州市政府报告。

4　应急响应

4.1　响应分级

根据大面积停电事件的严重程度和发展态势，将应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级，分别对应大面积停电事件分级标准中的特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。期间，大面积停电应急响应级别调整按照“谁发布，谁调整”的原则处理。

（1）Ⅰ级应急响应。

发生或初判发生特别重大大面积停电事件，县指挥部立即向市大面积停电事件应急指挥部(以下简称市指挥部)汇报，由市指挥部决定启动Ⅰ级应急响应。第一时间组织县指挥部成员单位和有关应急专家召开联席会议，分析研判当前形势，会商评估发展趋势，就有关重大问题作出决策部署，发布应急响应命令，组成现场工作组，并由其负责组织开展现场应急处置工作。同时迅速向市政府及市发改委等部门汇报情况，视情况发展提出支援请求。必要时，在大面积停电事件应急指挥部的统一领导、组织和指挥下开展应对工作。

（2）Ⅱ级应急响应。

发生或初判发生重大大面积停电事件，县指挥部立即向市指挥部汇报，由市指挥部决定启动Ⅱ级应急响应。第一时间组织县指挥部成员单位和有关应急专家召开联席会议，分析研判当前形势，会商评估发展趋势，就有关重大问题作出决策部署，发布应急响应命令，组成现场工作组，并由其负责组织开展现场应急处置工作。同时，迅速向市政府及市发改委等部门汇报情况。

（3）Ⅲ级和Ⅳ级应急响应。

初判发生较大、一般大面积停电事件，由县指挥部分别启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应，分析研判当前形势，就有关重大问题作出决策部署，发布应急响应命令，组成现场工作组负责组织开展现场应急处置工作。县指挥部派人赶赴现场协助指挥、处置。

对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，地方人民政府可结合实际情况启动应急响应。

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及其发展趋势及时调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

4.2　响应措施

大面积停电事件发生后，供电公司和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，尽量减少损失。各有关地方、部门和单位根据工作需要，组织采取以下措施：

（1）抢修电网并恢复运行。电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行。在条件具备时，优先恢复重要电力用户、重要城市和重点地区的电力供应。电网企业迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据县应急指挥部要求，向重要电力用户及重要设施提供必要的电力支援。发电企业保障设备安全，抢修受损设备，做好发电机组并网运行准备，严格按照电力调度指令恢复运行。

（2）防范次生衍生事故。重要电力用户应及时启动相应等级停电事件应急处置方案，按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生、衍生事故。

（3）保障居民基本生活。供水企业应及时启用应急供水措施，保障居民用水需求。供气等部门应采用多种方式，保障燃气供应。县发改委、经信局、交运局、商务局等部门要组织生活必需品的应急生产、调配和运输，保障停电期间居民基本生活。卫生部门要保证停电期间医疗救护和门诊治疗。

（4）维护社会稳定。加强涉及国家安全和公共安全的重点单位安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动。加强对停电区域内繁华街区、大型居民区、大型商场、学校、医院、金融机构、看守所、机场、车站、码头及其他重要生产经营场所等重点地区、重点部位、人员密集场所的治安巡逻、消防救援，及时疏散人员，解救被困人员，防范治安事件。加强交通疏导，维护道路交通秩序。尽快恢复企业生产经营活动。严厉打击造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价等各种违法行为。

（5）加强信息发布。新闻宣传部门按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强信息发布和舆论引导。各级应急指挥部主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

（6）组织事态评估。各级应急指挥部应及时组织对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为进一步做好应对工作提供依据。

4.3　县级层面应对

初判发生一般或较大大面积停电事件时，县指挥部接受市大面积停电事件应急指挥部的委托开展以下工作：

（1）牵头组织电力主管部门和相关电力企业迅速开展电力抢修恢复等工作，指导督促有关部门做好应对工作；

（2）视情派出工作组赴现场指导协调事件应对等工作；

（3）根据现场情况需要向市大面积停电事件应急指挥部办公室提出跨区支援或跨区协调申请；

（4）指导做好舆情信息收集、分析和应对工作。

初判发生重大或特别重大大面积停电事件时，县指挥部第一时间向市大面积停电事件应急指挥部报告，按照市大面积停电事件应急指挥部要求采取相应处置措施。

4.4　响应终止

同时满足以下条件时，由启动响应的地方人民政府大面积停电应急指挥部终止应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）减供负荷恢复80%以上，受停电影响的重点地区、重要城市负荷恢复90%以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

5　后期处置

5.1　处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，履行统一领导职责的人民政府要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。鼓励开展第三方评估。县指挥部配合市指挥部开展重大及以上大面积停电事件处置评估。

一般或较大大面积停电事件处置评估由县指挥部在市指挥部的指导下组织开展，相关处置评估报告要及时上报市指挥部与县人民政府。

5.2　事件调查

大面积停电事件发生后，根据有关规定成立事故调查组，本着客观、公正、透明的原则，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理处置建议。

5.3　善后处置

事发地人民政府要及时组织制订善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快消除大面积停电事件的影响。

5.4　恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由县政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。相关电力企业和受影响区域地方各级人民政府应当根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

各级政府及有关部门对电力灾后重建工作应给予大力支持，积极筹措资金，争取政策、资金等方面的支持。

6　保障措施

6.1　队伍保障

电力企业应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。县、乡镇人民政府根据需要组织动员供水、供热、供气、通讯、交通运输、市政等专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。军队、武警部队、公安、消防等做好应急力量支援保障。

6.2　装备物资保障

电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。县政府有关部门和乡镇政府要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

6.3　通信、交通运输保障

县、乡镇政府及通信主管部门要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保重点场所应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输、铁路等部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。根据全面推进公务用车制度改革有关规定，有关单位应配备必要的应急车辆，保障应急救援需要。

6.4　技术保障

气象、水利、地质、林业等有关部门要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文、森林火灾等技术支撑服务。电力行业要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。

6.5　应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。政府有关部门和电力企业应充分考虑电源规划布局，保障各地区“黑启动”电源，做好发电机组并网运行。电力企业应配备适量的应急发电装备，对重要电力用户进行摸底排查，必要时为其提供应急电源支援。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

6.6　医疗卫生保障

县卫生健康委员会负责督促辖内医疗卫生机构加强自备应急电源建设，加强医疗应急救援队伍装备建设，确保在应急响应期间医疗救护和医疗秩序稳定。做好发生次生衍生灾害期间的医疗防护工作。

6.7　资金保障

县发改委、财政局、民政局等有关部门和县、乡镇人民政府以及各相关电力企业应按照有关规定，对大面积停电事件处置工作和恢复重建工作提供必要的资金保障。

7　附则

7.1　预案管理

7.1.1　预案体系

乡镇人民政府应制定本地区大面积停电事件应急预案，县、乡镇两级电网企业应制定本单位大面积停电事件应急预案，县内并网运行的各发电企业应制定本单位大面积停电事件应急预案和“黑启动”方案，县内各重要电力用户应制定大面积停电事件下本单位应急处置方案。有关预案在体系结构上要与本预案相衔接。

7.1.2　宣传培训演练

（1）县政府各相关部门、电力企业、重要电力用户要充分利用多种传播媒体，加大对本预案的宣传教育工作，不断提高机关企事业单位、社会公众等对本预案重要性的认识，切实提高应急意识和自救能力。加大电力设施保护和打击破坏电力设施力度，努力营造全社会保护电力设施良好氛围。

（2）各级应急指挥机构成员单位、电力企业、重要电力用户应定期组织开展本预案学习培训，特别是电力企业和重要电力用户要加强大面积停电事件应急处置和应急救援能力培训，提高应急管理技能和应急救援水平。

（3）县指挥部办公室应根据实际情况，至少每三年组织开展一次大面积停电应急处置联合演练，建立起政府职能部门、电力企业、重要电力用户以及新闻媒体、社会公众之间的应急协调联动机制，提高协同应对、联合处置能力。电力企业和重要电力用户应根据自身实际，至少每年开展一次本单位的应急演练。

7.2　名词术语

（1）大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成市级电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

（2）电力安全事故是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。

（3）重要电力用户是指在国家或者一个地区（城市）的社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

（4）黑启动是指整个系统因故障停运后，系统全部停电（不排除孤立小电网仍维持运行），处于全“黑”状态，不依赖别的网络帮助，通过系统中具有自启动能力的发电机组启动，带动无自启动能力的发电机组，逐渐扩大系统恢复范围，最终实现整个系统的恢复。

7.3　预案解释

本预案由县发改委负责解释。

7.4　预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

8　附件

1．大面积停电事件分级标准

2．指挥部相关工作组的组成及职责

3．泗县大面积停电事件危害程度分析

附件1

大面积停电事件分级标准

按照事件严重性和受影响程度，大面积停电事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

一、特别重大大面积停电事件（Ⅰ级）

符合下列条件之一的，为特别重大大面积停电事件：

（1）造成泗县电网大面积停电，减供负荷达到事故前总负荷的40%以上；

（2）造成泗县县内城市减供负荷达到事故前总负荷的50%以上；

（3）因各类原因引起电力供应严重危机，电网拉限负荷达到正常值负荷的50%以上，并且对泗县电网正常电力供应构成严重影响；

（4）县指挥部视电网大面积停电危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为泗县特别重大电网大面积停电事件（Ⅰ级）。

二、重大大面积停电事件（Ⅱ级）

符合下列条件之一的，为重大大面积停电事件：

（1）造成泗县电网大面积停电，减供负荷达到事故前总负荷的30%以上，40％以下；

（2）造成泗县县城减供负荷达到事故前总负荷的40%以上，50％以下；

（3）因各类原因引起电力供应严重危机，造成泗县电网拉限负荷达到正常值负荷的40%以上，50％以下，并且对泗县电网正常电力供应构成严重影响；

（4）县指挥部视电网大面积停电危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为泗县重大电网大面积停电事件（Ⅱ级）。

三、较大大面积停电事件（Ⅲ级）

符合下列条件之一的，为较大大面积停电事件：

（1）造成泗县电网大面积停电，减供负荷达到事故前总负荷的20%以上，30％以下；

（2）造成泗县县城减供负荷达到事故前总负荷的30%以上，40％以下；

（3）因各类原因引起电力供应严重危机，造成泗县电网拉限负荷达到正常值负荷的30%以上，40％以下，并且对泗县电网正常电力供应构成严重影响；

（4）县指挥部视电网大面积停电危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为泗县较大电网大面积停电事件（Ⅲ级）。

四、一般大面积停电事件（Ⅳ级）

符合下列条件之一的，为一般大面积停电事件：

（1）造成泗县电网大面积停电，减供负荷达到事故前总负荷的15%以上，20％以下；

（2）造成泗县县城减供负荷达到事故前总负荷的20%以上，30％以下；

（3）造成居民停电用户数达到供电总用户数 50%以上；

（4）因各类原因引起电力供应严重危机，造成泗县电网拉限负荷达到正常值负荷的20%以上，30％以下，并且对泗县电网正常电力供应构成严重影响；

（5）县应急指挥部视电网大面积停电危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为泗县一般电网大面积停电事件（Ⅳ级）。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件2

指挥部相应工作组的组成及职责

泗县大面积停电事件应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工如下：

1．电力恢复组：由县发改委牵头，县经信局、公安局、水利局、应急管理局、自然资源局（林业局）、地震局、气象局、武警中队、泗县供电公司等参加，视情增加其他电力企业。

主要职责：组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作；协调公安机关警力参与应对。
　　2．新闻宣传组：由县委宣传部牵头，网信办、发改委、经信息局、公安局、文旅局、应急管理局、泗县供电公司等参加。

主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析县内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；及时澄清不实信息，回应社会关切。

3．综合保障组：由县发改委牵头，经信局、应急管理局、公安局、民政局、财政局、自然资源局（林业局）、住房城乡建设局、城管局、交运局、水利局、商务局、文旅局、火车站、供电公司、铁塔公司、中国电信泗县分公司、中国移动安徽有限公司泗县分公司、中国联通泗县分公司等参加，视情增加其他电力企业。

主要职责：对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修方案，落实人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路等基本交通运行；组织开展事件处置评估。

4．社会稳定组：由县公安局牵头，县委宣传部（县网信办）、发改委、经信局、民政局、交运局、商务局、市监局、武警中队等参加。

主要职责：加强对受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强对转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、地方人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

附件3

泗县大面积停电事件危害程度分析

| 序号 | 影响范围 | 影响程度 | 对应部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市公共交通系统 | 电网一旦发生大面积停电，将引发交通信号系统停运，造成公共交通大范围瘫痪，人员大量滞留，社会秩序混乱，对城市公共交通带来严重影响。 | 县交通运输局 |
| 2 | 铁路运输 | 大面积停电将对铁路牵引站、信号系统和运行中的高铁、电气化机车等造成重大影响，引发相关区域内电气化铁路大范围运行困难和障碍。 | 泗县火车站 |
| 3 | 党政机关 | 停电可能对政府机关正常工作产生严重干扰，对会议系统、值班系统以及各类需要电力支持的档案系统、工作系统等产生较大影响。 | 各政府机关 |
| 4 | 人员密集区域 | 大面积停电极易导致学校、商场、剧院等人员密集区域现场秩序混乱，因失去照明电源，人员疏散撤离很容易出现混乱，极易发生踩踏等安全事故；停电对天网等公共场所视频监控系统产生较大影响，导致停电区域治安难度加大。 | 学校 商场 剧院等 |
| 5 | 城市市政设施 | 大面积停电对隧道、城市快速路、大型桥梁、下立交等市政设施的正常运营造成较大影响。隧道、下立交机电设备和人行天桥电梯将停运，隧道、下立交排风、排水系统停运，将导致交通中断。 | 县住房城乡 建设局 县城管局 |
| 6 | 城市燃气供应 | 若发生全县停电24小时以上，将对燃气供应产生较大影响。停电导致人工煤气无法正常生产；停电影响天然气管道安全运行；停电后无法对液化气罐进行灌装作业，从而影响液化气供应；停电后燃气企业正常的生产管理秩序遭到破坏，极易导致燃气泄漏、火烧、爆炸、中毒等衍生事故。 | 各燃气公司 |
| 7 | 城市供排水系统 | 大面积停电事件将对自来水厂及泵站的生产运行造成极大影响：供电系统故障将造成进水车间机泵无法启动；隔膜泵、蒸发机无法工作造成出水水质不合格；吸泥机、空压机无法工作，造成过滤系统不能正常工作等。停电后，排水系统将停止工作，严重影响居民正常生活；停电将造成污水处理厂停运，对周围环境造成影响。 | 县供水公司 |
| 8 | 城市工业生产系统 | 大面积停电将导致企业停产，易引发安全事故，造成经济损失及人员伤害、火灾、重大环境污染等事故和灾害。 | 各重要企业 |
| 9 | 城市广播电视系统 | 大面积停电对广播、数字电视、有线电视影响较大。在紧急情况下，上述媒体是政府发布应急信息的重要平台，一旦停播影响较大，后果较为严重。 | 县文化旅游局 |
| 10 | 城市医疗卫生系统 | 停电将对各类需要电力支持的医疗设备、手术照明、手术装置、检测化验设备、收费系统、信息机房、电锅炉等产生重大影响。 | 各医院 |
| 11 | 城市环境卫生系统 | 大面积停电将影响小型生活垃圾压缩站、中转站、集运码头，以及生活垃圾填埋厂、综合处理厂的运行，给居民日常生活带来极大不便，也给卫生防疫带来很大压力。 | 县城市管理局 |
| 12 | 城市金融系统 | 大面积停电后，金融机构的主机房及附属设备无法正常运行，极端情况下可能全面瘫痪，由此导致各交易系统全部中断；金融机构营业网点和ATM服务系统全部中断，金融秩序将受到严重冲击，极端情况下容易引发银行挤兑等影响社会稳定的重大事件。 | 县地方金融 监管局 泗县银保监局 人民银行泗县支行 |
| 13 | 城市通信系统 | 供电中断将对通信机房、基站正常运行产生重大影响，上述设备备用电源工作时间有限，长时间停电将导致城市通信系统全面瘫痪。 | 县电信公司 县移动公司 县联通公司 县铁塔公司 |