
泗环建函〔2026〕1号

关于金燕（泗县）亚麻纺织有限公司年产1200吨高支高档亚麻针织纱筒纱成型技改项目环境影响报告表审批意见的函

金燕（泗县）亚麻纺织有限公司： 

你公司报来《年产1200吨高支高档亚麻针织纱筒纱成型技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合《报告表》技术评审意见及环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》的评价结论。位于安徽省宿州市泗县泗城镇工业园安徽暖暖纸业有限公司空置厂房，本次技改总投资560万元，依托已建工程及现有环评中待建设的工程的基础上，利用厂区现有800平方米生产车间，新增1.5吨蒸汽发生器2台（D级，型号LSS1.5-0.8-Q，单台额定工作温度175℃、额定工作压力0.8MPa）、分气缸及管道2台（套）、天然气供给设备及管道1台（套）、日新牌筒纱成型设备及配套设施10台（套）等生产设备，对原有成型工艺进行提质优化。技改完成后，全厂产品总产能保持不变，最终可实现年产1200吨高支高档亚麻针织纱筒的生产规模。本项目已于2025年8月28日经泗县工业和信息化局予以备案。项目代码：2508-341324-07-02-960187。从生态环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。

三、项目应重点做好以下工作：

1.废气：本项目锅炉天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放浓度限制相关限值要求。

2.严格落实《报告表》中提出的水污染防治措施，按照“雨污分流”原则，规范厂区雨污收集系统，严防“跑冒滴漏”。生活污水经化粪池预处理，与生产废水经厂区污水处理站处理后，达到《麻纺工业水污染物排放标准》（GB28938-2012）中表2新建企业水污染物排放浓度限值并满足泗县污水处理厂的接管要求。

3.严格落实《报告表》中提出的固体废物污染防治措施。项目运行产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则，落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按标准进行建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施。

4.认真落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。生产设备均设置在室内，合理布局；选用低噪声设备，并安装减振垫等措施减轻或降低噪声污染。项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5.加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施，加强生产及环保设施维护管理，防止生产、储运及污染治理措施事故的发生。制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，严防环境污染事故发生。

6.其他未尽事项以该项目环评报告分析及“三同时”要求一并执行。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

五、项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请泗县生态环境保护综合行政执法大队按照《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（皖环发〔2021〕70号）的相关要求，加强对该项目的日常环境监督管理工作，确保项目按《报告表》及批复要求设计、施工和投入使用。

               宿州市泗县生态环境分局

                   2026年3月3日



