泗水审批[2020]5号

关于泗县清泉农村供水工程有限责任公司

草庙等10个乡镇水厂取水申请的批复

泗县清泉农村供水工程有限责任公司草庙等10个乡镇水厂：

你单位报送的《取水许可申请》已收悉，经审查，公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理办法》和《水资源论证报告表》专家组意见，现批复如下：

一、项目取水地点分别位于草庙、刘圩等10个乡镇，项目水源为中深层地下水，井深130-145米，各水厂取水井数量、核定的年度取水量见附件。

二、你单位应按照国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）的有关规定，在水行政主管部门的监督和指导下，安装取用水计量设施并确保运行正常，严格执行计量取水、计划用水、有偿用水制度，建立取用水台帐，并按时缴纳水资源费。

三、公司应加强节水和水资源保护工作，实行“三同时、四到位”，节水措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运；用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。每年年底要及时向我局提交本年度取水总结和下一年度取水计划。

四、出现法定的取水限制情形时，我局有权依法对取水量予以限制。

五、项目若出现水源类型或取水量、取水地点、取水标的、取水方式等重大变更，应按相关规定重新进行水资源论证，重新办理取水许可手续。

六、厂内废水经沉淀池沉淀后回用，专外排。

七、项目取用水设施竣工试运行30日后，应向我局报送取水设施试运行情况等相关材料，申请取水验收。经验收合格，由我局核发取水许可证后，方可正式运行取水。

八、本取水申请批准后3年内，取水工程或者设施未开工建设，本取水申请批准文件自行失效。

泗县水利局

2020年4月30日

泗县清泉农村供水工程有限责任公司10乡镇井数、年度取水量表

| 序号 | 名称 | 井数（眼） | 年取水总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 草庙镇水厂 | 7 | 99.8万m³ |
| 2 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 刘圩镇水厂 | 12 | 121.7万m³ |
| 3 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 瓦坊乡水厂 | 14 | 206.8万m³ |
| 4 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 草沟镇水厂 | 14 | 253.1万m³ |
| 5 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 长沟镇水厂 | 12 | 99.8万m³ |
| 6 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 墩集镇水厂 | 17 | 102.2万m³ |
| 7 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 山头镇水厂 | 18 | 199.5万m³ |
| 8 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 黑塔镇水厂 | 20 | 260.4万m³ |
| 9 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 大路口乡水厂 | 13 | 133.8万m³ |
| 10 | 泗县清泉农村供水工程有限责任公司 丁湖镇乡水厂 | 13 | 184.9万m³ |