
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2000吨泡沫箱生产项目
建设单位(盖章)：泗县鑫辉包装制品有限公司
编制日期：二〇二六年一月
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产2000吨泡沫箱生产项目

	项目代码
	2510-341324-07-02-362139

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内

	地理坐标
	（117度44分14.110秒，33度23分22.730秒）

	国民经济

行业类别
	C2924 泡沫塑料制造
	建设项目

行业类别
	“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含

量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	泗县工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	泗工技【2025】13号

	总投资（万元）
	214.4
	环保投资（万元）
	35

	环保投资占比（%）
	16.32
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

建设项目国民经济行业类别属于C2924 泡沫塑料制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。

本项目已于2025年10月24日经泗县工业和信息化局以泗工技【2025】13号文予以备案。因此，本项目的建设符合地方相关产业政策要求。
综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。
二、选址的符合性分析
改扩建项目分为生产区和生物质锅炉及燃料仓储区两个厂区，其中生产区位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内，东侧为方正建材生产区，南侧为方正建材生活区，西侧为053县道周边居民点，北侧为空地。生物质锅炉及燃料仓储区位于方正建材东侧，租赁宿州浩洁生态科技有限公司土地，占地面积约800m2，土地性质为工业用地。厂界东侧、北侧为空地，西侧为方正建材，南侧为S307省道。
区域不涉及饮用水源保护区、自然保护区等依法设立的自然、文化保护地，也不是基本农田、基本森林、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是具有历史、文化、科学、民族意义的保护区及社会关注区。通过本次环评，对污染物采取一定的防治措施，污染物均达标排放，对周围环境影响较小。

运营消耗资源主要为水、电和生物质成型颗粒，项目消耗资源相对区域资源利用总量较少，满足项目建设外部条件要求。

总体来说，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，通过对厂区合理布局，加强绿化，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，不会对项目所在区域环境造成较大影响。

综上分析，本项目选址合理。

三、“三线一单”符合性分析：

1、生态保护红线

宿州市的生态保护红线主要分布如下表所示。
表1-1 宿州市生态保护红线登记表
类型

名称

生态系统特征

保护地名录

所属

行政区

面积

/km2
Ⅱ水土保持生态保护红线

Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线

暖温带落叶阔叶林带

宿州大方寺省级自然保护区、泗县沱河省级自然保护区、泗县新汴河省级湿地自然公园、安徽灵璧磬云山国家地质自然公园、泗县沱河省级自然保护区、安徽泗县石龙湖国家湿地公园

灵璧县

8.2

泗县

28.82

埇桥区

65.24

Ⅲ生物多样性维护生态保护红线

Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线

暖温带落叶阔叶林带

安徽砀山酥梨种质资源森林公园、砀山县黄河故道省级自然保护区、安徽相山国家森林自然公园、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、梅山省级森林自然公园、宿州大方寺省级自然保护区、萧县凤山省级森林自然公园、萧县永堌省级森林自然公园

砀山县

113.87

萧县

103.45

本项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内和方正建材东侧地块，不在以上涉及的生态保护红线区域内，因此，本项目选址不涉及宿州市生态保护红线。

2、环境质量底线

（1）大气环境质量底线及分区管控
1）大气环境质量底线
根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》对区域达标情况进行判定，宿州市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、18μg/m3、71μg/m3、43μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。宿州市为不达标区。
（2）大气环境分区管控
对照宿州市大气环境分区管控图，项目位于受体敏感重点管控区，管控要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《宿州市“十四五” 节能减排实施方案》严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

项目产生的废气经处理后污染物能够实现达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，能够满足区域大气环境质量底线要求。综上，本项目建设能够满足大气环境重点管控区要求。
（2）水环境质量底线及分区管控
1）水环境质量底线
根据发布的宿州市2024年环境质量状况，2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。
2）水环境分区管控
对照宿州市水环境分区管控图，项目位于水环境工业污染重点管控区，具体要求落实《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《长江经济带工业园区水污染整治专项行动工作方案》、开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》；宿州市生态环境保护委员会，关于印发《“十四五”生态环境保护规划》的通知，宿环委会〔2022〕2号；《宿州市水生态环境保护“十四五”规划要点》，宿州市人民政府，2020年11月。
生活污水依托现有化粪池预处理后定期清掏，不外排；锅炉定期排污水、纯水制备浓水用于方正建材生产，不外排。蒸汽冷凝水进入水箱冷却暂存回用于现有循环冷却水系统，不外排。不会降低区域地表水环境质量功能。
（3）土壤环境质量底线及分区管控
1）土壤环境质量底线

根据《2024年宿州市环境质量状况新闻发布会》相关内容，2024年，宿州市坚持预防为主、保护优先、风险管控，土壤环境安全防线持续筑牢。全市受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率始终保持100%，土壤环境质量总体稳定，为农用地安全利用和建设用地开发建设撑起“保护伞”。
2）土壤环境分区管控
参照宿州市土壤环境分区管控图，项目位于土壤环境风险一般管控区，落实要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市“十四五”生态环境保护规划》对一般管控区实施管控。
本项目采取分区防渗，危险废物暂存间等容易造成污染的区域采取重点防渗，正常工况下不会对周围土壤环境造成污染。
（4）声环境质量底线
区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

3、资源利用上线及分区管控要求

项目生产过程中所需资源主要为水、电、生物质成型颗粒等，在同类型企业中水、电、生物质成型颗粒等消耗均处于较低水平；项目不涉及煤炭资源的使用；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期间水、电、生物质成型颗粒等用量，不会超过划定的资源利用上线。

（1）水资源分区管控要求

项目位于地下水开采重点管控区，与水资源分区管控要求协调性见表1-2。

表1-2 项目与水资源管控要求的协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

地下水开采重点管控区

落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《水利部国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（水节约〔2022〕113号）、《关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（安徽省水利厅2022年8月）、《宿州市水利发展“十四五”规划》（宿州市水利局2021年12月）等要求。
项目用水为依托方正建材
（2）土地资源管控分区

土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区，重点管控区一般是指具有一定经济基础、资源环境承载力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济条件较好，可重点进行大规模工业化城镇化开发的区域，与《安徽省主体功能区规划》中的国家重点开发区域相符；除重点管控区以外的其他区域为一般管控区。根据《长江经济带战略环境评价宿州市“三线一单”》（动态更新成果），项目位于土地资源一般管控区，与土地资源一般分区管控要求协调性见表1-3。

表1-3 与土地资源分区管控协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

一般管控区

落实《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市“十四五”生态环境保护规划》等要求。

本项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内和方正建材东侧地块，项目用地符合园区用地布局规划，相应土地利用等在规划制定阶段已充分考虑。

综上所述，项目的建设符合资源利用上线的要求。
4、生态环境准入清单
项目位于本项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园，依据安徽省"三线一单"公众服务平台，经与“三线一单”成果数据分析，项目选址与1个环境管控单元存在交叠，重点管控类1个。具体管控要求及交叠情况详见下表。项目生态环境管控单元分布图见附图。

表1-4项目选址与环境管控单元交叠情况一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
环境管控单元分类
ZH34132420021
重点管控单元21
重点管控单元
项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园，根据《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》中环境管控单元划分，项目所在地属于大气重点管控区、水环境重点管控区以及土壤一般管控区。项目与宿州市“三线一单”分区管控符合性分析见下表。
（4）生态环境准入清单

根据《宿州市“三线一单”文本》及宿州市大气环境分区管控图、水环境分区管控图、土壤污染风险分区管控图等图件，本项目位于大气重点管控区、水环境工业污染重点管控区以及土壤一般管控区。

表1-5项目与宿州市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析表
分类
管控
管控要求
项目情况
符合性
大气重点管控区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。

本项目为泡沫塑料制造，不属于重污染企业
符合
严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能【2022】2号），本项目为泡沫塑料制造，不属于“两高”行业
符合
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
本项目为泡沫塑料制造，不建设生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目
符合
全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。细化“散乱污”企业及集群整治标准。列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造。
项目位于泗县草沟镇工业园，不属于“散乱污”企业
符合
其他空间布局约束要求
强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。
项目位于泗县草沟镇工业园，不属于“散乱污”企业
符合
企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。
项目产生的废气经过处理后达标排放
符合
污染物排放管控
允许排放量要求
新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
本项目废气经过处理后排放，且总量已经宿州市生态环境局审批，符合总量控制要求
符合
区域大气污染物削减/替代要求
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
本项目产生的VOCs经二级活性炭吸附装置处理，处理效率不低于90%
符合
将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。建立VOCs排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCs等量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。
根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能【2022】2号），本项目泡沫塑料制造，产生的VOCs经处理后排放，总量已经宿州市生态环境局审批
符合
新建、迁建 VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。
项目属于改扩建，位于泗县草沟镇工业园区，产生的VOCs经二级活性炭吸附装置处理后排放；总净化效率不低于90%
符合
其他污染物排放管控要求
强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治。
项目加强通风管理
符合
深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。
项目新建，产生的废气经过处理后达标排放
符合
水重点管控区
工业重点管控区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全面排查和取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
项目为泡沫塑料制造，不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等生产项目
符合
允许开发建设活动的特殊要求
合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
项目位于泗县草沟镇工业园，且符合园区发展规划和土地总体利用规划
符合
不符合空间布局要求活动的退出要求
调整产业结构。依法淘汰落后产能。各地要制定实施分年度的落后产能淘汰方案，未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。
项目为泡沫塑料制造，不属于淘汰行业
符合
国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。
项目为泡沫塑料制造，废水不外排，不属于严重污染水环境的生产项目
符合
污染物排放管控
区域水污染物削减/替代要求
严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。
项目废水不外排
符合

水污染控制措施要求
所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。
项目废水不外排
符合
土壤一般管控区
依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》《宿州市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。
项目的建设和生产均符合现有法律法规和政策文件
符合
其他一般管控单元
一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。
项目的建设和生产均符合现有法律法规和政策文件
符合
综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。
四、与相关政策相符性

1、与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新起点，也是全面贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示和建设美好安徽的关键时期。为切实做好安徽省“十四五”生态环境保护工作，持续改善生态环境质量，以高水平保护推动高质量发展，根据《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《长江三角洲区域生态环境共同保护规划》，制定本规划。

表1-6 与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

序号

安徽省“十四五”生态环境保护规划

项目情况

相符性

1
以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。

本项目选址位于泗县草沟镇工业园，不属于落后低端产能项目，项目污染物均可达标排放。

相符
2

强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。系统提升清洁低碳能源比例，积极扩大天然气利用，推进发 展风电和太阳能发电，有序发展生物质能和其他新能源，壮大清洁能源产业，推进可再生能源规模化发展。

根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能【2022】2号），本项目不属于“两高”项目，不使用煤炭等高污染燃料。

相符

3

持续推进固定污染源治理。强化挥发性有机物（VOCs）治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制

本项目发泡、成型过程产生的非甲烷总烃等有机废气经收集后由“二级活性炭吸附装置”处理，废气处理达标后通过排气筒排放。

相符

2、与《宿州市“十四五”生态环境保护规划（宿环委会【2022】2号）》的相符性

表1-7 与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表

序号

方案内容

项目情况

相符性

1

强化重点行业企业综合治理。加强重点行业脱硫脱硝、除尘设施运行监管，持续开展水泥、制药等重点行业废气排放提标改造，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。

深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为

本项目为泡沫塑料制造，不属于上述行业，设置一台8t/h生物质锅炉，不涉及燃煤设施

相符

2

加强源头管控。严格落实国家和地方产品的VOCs（挥发性有机污染物）含量限值标准，优先推行生产和使用低VOCs原辅材料。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产，通过低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等替代，减少VOCs产生。加大低VOCs含量产品的推广利用力度。将全面生产、使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单。引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款

本项目为泡沫塑料制造，不使用涂料、油墨、胶粘剂等VOCs原辅材料
相符

3、与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析

表1-8 与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析

序号

相关要点摘要

本项目建设情况

符合性分析

1

严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区

项目发泡、成型废气经过处理后可以实现VOCs达标排放。项目位于宿州市泗县草沟镇工业园
符合

2
加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料等过程应密闭操作，反应废气、蒸馏不凝气等工艺废气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。

项目发泡、成型废气收集治理后达标排放，采取以上措施后项目VOCs排放量较小。

符合

4、与《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2024-2025 年空气质量提升攻坚行动方案的通知》的相符性分析

表1-9 与《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2024-2025 年

空气质量提升攻坚行动方案的通知》相符性分析
序号
方案内容
项目情况
相符性
1

坚决遏制“两高”项目盲目发展。对水泥、陶瓷等“两高项目动态监控，严格落实错峰生产和重污染天气应急管理措施；实施排污权储备管理，对没有倍量替代的县（区）、市管各园区新建项目，不予总量审批。

本项目为泡沫塑料制造，不属于“两高”行业。主要污染物排放总量已经宿州市生态环境局审批，符合总量控制要求
相符
2

开展“散乱污”企业整治回头看专项行动。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、中药材加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，动态清零，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。

项目位于宿州泗县草沟镇工业园，不属于“散乱污”企业

相符
3

强化挥发性有机物深度治理。大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。加快推进采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的治理设施升级改造。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。到 2025 年底，完成“十四五”挥发性有机物的减排目标任务。

本项目为泡沫塑料制造，不使用涂料、油墨等，本项目VOCs废气采用二级活性炭吸附装置处理
相符
5、与《宿州市全速推进挥发性有机物专项整治工作》的相符性分析

表1-10 与《宿州市全速推进挥发性有机物专项整治工作》的

相符性分析一览表

序号
方案内容
项目情况
相符性
1
认真梳理涉VOCs行业产业分布状况，采取一系列措施，突出抓好有机化工、包装印刷、工业涂装、塑料制造、橡胶制品、造革制鞋等共11类行业治理和企业管控，全速推进VOCs污染专项整治工作；针对产生VOCs排放的储存、运送、搅拌、清洗及涂装等处理工序，提出严格的无组织管控要求；针对末端治理设施，确认了是否选用高效的治理设施，并确保末端的治理设备有效运行；结合实际，统一整治标准，统一整改时限，标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批。进一步完善监测监控体系，提高精准治理水平。坚持帮扶执法结合，提高监管效能。依托科技支撑、执法检查等工作，向企业送政策、送技术、送服务，宣传VOCs治理相关法律法规、政策标准，引导企业自觉守法
本项目为泡沫塑料制造，不使用涂料、油墨等，，本项目VOCs废气采用二级活性炭吸附装置处理
相符
6、与《宿州市贯彻落实<安徽省空气质量持续改善行动方案>任务清单》符合性分析

表1-11 《宿州市贯彻落实<安徽省空气质量持续改善行动方案>任务清单》相符性分析
序号
方案内容
项目情况
相符性
1

新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型。

项目为改扩建项目，项目的建设符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评相关要求，项目重点污染物总量控制指标已经宿州市生态环境局核定，项目不属于“高污染、高耗能”项目
相符
2
强化塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业治理，实现“散乱污”企业动态清零，推动相关产业转型升级。

项目属于泡沫塑料制造，不属于散乱污企业

相符

3

全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，推动塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、汽车维修等相关产业转型升级。

项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂

相符

4

落实安徽省低挥发性有机物原辅材料源头替代工作方案，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。

项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等
相符

5

依法实施大气环境质量限期达标规划，认真落实《宿州市2024-2025年空气质量提升攻坚行动方案》，明确达标路线图和重点任务，并向社会公开

本项目建设符合《宿州市2024-2025年空气质量提升攻坚行动方案》相关要求
相符




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内，租赁厂房面积约为8000平方米，建设规模为年产1500吨泡沫箱生产项目。

泗县鑫辉包装制品有限公司于2024年8月委托安徽伊尔思环境科技股份有限公司对年产1500吨泡沫箱生产项目进行环境影响评价工作，并于2024年9月10日，取得了宿州市泗县生态环境分局《关于泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目环境影响报告表审批意见函》（泗环建【2024】16号），项目于 2024 年 9月开工建设，2025 年10月建成，并形成年产1500吨泡沫箱的产能。

该项目于 2024 年10月 23 日完成排污许可登记管理填报（登记编号：91341324MADCGFDB23001X）；现阶段已完成应急预案备案，备案编号为 341324-2025-001-L；2024年12月21日顺利通过竣工环境保护验收。

为满足市场和企业发展需求，企业拟增加泡沫箱的产能，且现阶段项目热源依托方正建材窑体余热蒸汽，工况不稳定，无法稳定供应蒸汽，本次拟投资214.4万元，新增3台EPS-ZC-2000型设备，购置新型生产模具9套，配套新增一台8蒸吨生物质锅炉。改扩建项目建成后，由现阶段依托方正建材窑体余热蒸汽调整为生物质锅炉供蒸汽，余热蒸汽作为备用。改扩建项目建成后可达到年产2000吨泡沫箱生产能力。
2、项目建设内容

（1）公司名称：泗县鑫辉包装制品有限公司

（2）项目名称：年产2000吨泡沫箱生产项目
（3）建设地点：安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内
（4）项目性质：改扩建
（5）项目投资：214.4万元
（6）建设内容及规模：该项目总投资214.4万元，新增3台EPS-ZC-2000型设备，购置新型生产模具9套，配套新增一台8蒸吨生物质锅炉。
本次为改扩建项目，现有项目产能为年产1500吨泡沫箱，本次新增产能为年产500吨泡沫箱，建成后全厂可达到年产2000吨泡沫箱的生产能力。本项目建成后项目预发泡、热压定型和烘干工序的热源均采用生物质锅炉供蒸汽，现阶段依托方正建材窑体余热蒸汽调整为生物质锅炉供蒸汽，余热蒸汽作为备用。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价，从环境影响角度论证本项目的可行性。经对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，本项目行业类别属于C2924 泡沫塑料制造。经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。
本项目国民经济行业类别为C2924 泡沫塑料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“62塑料制品业292”中“其他”，实行排污许可登记管理。

为此，泗县鑫辉包装制品有限公司特委托我公司进行泗县鑫辉包装制品有限公司年产2000吨泡沫箱生产项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行踏勘及周边环境调查，收集有关资料，并征求生态环境主管部门的意见。在此基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求编制了环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批，以此为项目实施后环境管理提供依据。
（2）项目组成

具体建设内容见下表所示。

表 2-1项目建设内容与实际建成情况一览表
类别
建设名称
现有工程内容及规模
改扩建工程内容及规模
全厂内容及规模
主体工程

生产区

主要包括预发泡、熟化、成型、切割、烘干、包装等，建筑面积约为 3400m2，可达年产1500吨泡沫箱的生产能力
新增三台全自动真空泡塑成型机，用于成型工序，新增500吨泡沫箱的生产能力
建成后全厂可达年产2000吨泡沫箱的生产能力
锅炉房

/

新建锅炉房，位于方正建材东侧，占地面积约400m2，设置一台8t/h的生物质锅炉，用于蒸汽供热

新建锅炉房，位于方正建材东侧，占地面积约400m2，设置一台8t/h的生物质锅炉，用于蒸汽供热

辅助工程

办公室

位于车间西南角外侧，满足员工办公需求，建筑面积约为 130m2
依托现有
位于车间西南角外侧，满足员工办公需求，建筑面积约为 130m2
储运工程

成品贮存区

租赁方正建材闲置成品周转场、原料库，面积约为1330m2
依托现有
租赁方正建材闲置成品周转场、原料库，面积约为1330m2
原料贮存区

租赁方正建材闲置原料库，面积约为350m2
依托现有
租赁方正建材闲置原料库，面积约为350m2
仓库
/

位于方正建材厂区东侧，建筑面积约400m2，用于贮存生物质成型颗粒
位于方正建材厂区东侧，建筑面积约400m2，用于贮存生物质成型颗粒
蒸汽管道

已建方正建材余热锅炉至本项目的蒸汽管道约 300m

新建生物质锅炉至本项目生产区的蒸汽管道约150m

已建方正建材余热锅炉至本项目的蒸汽管道约 300m；新建生物质锅炉至本项目生产区的蒸汽管道约150m
公用工程

供水

供水依托方正建材厂区供水，8640t/a

依托现有，新增用水量27573t/a
供水依托方正建材厂区供水，31713t/a

供电

供电由草沟镇供电管网供给，50 万kwh/a

依托现有供电管网供给，新增用电20万kwh/a

供电由草沟镇供电网供给，用电量为70万kwh/a

供热

依托方正建材窑体余热蒸汽，15000t/a ，建设蒸汽管道约 300m。

新建一台8t/h的生物质锅炉，用于蒸汽供热
新建一台8t/h的生物质锅炉，用于蒸汽供热，方正建材窑体余热蒸汽作为备用热源
排水

依托方正建材化粪池预处理后定期清掏，不外排

蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排，并定期补充损耗。

生活污水依托现有化粪池处理后，定期清掏，不外排。蒸汽冷凝水回用于循环水系统，不外排。锅炉定期排污水、纯水制备浓水用于方正建材生产，不外排
生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排。蒸汽冷凝水回用于循环水系统，不外排。锅炉定期排污水、纯水制备浓水用于方正建材生产，不外排
环保工程

废水治理

依托方正建材化粪池预处理后定期清掏，不外排

蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排，并定期补充损耗。

生活污水依托现有化粪池处理后，定期清掏，不外排。蒸汽冷凝水回用于循环水系统，不外排。锅炉定期排污水、纯水制备浓水用于方正建材生产，不外排
生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排。蒸汽冷凝水回用于循环水系统，不外排。锅炉定期排污水、纯水制备浓水用于方正建材生产，不外排
废气治理

经集气管道、集气罩收集后经两级活性炭净化装置吸附处理后，通过 15m 高的排气筒（DA001）高空排放。

新建集气管道和集气罩，更换大风量风机，依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过15m 高的排气筒（DA001）高空排放。

预发泡、热压定型废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m 高的排气筒（DA001）高空排放。
/

设置一台8t/h的生物质锅炉，生物质燃烧废气经低氮燃烧+SCNR+旋风+袋式除尘装置处理后经一根35米高排气筒（DA002）排放
设置一台8t/h的生物质锅炉，生物质燃烧废气经低氮燃烧+SCNR+旋风+袋式除尘装置处理后经一根35米高排气筒（DA002）排放
厂区隔声

隔声、消声器、减振、设备定期保养等。

减振、设备定期保养

隔声、消声器、减振、设备定期保养等

固废

一般工业固废

设置1间一般工业固体废物暂存间，建筑面积20m2，一般工业固废收集后外售综合利用。

依托现有
设置1间一般工业固体废物暂存间，建筑面积20m2，一般工业固废收集后外售综合利用。

危险废物

设置1间危险废物暂存间，建筑面积5m2，危废委托处置。

依托现有
设置1间危险废物暂存间，建筑面积5m2，危废委托处置。

生活垃圾

设置垃圾桶等，委托环卫清运。

依托现有
设置垃圾桶等，委托环卫清运。

风险防范措施

设置一座事故池，容积为 170m3。

依托现有
设置一座事故池，容积为 170m3。

3、主要产品产能及指标

（1）本项目具体产品方案见2-2。

表2-2产品方案一览表
产品名称

现有产量（t/a）

改扩建新增产量（t/a）

改扩建后全厂产量（t/a）
规格/型号

蔬菜箱

400

100

500
规模/型号

根据客户需求订制

快递箱

400

200

600
电器保护件

200

100

300
外墙保温板

500

100

600
合计
1500
500
2000
注：本表格各产品产量为估算值，实际生产过程根据客户需求调整。

4、生产设备

改扩建项目建成后全厂主要生产设备见下表所示。

表 2-3改扩建项目建成后全厂主要生产设备一览表
名称

规格或型号

现有项目数量（台）
改扩建项目数量（台）
全厂数量（台）
生产能力

设备用途

全自动间歇式泡塑预发机

150/150/110

3 

0
3 

0.1t/h

用来把 EPS珠粒经过高温转化成泡沫颗粒

全自动泡沫板材成型机

1*6*1.2m

2 

0
2 

0.04t/h

生产泡沫板材

全自动真空泡塑成型机

2200/1816/1800/1750/1400

15 

3
18
0.01t/h

用来生产各种泡沫蔬菜箱，快递箱及电器保护件等

全自动泡沫切割机

2*6*1.5m

5 

0
5 

1t/d

用来切割泡沫板材

空气压缩机

KJW—100A

6 

0
6 

0.02t/d

用来产出压缩空气供板材成型机泡塑成型机用

冷却水塔

200/100m3/h

2 

0
2 

/

用来晾车间成型机用的循环水

循环水池

5*4*3.5

3 座
0
3 座
/

真空设备

/

2 

0
2 

/

保持泡沫箱成型过程中真空状态

生物质蒸汽锅炉

8t/h
0
1
1
/
用于供热
5、主要原辅料使用情况

（1）原辅料消耗情况
本项目建成后全厂所用主要原辅材料见下表所示。

表2-4改扩建项目建成后主要原辅材料消耗情况一览表
名称
现有用量t/a
改扩建用量t/a
改扩建建成后全厂t/a
来源

最大储存量t
包装方式
储存位置
备注

原辅材料

EPS颗粒
1500
500
2000
外购
62.5
750kg/袋
仓库

/
模具
200套/年
9套/年
209套/年
外购
209套/年
固体/袋装，25kg/袋
仓库
/
机油
1
0.4
1.4
外购
0.2
200kg/桶
仓库
主要用于设备维护
尿素
0
3.695

3.695

外购

0.125
25kg/袋
仓库

用于脱硝工序
能源消耗

电

50万度/年
20万度/年

70万度/年
当地电网
/

/
/
/

水

8640
27573
31713
当地管网
/

/
/
/

生物质颗粒
0
4300
4300
外购
/
/

仓库
生物质锅炉燃料
蒸汽
15000
5000
20000
依托方正建材窑体余热蒸汽
/
/
/
方正建材窑体余热蒸汽作为备用热源
生物质用量核算：
改扩建项目新增一台8t/h生物质锅炉，改扩建项目建成后全厂预发泡、成型、烘干工序热源采用生物质锅炉供汽，所需蒸汽量约为20000t。
生物质颗粒用量计算公式如下所示：
总燃料消耗量=总蒸汽产量×(蒸汽总焓-给水焓)/(锅炉热效率×燃料低位发热量)；

参数取值：在1.25MPa压力下，饱和蒸汽的焓值约为2785kJ/kg。

20°C水的焓值约为84kJ/kg。

锅炉热效率：DZL系列链条炉排锅炉，在燃用生物质颗粒时，设计热效率以80%计。

生物质颗粒的低位发热量：3800kcal/kg（15886.24kJ/kg）。

则生物质颗粒消耗量=20000000kg*（2785kJ/kg-84kJ/kg）/（80%*15886.24kJ/kg）=4250533.795kg，即为4250.5t。
考虑锅炉实际运行过程受颗粒热值、锅炉热效率等因素影响，保守估计生物质颗粒用量为4300吨/年。
表2-5原辅材料理化性质一览表

序号

名称

理化性质

燃烧爆炸性
毒理毒性
1

机油
机油是一种油状液体，通常呈淡黄色至褐色，可能无气味或略带异味；其分子量范围在230至500之间，相对密度小于1（以水为1），不溶于水；闪点约为76°C，引燃温度为248°C。

可燃
/
2

生物质颗粒
生物质成型燃料，多为茎状农作物、花生壳、树皮、锯末以及固体废弃物（糠醛渣、食用菌渣等）经过加工产生的块状燃料，生物质颗粒燃料的直径一般为6-10毫米，长度为其直径的4-5倍，破碎率小于1.5%-2.0%，干基含水量小于10%-15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%。

可燃
/
3
EPS颗粒

主要成分为聚苯乙烯（CASNO：9003-53-6） 93~96%；戊烷（正戊烷 CASNO：109-66-0；异戊烷 CASNO：78-78-4）4~7%。堆积密度约 610kg/m³；相对密度（水=1）：1.03 ；不溶于水；难溶于乙醇，可溶于苯、甲苯、二甲苯乙烯、三氯甲烷等有机溶剂。最高工作温度 60~80℃。聚苯乙烯的热变形温度为 70~80℃, 脆化温度为-30℃, 分解温度在 290-400℃,本项目聚苯乙烯加热温度在 110℃左右，发泡成聚苯乙烯泡沫，会产生 VOCs （含苯乙烯）

可燃

/

4
尿素
尿素（Urea），又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O或CO(NH2)2，是一种白色晶体，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，微溶于乙醚、氯仿。

不燃
无毒
6、项目水平衡
改扩建项目用水包括生活用水和纯水制备用水，废水包括生活污水、蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水和纯水制备浓水。
（1）生活用水及污水排放

本项目新增劳动定员5人，厂区不提供食宿。根据《宿州市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020），员工用水定额按70L/人·d计算，生活用水量为105t/a，污水产生量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为84t/a。生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排。
（2）生产用水及废水排放

①生物质锅炉用水及定期排污水

项目采用1台8t/h的生物质锅炉供蒸汽，根据企业提供材料，蒸汽用量约为66.67t/d（20000t/a）。定期排水量按额定蒸发量的3%计，即为600t/a，故生物质锅炉耗水量为68.67t/d（20600t/a），耗水为纯水，定期排水回用于方正建材生产，不外排。

②纯水制备用水及浓水排放量

项目生物质锅炉用水为纯水，用水量约为68.67t/d（20600t/a）。本项目设置1台纯水制备机供应纯水，纯水制备机规格为10t/h，提供纯水量为68.67t/d（20600t/a），纯水出水率约为75%，则新鲜水用量为91.56t/d（27466.67t/a），废水排放量为22.89t/d（6866.67t/a），回用于方正建材生产，不外排。
③蒸汽冷凝水排放量
本项目采用生物质锅炉产生的蒸汽间接加热，加热过程约有10%的损耗，其余作为蒸汽冷凝水回用于现有循环冷却水系统，不外排。根据企业提供，改扩建项目建成后全厂年蒸汽用量约20000t，则改扩建项目蒸汽损耗量为2000t/a，冷凝下来的蒸汽冷凝水量约为18000t/a。蒸汽冷凝水进入水箱冷却暂存回用于现有循环冷却水系统，不外排。

项目水平衡见下图：


[image: image1.emf]损耗

0.07

新鲜水

生活用

水

纯水制

备用水

化粪池

回用于方正

建材生产，

不外排

生物质

锅炉

蒸汽冷

凝水

用于现

有循环

冷却水

系统

蒸汽

浓水

定期排污

水

91.91

生产

66.67

22.89

91.56 60 60 60

24.89

0.28

0.28

0.35

2

2

22.89

纯水

68.67

定期清掏，

不外排

损耗

6.67


图2-1本项目用水平衡图（单位：t/d）


[image: image2.emf]损耗

0.43

新鲜水

生活用

水

纯水制

备用水

化粪池

回用于方正

建材生产，

不外排

生物质

锅炉

蒸汽冷

凝水

蒸汽

浓水

定期排污

水

105.71

生产

66.67

22.89

91.56 60 60

60

24.89

1.72

1.72

2.15

2

2

22.89

纯水

68.67

定期清掏，

不外排

损耗

6.67

循环冷

却系统

12

循环水量

300m3/h

损耗

72


图2-2改扩建项目建成后全厂水量平衡图（单位：t/d）
7、工作制度及劳动定员

改扩建项目新增劳动定员5人，项目年运行300d，3班制，每班8小时。

8、总平面布置合理性分析

改扩建项目分为生产区和生物质锅炉及燃料仓储区两个厂区，其中生产区位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内，系租赁厂房和仓库面积约为 8000 平方米。建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。厂房西侧主要为成品区、包装区，中部集中为发泡区、烘干区、切割区，东侧主要为成型区、空压机房、真空机组。循环水池设置在车间东南角外侧，办公区设置在车间西南角外侧。北区主要为原料区和一般工业固废暂存间，生产车间东侧为危废暂存间。生物质锅炉及燃料仓储区位于方正建材东侧，租赁宿州浩洁生态科技有限公司土地，占地面积约800m2，厂区及车间布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求。厂区平面布置满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则（具体见附图）。综上所述，本项目厂区平面布局合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程及工艺流程简介

本项目产品为泡沫箱，工艺流程及产污节点图如下：


[image: image3.emf]EPS

粒子

熟化

热压成型

G3

有机废气

烘干

检验入库

锅炉

生物质

G5

燃烧废气、

W1

锅炉定期排污水、

S2

炉渣

S1

不合格品

预发泡

G4

有机废气

包装出厂

G1

有机废气

G2

有机废气

蒸汽


图2-3工艺流程图及产污节点图

（G：废气；W：废水；S：固废）
工艺流程简介：

（1）预发泡

首先将EPS颗粒人工投入锥形料斗，颗粒通过风机吸收到泡塑预发机内。外购的EPS粒子直径80目左右，采用生物质锅炉生产蒸汽，对EPS粒子加热发泡。发泡温度控制在100℃左右，时间控制在90s左右。在预发泡过程中，含有发泡剂戊烷的EPS颗粒开始软化，珠粒内的发泡剂受热气化产生压力使珠粒膨胀，形成互不联通的泡孔（闭孔）。预发泡后的珠粒仍然是圆形粒子，体积增大至原来的几十倍，此过程中由于极少量气泡会因膨胀而破裂，从而导致发泡剂逸散挥发以及原料里残留的苯乙烯挥发，从设备出料口排出。

产污环节：此工序产生有机废气（G1），主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯。

（2）熟化

将发泡后的粒子通过铁皮管道输送至料仓中。熟化过程是将空气渗入发泡颗粒内使泡孔内、外压力平衡，以免泡孔塌陷。泡沫颗粒经一定时间的干燥、冷却和泡孔压力稳定而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性的发泡泡沫颗粒。本项目采用自然熟化方式，熟化时间控制在4h左右。

产污环节：此工序产生有机废气（G2），主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯。

（3）热压成型

熟化后的粒子通过管道投入成型机内，填满密闭的型腔。使用泡塑成型机对熟化粒子进行热压成型，热压成型温度控制在120℃左右，时间控制在1-5min。

产污环节：此工序产生有机废气（G3），主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯。

（4）烘干

热压成型后的半成品在烘房进行烘干，进一步去除产品中的水分。温度控制在65℃左右，时间控制在2h。这一过程会产生有机废气（G4）。

产污环节：此工序产生有机废气（G4），主要污染物为非甲烷总烃、苯乙烯。

（5）检验入库

对于烘干后的成品进行检验，合格的送入仓库，不合格品（约0.1%）外售综合利用。

产污环节：这一过程会产生不合格产品（S1），作为一般固废处理。

（6）包装出厂

对检验合格的产品进行包装，外售出厂。

产污环节：此工序不产生污染物。

生物质锅炉产排污情况
废水：W1锅炉定期排污水：为保证水质、防止结垢，需定期排放的高盐度浓缩水，主要污染物为盐类。

蒸汽冷凝水：项目采用蒸汽间接加热，蒸汽冷凝水回用于冷却循环水系统，不外排。
废气：生物质燃烧废气G5：生物质锅炉燃烧生物质产生的主要污染物包括：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度。

固体废物：炉渣S2。

产污环节简述：

（1）废气：有机废气G1、G2、G3、G4，生物质锅炉产生的燃烧废气G5。

（2）废水：生活污水、蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水、纯水制备浓水等。

（3）噪声：主要为生产设备运营过程中产生的机械噪声。

（4）固废：生活垃圾、废纯水制备材料、废包装材料、除尘器收集粉尘、废布袋、炉渣S2、废包装袋、不合格产品S1、废机油桶、废机油、废活性炭等。
表2-6产污环节一览表
污染物类型

产污环节

污染因子

处理措施

排放去向

废气

预发泡G1
非甲烷总烃、苯乙烯
二级活性炭吸附装置+15米高排气筒
排气筒（DA001）

热压定型G3

非甲烷总烃、苯乙烯

熟化G2
非甲烷总烃、苯乙烯
加强车间通风，以无组织形式排放
/
烘干G4
非甲烷总烃、苯乙烯
/
燃生物质锅炉废气G5
颗粒物
低氮燃烧+SCNR+旋风+袋式除尘装置+35米高排气筒

排气筒（DA002）

SO2
NOx
汞及其化合物
烟气黑度
废水

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
化粪池

定期清掏，不外排
锅炉定期排污水
COD、SS、全盐量、NH3-N等
/
用于方正建材生产，不外排
纯水制备浓水

COD、SS、全盐量、NH3-N等
蒸汽冷凝水

COD、SS等

回用于循环水系统，不外排
回用于循环水系统，不外排
噪声

设备运转

/

选用低噪声设备，并安装减振垫

/

固废

日常生活

生活垃圾

设置垃圾桶定期清理

交由环卫部门

纯水制备
废纯水制备材料
集中收集后放置在一般固废库

一般固废处置单位处理
生产

废包装材料
集中收集后放置在一般固废库

外售至物资回收站
废气处理
除尘器收集粉尘
集中收集后放置在一般固废库

外售至物资回收站

废气处理
废布袋
集中收集后放置在一般固废库

外售至物资回收站

生产

炉渣S2
集中收集后放置在一般固废库

外售至物资回收站

生产

废包装袋
集中收集后放置在一般固废库

外售至物资回收站

生产

不合格产品S1
集中收集后放置在一般固废库

外售至物资回收站

设备维护
废机油桶
暂存在危废暂存间
委托有资质单位处理
设备维护
废机油
废气处理
废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为改扩建项目，利用厂区现有车间，且新增用地约800m2，用于建设生物质锅炉和仓库，新增用地现状为空地，不涉及与项目有关的原有环境污染问题，本次主要分析与现有项目有关的原有环境污染问题，具体如下。

一、现有工程概况

泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目，位于泗县鑫辉包装制品有限公司位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内，租赁厂房面积约为8000平方米，建设规模为年产1500吨泡沫箱生产项目。厂界东侧为方正建材生产区，南侧为方正建材生活区，西侧为053县道周边居民点，北侧为农田。厂房西侧主要为成品区、包装区，中部集中为发泡区、烘干区、切割区，东侧主要为成型区、空压机房、真空机组。循环水池设置在车间东南角外侧，办公区设置在车间西南角外侧。北区主要为原料区和一般工业固废暂存间、危废暂存间。

泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目，于2024年8月委托安徽伊尔思环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作，并于2024年9月10日，取得了宿州市泗县生态环境分局《关于泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目环境影响报告表审批意见函》（泗环建【2024】16号），项目于 2024 年 9月开工建设，2025 年10月建成，并形成年产1500吨泡沫箱的产能。

该项目于 2024 年10月 23 日完成排污许可登记管理填报（登记编号：91341324MADCGFDB23001X）；现阶段已完成应急预案备案，备案编号为 341324-2025-001-L；2024年12月21日顺利通过竣工环境保护验收。

二、现有工程主要污染防治措施及污染物排放情况

1、废水
营运期生活用水量为1.8t/d，生产用水包括冷却用水，用水量为27t/d，共计28.8t/a。项目年用水量共计8640t/a。本项目运营期无废水外排，生活污水依托方正建材厂区现有化粪池处理后，定期清掏，不外排；蒸汽冷凝水收集后回流到冷却塔循环水池，回用于冷却循环用水；冷却循环水经冷却塔冷却处理后全部回用于生产环节，不外排。
项目水平衡见下图：
[image: image4.png]Vada
L

T RN A .

Hhia
patk — sy

e

M — L R BT




图2-4现有工程水量平衡图单位：t/d
2、废气

现有项目废气主要为预发泡和热压成型工序产生的有机废气，在真空发泡机排气孔和开模口上方设集气罩收集，经一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。少量切割、熟化、烘干废气在车间以无组织形式排放。
企业于2024年12月2日-12月3日委托安徽环志检测科技有限公司对项目废气进行监测，监测数据如下：
表2-7有组织废气监测结果一览表

采样点位

检测项目

采样时间

实测浓度

排放速率（kg/h）

排气筒高度（m）

发泡、成型废气排气筒：出口DA001
非甲烷总烃（mg/m3）
2024. 12.2
第一次

3. 11

2.56×10-2
15m
第二次

2.99

2.46×10-2
第三次

2.94

2.29×10-2
2024. 12.3
第一次

5.95

5.03 × 10-2
第二次

5.26

4.32×10-2
第三次

6.48

5.26×10-2
苯乙烯（mg/m3）
2024. 12.2
第一次

ND

/

第二次

ND

/

第三次

ND

/

2024. 12.3
第一次

ND

/

第二次

ND

/

第三次

ND

/

本项目 2024 年12月2日-3日验收监测结果表明：非甲烷总烃最大排放浓度6.48mg/m³ 、苯乙烯未检出，废气有组织排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表 1 、表 2 排放限值。

按验收检测期间废气实际检测结果，环评设计全年生产 7200 小时，预测挥发性有机物排放总量为 0.35t/a ，满足环评审批总量0.729t/a。

表2-8无组织废气监测结果一览表

检测项目

采样时间

检测点位

上风向

G1

下风向

G2

下风向

G3

下风向

G4

厂房外

非甲烷

总烃

（mg/m3）

2024. 12.2

第一次

0.40

0.66

0.62

0.58

0.70

第二次

0.46

0.60

0.58

0.58

0.76

第三次

0.47

0.56

0.57

0.58

0.73

2024. 12.3

第一次

1. 12

1.48

1.65

1.38

1.59

第二次

1.05

1.73

1.48

1.35

1.71

第三次

0.94

1.75

1.42

1.30

2.30

臭气浓度（无量纲）

2024. 12.2

第一次

<10

<10

<10

<10

<10

第二次

<10

<10

<10

<10

<10

第三次

<10

<10

<10

<10

<10

2024. 12.3

第一次

<10

<10

<10

<10

<10

第二次

<10

<10

<10

<10

<10

第三次

<10

<10

<10

<10

<10

本项目2024 年12月2日-3日验收监测结果表明：厂界非甲烷总烃最大排放浓度 1.75mg/m3 ，厂房外厂区内非甲烷总烃最大浓度为 2.30mg/m3 ，厂界非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）中的表 9 规定的限值；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界浓度控制限值；厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表 A.1 规定的特别排放限值和《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表 4 排放限值。

3、噪声

建设单位于2024年12月2日-12月3日委托安徽环志检测科技有限公司对厂区边界进行了噪声监测，监测结果见下表所示。

表2-9项目厂界噪声监测结果

测点编号

测点位置

主要声源

2024. 12.02

2024. 12.03

测量时间

结果

测量时间

结果

N1

厂界东

厂界生产噪声

N2

厂界南

11:38-11:43

54

11:09-11:14

54

N3

厂界西

11:11-11:16

51

10:44-10:49

53

N4

厂界北

11:18-11:23

47

10:51-10:56

50

N1

厂界东

N2

厂界南

23:16-23:21

49

22:28-22:33

47

N3

厂界西

22:51-22:56

48

22:02-22:07

49

N4

厂界北

22:59-23:04

43

22:09-22:14

49

测点布设示意图

[image: image5.jpg]mE
s

I





验收监测结果表明：验收监测期间，厂界南、北侧、西侧昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类功能区标准（昼间 60dB(A) 、夜间 50dB(A)）。（注：东厂界与相邻泗县方正建材相距仅 3 米，而且方正建材昼夜正常生产，不具备噪声检测条件，未检测）

4、固体废弃物

一般固废暂存间建筑面积为20m2，位于生产车间北侧；危废间建筑面积约5m2，位于生产车间北侧。

项目固废产排情况见下表。
表2-10固体废物产排情况一览表单位：t/a
序号
产生场所
名称
属性
主要有
毒有害
物质名称
物理性质
环境危险
特性
产生量
贮存方式
贮存方式
利用量或处置量（t/a）
环境管理
要求
1

职工生活

生活垃圾

一般工业固废

/

固态

/

4.5

/

环卫部门

4.5

垃圾桶

2

物料使用

废包装袋

/

固体

/

0.1

袋装

物资

回收

公司

回收

利用

0.1

一般

工业

固废

暂存

间

3

生产过程

不合格品

/

固态

/

1.5

袋装

物资

回收

公司

回收

利用

1.5

4

切割过程

废边角料

/

固态

/

0.2

袋装

物资

回收

公司

回收

利用

0.2

5

废气处理

废活性炭

危险废物

活性炭、非

甲烷总烃

固态

T

6.631

袋装

委托

有资

质单

位处

理

6.631

危废

暂存

间

6

设备运行

废机油

矿物油

液体

T，I

0.1

桶装

0.1

7

设备运行

废机油桶

矿物油

固态

T，I

0.001

/

0.001

8

设备运行

废抹布

矿物油

固态

T/In

0.025

袋装

0.025

5、现有环境存在问题及整改措施
现有工程环保手续齐全，存在的主要环境问题主要如下：

（1）危险废物暂存间未规范设置，产生的各类危险废物未分区规范存放，未设置规范的标识标牌，暂未签订危险废物处置协议。

整改措施：
（1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范设置危险废物暂存间，根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定规范标识标牌（2026年2月底前完成整改）。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	本项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区，为了解该项目所在区域环境质量现状，本次评价数据来源2024年环境质量状况公报，具体数据如下所示：

1、大气环境质量现状

根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》对区域达标情况进行判定，宿州市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、18μg/m3、71μg/m3、43μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度见下表。
表3-1 区域基本污染物环境质量现状评价表

污染物
评价标准
年均浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况
PM10
年平均浓度
71
70
101.4
不达标
PM2.5
年平均浓度
43
35
122.9
不达标
SO2
年平均浓度
6
60
10.0
达标
NO2
年平均浓度
18
40
45.0
达标
CO
日平均第95百分位质量浓度
0.9mg/m3
4mg/m3
22.5
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位质量浓度
170
160
106.3
不达标
针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。

2、地表水环境质量现状
根据《宿州市2024年环境质量状况报告》，2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9% ，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，切实保障了市民“水缸子”的安全，让群众喝上放心水。
3、声环境现状

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，委托安徽诚诺检测科技有限公司于2024年6月20日对项目周边噪声敏感点进行了噪声现状监测，噪声监测点位见下图，监测结果见表 3-2。

表 3-2环境噪声现状监测结果统计表 单位：LeqdB(A)

测点名称
检测结果 dB(A)
2024.6.20
昼间
夜间
厂界西侧居民点 N1
56.1
45.1
厂界西北侧居民点 N2
56.3
43.9
声环境质量标准（GB3096-2008）
60
50
从上表中可看出，本项目周边居民点声环境质量满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准。

[image: image6.png]



图3-1噪声监测点位图
4、生态环境质量现状

本项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内，新增用地为工业用地，不涉及生态敏感目标，无需进行生态现状调查。

5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行）》，原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。本次环评不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，主要环境保护目标为项目周边居住敏感点，具体环境保护目标如下：

1、环境空气

根据现场调查，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，本项目环境空气保护目标见下表所示。

表3-3项目环境空气保护目标一览表

名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

于韩村
-198
459
居民

约700人
二类区

西北
398
泗县草沟镇于韩村卫生室
-568
181
医生、患者
约500人
二类区

西北

480
053 县道周边居民点
-39
0
居民
25 户，约 75 人
二类区

西
21

注：以改扩建项目所在生产区中心为坐标原点，正东方向为X轴，正北方向为Y轴。以整个厂址边界作为厂界。
2、水环境
表3-4项目地表水环境保护目标情况表

环境要素

环境保护对象名称

方位/距离（m）

规模

保护目标

地表水

唐河

西1780
小型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

北沱河

西南2418
小型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

3、声环境

根据现场调查，本项目厂界外 50m 范围内声环境保护目标为 053 县道周边居民点，考虑到053 县道周边居民点距离本项目较近，建设单位委托泗县国土资源勘测规划室开展现状测绘，详见附图。结合现状测绘结果，本项目声环境保护目标详见下表。

表3-5项目声环境保护目标情况表
名称
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界最近距离/m
053 县道周边居民点 1

居民点

4 户，约 12 人

《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类

W

21

053 县道周边居民点 2

居民点

1 户，3 人

NW

27

4、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准
技改项目锅炉天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放浓度限值要求。发泡、成型工序产生的有组织非甲烷总烃、苯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）中排放限值要求。
厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中无组织排放限值。无组织苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值。厂区内非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值要求。具体标准值如下表：
表3-6新建锅炉大气污染物排放浓度限值

污染物项目

限值（mg/m3）

污染物排放监控位置

颗粒物

20

烟囱或烟道

二氧化硫

200
氮氧化物

200
汞及其化合物
0.05
烟气黑度

≤1

烟囱排放口

表3-7 挥发性有机物基本污染物项目排放限值

行业

工艺设施

污染物项目

最高允许

排放浓度

mg/m3
最高允许

排放速率a

kg/h

污染物排放监控位置
标准来源
塑料制品工业

塑料制品工业（热熔、注塑等工艺）

NMHC

40
1.6
车间或生产设施的排气筒

DB 34/ 4812.6-2024

苯乙烯
20
/
单位产品非甲烷总烃排放量/（kg/t）

0.3

a 污染治理设施的去除效率≥90%视同最高允许排放速率达标，最高允许排放速率以等效排气筒排放速率计。

表3-8无组织污染物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

标准来源
监控点

浓度，mg/m3
非甲烷总烃
厂界
4.0
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）
苯乙烯
5.0
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表3-9厂区内VOCs无组织排放限值
污染物

特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置

标准来源

NMHC
6

监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
DB 34/ 4812.6—2024
20
监控点处任意一次浓度值
2、水污染物排放标准

项目员工生活污水，依托方正建材厂区现有化粪池处理，定期清掏，不外排；蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排。
3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中标准限值要求，详见表 3-10。

表3-10建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB(A)

标准名称

昼间

夜间

建筑施工噪声排放标准

70
55

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。标准限值见表3-11。

表3-11工业企业厂界环境噪声控制执行标准单位：dB(A)

标准名称

类别

昼间

夜间

工业企业厂界环境噪声排放标准

2类

60
50
4、固体废物污染控制标准
一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	废水总量控制因子为COD、NH3-N；废气总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCs。本项目废水不外排，不涉及废水总量申请。废气总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCs。核算本项目污染总量控制指标，具体如下：

（1）废气

根据《建设项目主要污染物排放总量指标核定表（试行）》项目主要污染物排放总量控制目标，本项目许可排放总量为烟（粉）尘：0.022t/a，SO2：1.462t/a，NOx：1.548t/a、VOCs：0.101t/a。
根据计算本项目排放总量为：烟（粉）尘：0.022t/a，SO2：1.462t/a，NOx：1.548t/a、VOCs：0.101t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标核定表（试行）》，本项目满足总量控制要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	主要污染工序
施工期污染主要为大气污染物、噪声、固废和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘和动力设备及运输车辆排放的废气，后者的影响较小。
1、施工扬尘

施工期对大气造成污染的主要是粉尘，应严格按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》及《宿州市建设工程施工扬尘污染治理工作实施方案》中相关规定控制施工期粉尘，具体措施如下：

（1）施工现场实行围挡全封闭。主要路段施工现场围挡要严格按照建筑工程施工扬尘污染防治规定要求设立，主要路段围挡高度不得低于2.5米，一般路段围挡高度不得低于1.8米。围挡要进行美化亮化，公益广告不得破损。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。

（2）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施，祼土堆积时间超过3个月的必须绿化。

（3）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。

（4）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。

（5）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县政府市容环境治理有关规定和要求办理。

（6）外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。

（7）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（8）施工现场必须使用商品混凝土和预拌砂浆，严禁现场搅拌混凝土、配制砂浆作业。

（9）施工现场大门出口处必须设置自动冲洗设施，并保持设备处于开启使用状态，视频监控装置要实时监控，并保存车辆冲洗影像资料。

（10）建筑面积1万平方米及以上的建筑施工工地现场要安装扬尘在线监测和视频监控装置并与当地住建部门联网，实行施工全过程监控。

（11）施工单位应配备相应降尘设备（雾炮机、洒水车），保证现场防尘使用，在用设备外观必须干净美观。

（12）喷淋系统设置。塔式起重机安装高压喷淋系统，覆盖整个施工区域，每天不少于4次喷淋作业；外脚手架在首层悬挑周围或者10米高度设置喷淋系统，每隔5米设置一个喷头；道路安装喷淋系统定时洒水减少扬尘。

（13）施工后期道路排水工程、绿化工程，施工时围挡不得拆除。挖土整平施工时必须进行湿式作业。裸土必须覆盖，渣土及时清运。

（14）根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。

（15）建筑施工现场的施工总承包单位和工程监理单位要定期进行扬尘污染防治专项检查，并形成书面记录。对不能有效整改的项目，工程监理单位有向建设行政主管部门报告的义务。

（16）现场封闭管理百分之百

施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

（17）场区道路硬化百分之百

主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。

（18）渣土物料蓬盖百分之百

施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。

（19）洒水清扫保洁百分之百

施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

（20）物料密闭运输百分之百

易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

（21）出入车辆清洗百分之百

施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
2、废水
施工期间废水主要来自施工拌料、清洗机械和车辆产生的废水。工程施工期间产生的废水量虽不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围的地表水环境会造成污染。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施：施工期废水沉淀后回用，不会对外环境产生影响。

施工期生活污水依托现有化粪池，经化粪池处理后，定期清掏。

3、噪声
本项目工程施工噪声源主要包括：工程开挖、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、商业用房及其它辅助与公用设施的建设、装修等。在施工过程中，设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响，噪声源的声压级一般在80～90dB(A)左右。施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施：

①在设备选型时尽量采用低噪声设备，采用围栏进行施工。

②合理安排施工时间，高噪声设备禁止在夜间(22:00-6:00)进行施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值大于85dB(A)的作业。

③合理布局施工现场。施工时应将高噪声设备布置在场区中央，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业。

④加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。

由于本项目施工工期较短，负面影响只是暂时性的，在采取隔声降噪措施和严格管理下，场界噪声能达到国家《 建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，因此在采取以上措施后，施工噪声对周围环境产生的影响较小。

4、固体废物
项目施工期产生的固体废物主要有施工场地产生的建筑垃圾包括废建材、撒落的砂石料、废装修材料等。生活垃圾主要是施工人员的废弃物品，由生活条件所限，产生量很小。这些固废在运输、处置过程中都可能对环境产生影响，车辆装载过多将导致沿程洒落满地，车辆沾满泥土会导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和当地环境质量。废弃物处置不当或无规划乱丢乱放，将影响城市的建设和整洁，故固体废物的合理储存和处置相当重要。建设单位必须采取措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响，须采取以下措施：

（1）施工现场的建筑垃圾和生活垃圾集中存放，及时清运。土方、工程渣土和垃圾堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。严禁将本项目施工过程中产生的各类固体废物堆存于附近永久性保护生态区域内。

（2）施工人员居住场所要设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集。施工单位应与当地环卫部门联系，做到日产日清，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，影响健康。

（3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。

（4）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环境卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。

（5）禁止将化学品等有害废弃物作为土方回填，避免污染地下水和土壤。废涂料和废油漆包装物应交有资质危险废物处理单位处理，确保不在当地排放，禁止就近直接排入地表水体或平地漫流，防止污染环境。

建设单位应负责对施工单位进行监督和协调管理，确保以上措施得到落实。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、改扩建项目废气污染物产生及排放情况
表4-1大气污染物有组织源强核算表

产污环节
污染物种类
污染物产生情况

主要污染治理设施

排气量m3/h
污染物排放情况
排放口编号
排放标准mg/m3
排放时间h
产生量t/a
产生速率kg/h
治理措施
收集效率%
去除率%
排放浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
锅炉
颗粒物
2.2
0.306 
旋风除尘+袋式除尘技术
100
99
4500
0.68 
0.022
0.003 
DA002
20
7200
氮氧化物
4.39 
0.609 
低氮燃烧装置+SNCR
100
64.7
47.78 
1.548
0.215 
200
二氧化硫
1.462
0.203 
/
100
/
45.12 
1.462
0.203 
200
发泡、成型
非甲烷总烃（合计）
1.12
0.156 

二级活性炭吸附装置
90
90

12000
1.17 

0.101

0.014 

DA001
40
7200
苯乙烯
0.001
0.0001 

90

90

0.0012 

0.0001

0.00001 

20
表4-2产排污环节、废气污染物对应排放口类型一览表

产污

环节

污染物种类

排放

形式

治理设施

排放口编号

排放口类型

治理工艺

收集效率

处理效率

是否可行

发泡、成型

非甲烷总烃
有组织

二级活性炭吸附装置
90%
90%
是
DA001
一般排放口

苯乙烯
90%
锅炉燃烧废气
颗粒物
有组织
旋风除尘+袋式除尘技术
100%

99%
是
DA002
一般排放口
氮氧化物
低氮燃烧装置+SNCR
64.7%
是
二氧化硫
/
/
/
汞及其化合物
协同处置
70%
是
烟气黑度
/
/

/

表4-3排放口基本情况一览表

排放口编号

污染物种类

排气筒高度

内径

排气温度(℃)
坐标

经度

纬度

DA001
非甲烷总烃
15m
0.5m

常温

117°44′14.933″

33°23′22.753″

苯乙烯
DA002
颗粒物
35m
0.3m
＜80℃
117°44′20.572″
33°23′22.189″
氮氧化物
二氧化硫

汞及其化合物
烟气黑度
2、改扩建项目废气污染源强核算
项目大气污染源主要为预发泡、熟化、成型和烘干过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）以及少量的苯乙烯。根据本项目生产工艺特点，产生有机废气主要集中在预发泡和成型工艺产生的有机废气，由于熟化和烘干工艺产生的挥发性有机物难以定量核算且排放量很少，因此本评价仅对预发泡、成型工艺有机废气进行定量分析。

改扩建项目运营期废气主要是锅炉燃烧废气、发泡、成型工序产生的有机废气。

（1）燃生物质锅炉燃烧废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，项目生物质锅炉产污系数见下表所示。

表4-4 燃生物质工业锅炉废气产污系数表

产品名称
燃料

名称
工艺

名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数

末端治理技术名称
排污系数
蒸汽/热水/其他
生物质燃料
层燃炉
所有规模
二氧化硫
千克/吨-燃料
17S
直排
17S

颗粒物（成型燃料）
0.5
旋风除尘+袋式除尘技术
0.005
氮氧化物
0.71（低氮燃烧）
SNCR
0.36
注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。

技改项目设置一台8t/h的生物质锅炉，生物质年使用量约为4300t，含硫量以0.02%计，生物质燃烧废气经“低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+旋风+袋式除尘”处理后，通过一根35米高的排气筒（DA002）排放。
根据燃生物质工业锅炉的废气产污系数可知，末端治理技术采用旋风除尘+袋式除尘技术的燃生物质成型燃料颗粒物排污系数为0.005kg/t-燃料，二氧化硫直排的排污系数为17Skg/t-燃料，氮氧化物采用低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）处理后的排污系数为0.36kg/t-燃料。
则项目生物质锅炉燃烧废气产生及排放情况如下所示：
二氧化硫排放量=（17×0.02）kg/t-燃料×4300t/a÷1000=1.462t/a；
颗粒物排放量=0.005kg/t-燃料×4300t/a÷1000=0.022t/a；
氮氧化物排放量=0.36kg/t-燃料×4300t/a÷1000=1.548t/a；
生物质燃烧废气经管道收集并通过处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放。
燃烧产生的烟气量计算：
本项目烟气量计算参照《锅炉产排污量核算系数手册 》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉中工业废气量产污系数为6240标立方米/吨原料，项目年生物质燃料用量约4300t，年生产时间7200h，则废气量为3726.83m3/h，考虑企业管道设置情况，损失系数取值120%，本次排气量取值4472.2m3/h，风机风量取4500m3/h。
（2）发泡、成型工序产生的有机废气
项目在泡沫箱生产过程中发泡、成型工序会有废气产生。项目原料为EPS颗粒，采用低温发泡（100℃），该温度下产生的气体主要为戊烷类气体（以非甲烷总烃计）和微量残留的苯乙烯单体释放的苯乙烯。

只有到达聚苯乙烯的热分解温度（250℃），才可能分解产生甲苯、乙苯等污染物，本次为低温发泡（100℃），故不考虑甲苯、乙苯等污染物的排放。

根据《泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目竣工环保验收报告表》，项目检测日期为2024年12月2日~12月3日，检测期间生产工况为80%，项目发泡、成型废气检测结果见下表：工艺废气处理后非甲烷总烃平均排放速率为0.037kg/h，类比项目产能1500t/a，生产时间7200h/a，按收集效率90%，处理效率90%计，则类比项目非甲烷总烃产生量为3.36t/a。类比项目可发性聚苯乙烯的消耗量为1500t/a，则非甲烷总烃的产污系数为2.24kg/吨-原料。

本次扩建项目与现有项目原料种类、生产工艺和产品均一致，类比可行。扩建项目新增EPS颗粒年用量为500t，则非甲烷总烃产生量为1.120t/a，集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%计，则非甲烷总烃排放量为0.101t/a。
工艺废气处理后苯乙烯未检出，考虑最不利结果，计算采用苯乙烯的检出限（0.004mg/m3）作为苯乙烯的排放浓度进行计算，则苯乙烯平均排放浓度为0.004mg/m3，平均产生速率为0.000033kg/h。计算得到该类比项目苯乙烯排放量为0.00005t/a，按收集效率90%，处理效率90%计，则类比项目苯乙烯产生量为0.003t/a。类比项目EPS颗粒的消耗量为1500t/a，则苯乙烯的产污系数为0.002kg/吨-原料。扩建项目新增EPS颗粒年用量为500t，则苯乙烯产生量为0.001t/a，集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%计，则苯乙烯排放量为0.0001t/a。
类比《泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目竣工环保验收报告表》监测报告如下：
[image: image7.png]il AR
BEHES
ATl
DAOOI

3 256X 107
2024.12.02 299 2.46%107
Ty 204 229%102
mgh®> 595 502107
2024.12.03 526 432%10°
648 526X102
ND ’
20201202 ND /
KZH L 1
(mghntl ND /
20241203 D /
ND /

Is

#iE: ND 2ORAM, RUBRERARNRER.




风机风量核定

成型机上方设置上部伞形罩，根据《三废处理工程技术手册》，三侧有围挡风量计算公式如下：


[image: image8.wmf]Vx

Q

WH

=


式中：Q----集气罩排风量；m3/s；

W-----为罩口长度；m；

H----为污染源至罩口距离，m；本项目取0.5m；

vx----最小控制风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，成型机：取0.3m/s。

成型机购置3台，设置上部伞形罩，参数为：长×宽0.9m×0.7m，3个。则罩口长度W取2.7m；

废气风量计算：Q=2.7×0.5×0.3×3600=1458m3/h。考虑风压损失，损失系数取值120%，本次风机风量取2000m3/h。
改扩建项目发泡成型废气依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过现有15m高排气筒（DA001）排放。现阶段风机风量为10000m3/h，本次改扩建项目建成后风机风量拟增加至12000m3/h。

3、大气污染物排放量的上限值符合性分析

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中要求，单位产品非甲烷总烃排放量为0.3kg/t，本项目EPS用量约500t/a，非甲烷总烃排放量的上限值为0.15t，本项目非甲烷总烃年排放量为0.101t，满足排放量上限值的要求。

4、监测计划

本项目国民经济行业类别为C2924 泡沫塑料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29，塑料制品业 292”中“其他”类，属于登记管理，监测计划参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关要求，制定监测方案。生物质锅炉燃烧废气排气筒本次环评建议参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求制定监测计划，具体监测内容见表4-5。

表4-5本项目废气自行监测计划表

排放口编号/点位

排放口名称

监测内容

监测指标
监测方式
监测采样方法及个数

监测频次

DA001

发泡、成型废气排放口

烟气温度、烟气量、烟气流速、烟气压力

非甲烷总烃
手工监测

连续采样
1次/年

苯乙烯
手工监测

连续采样
1次/年

DA002
锅炉废气排放口
烟气温度、烟气量、烟气流速、烟气压力、氧含量
颗粒物
手工监测
连续采样
1次/月
氮氧化物

手工监测

连续采样
1次/月

二氧化硫
手工监测

连续采样
1次/月

林格曼黑度

手工监测

连续采样
1次/月

厂界
/
温度、湿度、风速、压力
非甲烷总烃

手工监测

连续采样
1次/年

苯乙烯

手工监测

连续采样
1次/年

5、废气治理措施可行性及污染物达标情况分析

改扩建项目发泡、成型废气经集气罩收集后由“二级活性炭吸附装置”处理后排放，处理后的废气经一根15米高的排气筒（DA001）排放。生物质燃烧废气经“低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+旋风+袋式除尘”处理后，通过一根35米高的排气筒（DA002）排放。

（1）有机废气治理措施可行性及污染物达标情况分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃污染物可行技术包括喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。

项目非甲烷总烃采取活性炭吸附法，属于可行技术。

活性炭吸附装置性能特点：根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭”，本项目选择横向抗压强度不低于0.9MPa，纵向强度不低于0.4MPa，碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥750m2/g的活性炭。废气设计停留时间在0.2~2.0s范围内，采用活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。按设计要求足量添加、及时更换，净化效率可达到90%。运行过程不产生二次污染；设备投资少，运行费用低，性能稳定、可同时处理多种混合气体；采用新型活性炭吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点；全密闭型，室内外皆可使用；根据工程实际需要，可采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低。

因此，本项目有机废气处理措施方案可行。

综上所述，本项目营运期产生的废气在采取相应环保治理措施处理后，有组织非甲烷总烃、苯乙烯满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）中排放限值要求。对周围环境空气的污染影响较小。

（2）生物质锅炉燃烧废气治理措施可行性及污染物达标情况分析

本项目锅炉废气治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中可行技术对照情况见下表：
表4-6本项目有组织废气处理措施一览表

燃料类型

生物质

项目实际建设内容
是否为可行技术
炉型

层燃炉、流化床炉、室燃炉

室燃炉
是
二氧化硫

重点地区

/

/

/

氮氧化物

重点地区

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术

低氮燃烧+SCR 脱硝技术

是
颗粒物

重点地区

旋风除尘和袋式除尘组合技术

旋风除尘+袋式除尘
是
汞及其化合物

协同控制*，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术

协同控制

是
因此，本项目采用废气处理措施属于可行技术。

根据工程分析可知，本项目锅炉生物质燃烧废气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放浓度限制相关限值要求。废气均可达标排放，对周围环境空气的污染影响较小。

本项目建成后全厂废气处理工艺流程图如下：


[image: image9.emf]成型机

二级活性炭

吸附装置

DA001

集气罩收集

成型废气（非甲烷

总烃、苯乙烯）

成型机

集气罩收集

成型废气（非甲烷

总烃、苯乙烯）

成型机

集气罩收集

成型废气（非甲烷

总烃、苯乙烯）

生物质锅炉

管道收集

颗粒物、二氧化

硫、氮氧化物、汞

及其化合物、烟气

黑度

低氮燃烧+SCR、

脱硝技术旋风除

尘+袋式除尘

DA002

泡塑预发机

集气罩收集

发泡废气（非甲烷

总烃、苯乙烯）

泡塑预发机

集气罩收集

发泡废气（非甲烷

总烃、苯乙烯）

泡塑预发机

集气罩收集

发泡废气（非甲烷

总烃、苯乙烯）

红色部分为依托现有，其余为

本次新增


图4-1废气处理流程示意图
（3）无组织排放控制措施

项目无组织废气主要为发泡、成型工序未能收集的污染物和熟化、烘干的无组织废气，为了减少本项目无组织废气对周边环境的影响，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》等相关文件中规定，项目采取以下防治措施从而减少对周围大气环境的不利影响：

1）物料储存过程

挥发性有机物物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中：盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。

2）物料输送过程

采用密闭的包装袋、容器进行物料转移。

3）工艺生产过程

①对无组织排放设施应实现废气源密闭化，将其变为有组织排放；建筑物内废气无组织排放源应采用全空间或局部空间有组织强制通风收集系统。

4）日常维护
①定期对设备进行检修，及时对损坏的设备进行修理及更换，加强运行管理和环境管理，减少跑、冒、滴、漏现象，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

②加强对各类废气收集与处理装置的检查和维护，保障其稳定运行，避免事故无组织排放。
6、非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

改扩建项目废气非正常工况按照废气处理系统同时发生故障未进行治理直接排放，废气处理效率降为0%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-7。

表4-7废气非正常工况排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

单次发生频次/次

应对措施

1
DA001
废气处理装置发生故障，废气处理效率为0%

非甲烷总烃（合计）
67.90 

0.306 

0.5

1

立即停止生产，关闭排放阀，更换活性炭
苯乙烯
135.35 

0.609 

2
DA002
废气处理装置发生故障，废气处理效率为0%

颗粒物
45.12 
0.203 
0.5
1
立即停止生产，关闭排放阀，更换布袋等
氮氧化物
1166.67 

14

二氧化硫
1.04 

0.0125

根据上表可见，非正常工况下废气各污染物排放浓度明显增加，污染物排放量明显增加，因此企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理设施出现故障不能短时间恢复时，应停车检修。
二、废水

改扩建项目用水包括生活用水和纯水制备用水，废水包括生活污水、蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水和纯水制备浓水。
（1）生活用水及污水排放

本项目新增劳动定员5人，厂区不提供食宿。根据《宿州市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020），员工用水定额按70L/人·d计算，生活用水量为105t/a，污水产生量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为84t/a。生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排。
（2）生产用水及废水排放

①生物质锅炉用水及定期排污水

项目采用1台8t/h的生物质锅炉供蒸汽，根据企业提供材料，蒸汽用量约为66.67t/d（20000t/a）。定期排水量按额定蒸发量的3%计，即为600t/a，故生物质锅炉耗水量为68.67t/d（20600t/a），耗水为纯水，定期排水回用于方正建材生产，不外排。

②纯水制备用水及浓水排放量

项目生物质锅炉用水为纯水，用水量约为68.67t/d（20600t/a）。本项目设置1台纯水制备机供应纯水，纯水制备机规格为10t/h，提供纯水量为68.67t/d（20600t/a），纯水出水率约为75%，则新鲜水用量为91.56t/d（27466.67t/a），废水排放量为22.89t/d（6866.67t/a），回用于方正建材生产，不外排。
③蒸汽冷凝水排放量
本项目采用生物质锅炉产生的蒸汽间接加热，加热过程约有10%的损耗，其余作为蒸汽冷凝水回用于现有循环冷却水系统，不外排。根据企业提供，改扩建项目建成后全厂年蒸汽用量约20000t，则改扩建项目蒸汽损耗量为2000t/a，冷凝下来的蒸汽冷凝水量约为18000t/a。蒸汽冷凝水进入水箱冷却暂存回用于现有循环冷却水系统，不外排。

表4-8废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施一览表

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放去向

排放方式及排放规律

排放口编号

排放口类型

治理工艺

是否可行

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
化粪池
是

定期清掏不外排
/
/
/
离子交换树脂反冲洗废水
COD、SS、NH3-N
/
/
回用于方正建材生产，不外排
/
/
/
纯水制备浓水
COD、SS、NH3-N、全盐量
蒸气发生器定期排污水
COD、SS、NH3-N、全盐量
表4-9 改扩建项目新增废水排放情况汇总表

废水
废水量

t/a
污染物
产生浓度

mg/L
产生量

t/a
处理措施
排放浓度mg/L
排放量t/a
排放口
生活污水
84
pH
6-9（无量纲）
化粪池
6-9（无量纲）
定期清掏不外排
COD
300
0.0252
250
0.021
BOD5
200
0.0168
180
0.015
SS
200
0.0168
150
0.013
NH3-N
25
0.0021
25
0.002
纯水制备浓水
6866.67
COD

/
/
回用于方正建材生产，不外排
/
/
/
SS

/
/
/
/
全盐量
NH3-N

/
/
/
/
锅炉定期排污水
600
COD

/
/
/
/
/
SS

/
/
/
/
NH3-N

/
/
/
/
全盐量
/
/
/
/
2、废水监测计划
改扩建项目新增员工，新增生活污水和生产废水。生产废水包括蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水、纯水制备浓水等。生活污水依托现有化粪池预处理后定期清掏，不外排；锅炉定期排污水、纯水制备浓水回用于方正建材生产，不外排。蒸汽冷凝水进入水箱冷却暂存回用于现有循环冷却水系统，不外排。
3、废水处理依托可行性分析
（1）化粪池依托可行性分析
改扩建项目生活污水依托方正建材现有化粪池（10m3/d），目前实际使用容量2.04m3/d，本次新增使用容量0.28m3/d，满足现有容量设计要求。

所以改扩建项目新增生活污水依托方正建材现有化粪池是可行的。
4、废水回用可行性分析

改扩建项目废水主要为纯水制备浓水、锅炉定期排污水，产生量为7466.67t/a，水质符合方正建材现有制砖用水、车辆清洗用水及洒水抑尘用水水质要求，方正建材现有制砖用水、车辆清洗用水及洒水抑尘用水量合计约38.351t/d（11505.3t/a），可满足回用水水量要求。
综上，改扩建项目废水回用于方正建材生产是可行的。
三、噪声

1、噪声源强

改扩建项目噪声源主要为设备运行的机械噪声及振动噪声，源强为65~80dB(A)。本项目各产噪设备噪声源强见表4-10。

表4-10室内声源噪声源强调查清单

建筑物名称
声源名称

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段（h/a）
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

锅炉房
生物质锅炉
80
厂房隔声、基础减振

193
7
1
2
70 
7200
20
50 
1m
纯水设备
70
182
18
1
1
64 
7200
20
44 
1m
风机
65（安装减振基座）
191

-2

1
1
59 
7200

20
39 
1m
生产车间
全自动真空泡塑成型机
75
21
101
1
3
63 
7200

20
43 
1m
全自动真空泡塑成型机
75
23
93
1
3
63 
7200

20
43 
1m
全自动真空泡塑成型机
75
24
87
1
3
63 
7200

20
43 
1m
注：项目以生产区西南角为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴，高度为Z轴。

2、厂界达标情况分析

根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测模式采用“8.4预测方法”计算模式。

（1）室外声源

计算基本公式为：


[image: image10.wmf])

(

)

(

L

)

(

L

0

p

p

misc

bar

gr

atm

div

C

A

A

A

A

A

D

r

r

+

+

+

+

-

+

=


式中：
[image: image11.wmf])

(

L

r

p

——预测点处的声压级，dB；


[image: image12.wmf])

(

L

0

r

p

——参考位置
[image: image13.wmf]0

r

处的声压级，dB；


[image: image14.wmf]C

D

——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级
[image: image15.wmf]w

L

的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

[image: image16.wmf]div

A

——几何发散引起的衰减，dB；


[image: image17.wmf]atm

A

——大气吸收引起的衰减，dB；


[image: image18.wmf]gr

A

——地面效应引起的衰减，dB；


[image: image19.wmf]bar

A

——障碍物屏障引起的衰减，dB；


[image: image20.wmf]misc

A

——其他多方面效应引起的衰减，dB。

为保守起见，本次预测仅考虑点声源几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：

[image: image21.png]L,(r) :Lp(lg,)—ZOIg(ll%}

0




（2）室内声源

对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image22.png]L,y =L, ~(TL+6)




式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。

[image: image23.png]



也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image24.png]L,=1, +lOlg[ 0 i]
47 R




式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算：

[image: image25.png]L= 101g[i10“ ‘LMJ
7=l




式中：LP1，i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1，j——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数；

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image26.png]L, (=L

pli

(I)—(TL, +6)




式中：LP2，i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式：

[image: image27.png]L

M:L

(T

)+101
g5

3




然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）计算总声压级

①多声源声压级的叠加

对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

[image: image28.png]e =101
g|: (Z:lo”“'« +Z/ 10" H




式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

tj——在T时间内j声源工作时间，S；

ti——在T时间内i声源工作时间，S；

T——用于计算等效声级的时间，S；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

②预测点的噪声预测值

为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为：

[image: image29.png]I, =101g(10™""= +10"""*)




式中：Leq——预测等效声级，dB(A)；

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（4）预测结果

改扩建项目分为生产区和生物质锅炉及燃料仓储区两个厂区，本次分别进行厂界噪声预测。其中改扩建项目拟在现有生产区生产车间内增加三台成型机，与现有项目厂界一致，现有项目西、南、北厂界采用《泗县鑫辉包装制品有限公司年产1500吨泡沫箱生产项目竣工环境保护验收报告》中验收监测数据，现有项目东厂界与方正建材相邻，不具备监测条件，故东厂界选用原环评预测结果。

生物质锅炉及燃料仓储区噪声源为生物质锅炉、纯水设备及生物质锅炉配套废气处理措施风机。本项目噪声预测结果见下表。

表4-11生产区厂界噪声预测结果单位：dB（A）

位点

背景值
贡献值

预测值
标准值
评价结果

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
东厂界

13.54

13.54

35.03
35.03
35.06
35.06
60
50
达标

达标

南厂界

54
49
23.63
23.63
54
49.01
60
50
达标

达标

西厂界

53
49
20.84
20.84
53
49.01
60
50
达标

达标

北厂界

50
49
20.81
20.81
50.01
49.01
60
50
达标

达标

表4-12工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
序号
声环境保护目标名称
噪声现状值/dB(A)
噪声标准/dB(A)
噪声贡献值/dB(A)
噪声预测值/dB(A)
较现状增量/dB(A)
超标和达标情况/dB(A)
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1
西侧敏感点
56.1
45.1
60
50
15.75
15.75
56.1
45.11
0
0.01
达标
达标
2
西北侧敏感点
56.3
43.9
60
50
14.04
14.04
56.3
43.9
0
0
达标
达标
表4-13生物质锅炉及燃料仓储区厂界噪声预测结果单位：dB（A）

位点

贡献值

标准值
评价结果

昼间
夜间
昼间

夜间

昼间
夜间
东厂界

44.64
44.64
60
50
达标

达标

南厂界

52.10
52.10
60
50
达标

达标

西厂界

50.59
50.59
60
50
达标

达标

北厂界

27.30
27.30
60
50
达标

达标

根据预测结果可知，经以上防护措施和距离的自然衰减等措施后，项目生产区、生物质锅炉及燃料仓储区四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，声环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。

[image: image30.png]-50 0 20

},mé?;%?’eﬁu:%

-150

-100

50

6—TILMNEES

~50
e
~100 100
==
~150 | | 150

e

T
e s
)

T T . ; :
50 0 50 100 150 200




图4-2生产区厂界及声环境保护目标昼间噪声预测值
[image: image31.png]75‘0 9 5‘0 190 1“50 2?0
S PesE R AT e
, :

1504 L150
100 L100
50 L50
b to
—50 50
-100- 100
~150 g | 150

=
o e
50 0 50 100 150 200

6—TILMNEES





图4-3生产区厂界及声环境保护目标夜间噪声预测值
3、噪声降噪具体措施

本项目噪声主要来源于各类生产设施，包括水泵、风机、机械设备等，从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，尽量降低噪声源对周围环境和项目本身的影响。具体采取的噪声治理措施如下：

本项目生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。

（1）合理布局设备位置，使高强度的噪声设备远离项目边界及环境敏感点。

（2）选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。

（3）设置较为隔声的生产车间。

（4）对噪声值高的设备采取减振、消声、隔声等措施降低噪声值。

（5）定期对生产设备进行保养维修，保证生产设备维持良好使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范。

（6）建设单位通过增加绿化等措施降低环境噪声影响。

（7）本项目生产区厂界外西北27m、西21m处存在敏感点，合理布局设备位置，高强度的噪声设备远离项目边界及环境敏感点。
通过采取以上措施后，项目生产区、生物质锅炉及燃料仓储区四周厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求；生产区厂界周边声环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区要求。对周边区域声环境影响较小。

4、噪声监测计划

本项目噪声监测执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中相关要求，制定监测方案，具体监测内容见表4-14。
表4-14噪声监测一览表

监测点位置

监测指标
监测频次
执行标准
厂界

Leq、Lmax
每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

四、固体废物

改扩建项目所产生的固体废物为生活垃圾、一般固废和废活性炭。

1、生活垃圾

改扩建项目新增劳动定员5人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，产生生活垃圾量0.75t/a。由环卫部门定期清运处理。

2、一般固废

（1）废纯水制备材料
项目设置1台纯水制备机，项目废纯水制备材料产生量约为1t/a。收集后暂存在一般固废暂存间，作为一般固废，交由有资质的一般固废处置单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》，废纯水制备材料属于SW59其他工业固体废物900-009-S59。

（2）废包装材料

项目主要原料为 EPS（袋装），根据原料包装规格，经计算每年使用的原料总量约为667袋，其包装袋重量按照每个0.05kg 计算，则每年项目产生的废包装袋量约为 0.033t/a，暂存在一般固废暂存间，定期外售至物资回收单位。根据《固体废物分类与代码目录》，废包装材料属于SW17可再生类废物900-003-S17。

（3）除尘器收集粉尘
项目除尘器收集粉尘量约为2.178t/a，收集的粉尘暂存在一般固废暂存间，定期外售，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为SW59其他工业固体废物900-099-S59。
（4）废布袋

布袋除尘器使用过程布袋破损后不能正常使用，需要更换布袋，产生废布袋，废布袋的产生量约为 0.01t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋代码为SW59其他工业固体废物900-009-S59，属于一般固体废物，定期交由资源回收公司处理。

（5）炉渣

本项目生物质燃烧会产生炉渣，产生量约5.96t/a，暂存在一般固废暂存间，定期外售至物资回收装置。根据《固体废物分类与代码目录》，炉渣属于SW03炉渣900-099-S03。

（6）不合格产品
本项目产品检验工序会产生少量不合格产品，根据企业提供，不合格品率约为0.1%，项目新增产品产能500t/a，则不合格产品产生量约0.5t/a，暂存在一般固废暂存间，定期外售至物资回收单位。根据《固体废物分类与代码目录》，不合格产品属于SW17可再生类废物900-003-S17。

（7）废包装袋
本项目脱硝药剂采用尿素，会产生尿素废包装袋，产生量约0.015t/a，暂存在一般固废暂存间，定期外售至物资回收单位。根据《固体废物分类与代码目录》，不合格产品属于SW17可再生类废物900-003-S17。

3、危险废物

（1）废机油桶

项目使用机油时会产生废机油桶，物理性状为固态，根据企业提供材料，废机油桶产生量约为0.005t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油桶属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码900-249-08，经收集后暂存于危险废物暂存库内，委托有资质单位处理。

（2）废机油
项目设备维护需要使用机油，根据企业提供材料，废机油产生量约为0.1t/a，物理性状为液态，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物（HW08-900-249-08），收集后暂存于危险废物暂存库内，委托有资质单位处理。

（3）废活性炭

项目有机废气采用活性炭吸附装置处理，根据《简明通风设计手册》中介绍，规格状活性炭的有效吸附量qe=250g/kg活性炭，活性炭吸附饱和后需进行更换。有机废气的活性炭吸附量为0.907t/a，则活性炭约3个月更换一次，废活性炭产生量为4.535t（含废气量），根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭废物类别为HW49，危废代码为900-039-49，项目产生的废活性炭临时储存在危废贮存间内，定期交由有资质的单位进行处理。

固废产生情况及危废汇总情况表见下表：

表4-15固体废物产生情况一览表

名称
类别
固废代码

产生环节

状态

产生量（t/a）
最终去向
排放量（t/a）

生活垃圾
/

/

日常生活

固态

0.75
环卫部门清运

0

废纯水制备材料

一般固废
SW59其他工业固体废物900-009-S59
纯水制备
固态

1
一般固废处置单位处理
0

废包装材料

一般固废

SW17可再生类废物900-099-S17

日常生活
固态

0.033
外售至物资回收部门

0
除尘器收集粉尘

一般固废
SW59其他工业固体废物900-099-S59
废气处理
固态

2.178
外售至物资回收部门

0

废布袋

一般固废

SW59其他工业固体废物900-009-S59

废气处理

固态

0.01
外售至物资回收部门

0

炉渣

一般固废

SW03炉渣900-099-S03

日常生活
固态

5.96
外售至物资回收部门

0

废包装袋
一般固废

SW17可再生类废物900-003-S17

日常生活
固态

0.015
外售至物资回收部门

0

不合格产品
一般固废

SW17可再生类废物900-003-S17

日常生活
固态

0.5
外售至物资回收部门

0

废机油桶

危险废物
900-249-08
设备维护
固态
0.005
定期交由有资质单位处理
0

废机油
危险废物
900-249-08
设备维护
液态

0.1
定期交由有资质单位处理
0

废活性炭
危险废物
900-039-49
废气处理
固态
4.535
定期交由有资质单位处理

0

表4-16项目危险废物产生情况一览表

危险废物名称

危险废物类别
危险废物代码
产生量t/a
产生工序及装置
形态

产废周期
危险特性

污染防治措施

废机油桶
HW08
900-249-08
0.005
设备维护
固态

按工况

T，I

暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处理

废机油
HW08
900-249-08
0.1
设备维护
液态
按工况

T，I

废活性炭
HW49
900-039-49
4.535
废气处理

固态
3个月/次
T
3、固废暂存场所依托可行性分析
（1）一般固废暂存间
原有项目一般固废产生及暂存量为1.8t/a，改扩建项目一般固废新增量为9.696t/a。现有项目一般固废暂存间位于生产车间北侧，建筑面积约20m2，一次最大贮存能力约为10t，一般固废贮存周期为3个月，年贮存能力40t，现有一般固废暂存间可满足一般固废暂存需求。
（2）危废暂存间
原有项目危废产生及暂存量为6.757t/a，改扩建项目危废新增量为4.64t/a。现有项目危废暂存间位于生产车间东侧，建筑面积约5m2，一次最大贮存能力约为3t，危废贮存周期为2个月，年贮存能力18t，现有危废暂存间可满足危废暂存需求。
4、环境管理要求
项目一般固体废物存放一般固废暂存间，厂区一般固废暂存区位于生产车间北侧，建筑面积约20m2，一般固废收集后外售处理。暂存场地的设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）中的规定。一般固废暂存间设置要求做到以下几点：

（1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

（2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

（3）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。

（5）规范一般工业固体废物台账记录、建立一般工业固体废物收集及储运有关档案，做好一般工业固体废物台账的记录，并及时存档以备查阅。
项目危险废物暂存间位于生产车间东侧，建筑面积约5m2，危险废物收集后暂存于厂区的危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。暂存场地的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危废暂存场地设置要求做到以下几点：

贮存设施污染控制要求

（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

（2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

（3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

（5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

（6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

贮存库污染控制要求
（1）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

（2）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

容器和包装物污染控制要求

（1）在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

（2）液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

（3）半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

（4）具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

贮存设施运行环境管理要求

（1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

（2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

（3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

（4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

（5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

（6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

（7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（8）危险废物转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的相关规定，规范危险废物转移，做好每次外运处置废物的运输登记。

（9）危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的规定设置警示标志。

项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，各固体废物均能得到妥善解决，对周围环境影响较小。

五、地下水和土壤

厂区危废暂存间、事故池等若防渗措施不到位，会有废水下渗污染地下水。

项目在建设过程中，将危废暂存间、事故池等区域划分为重点防渗区，一般工业固废暂存间、原料区、生产区、循环水池、生物质成型颗粒仓库、锅炉房等划分为一般防渗区。危险废物暂存间贮存设施防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行。其他重点防渗区、一般防渗区防渗要求按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行。

改扩建项目依托现有危废暂存间、事故池，现状已经进行重点防渗，依托现有生产区、一般固废暂存间、原料区、循环水池，现状已经进行一般防渗。现有厂区危废暂存间、事故池防渗满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的重点防渗要求。现有生产区、一般固废暂存间、原料区、循环水池满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的一般防渗要求。

改扩建项目新增生物质成型颗粒仓库、锅炉房，划分为一般防渗区，应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的一般防渗要求。

落实各项防渗措施，加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

六、生态

本项目位于安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区泗县方正新型建材有限公司院内，新增用地为工业用地，不涉及生态红线和自然保护区，对生态影响较小。
七、环境风险

7.1物质风险识别

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中“物质危险性标准”，对改扩建项目涉及的物质进行危险性识别，改扩建项目原料主要为EPS，燃料为生物质成型颗粒。经识别，改扩建项目涉及的危险物质为机油、危险废物。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，改扩建项目建成后全厂涉及的危险物质主要为机油、危险废物。
7.2环境风险调查及等级判定
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image32.png]o=

Q.

L%
‘o




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

本项目重大危险源辨识结果见下表：

表4-17 项目危险物质数量与临界量分析

序号
危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t
临界量Qn/t

该种危险物质Q值
备注
1
机油

/
0.2

2500

0.00008

全厂

2
危险废物
/
3

50
0.06

全厂

合计

/

0.06008
/
注：危废最大存在量以危废暂存间一次最大贮存量计。
由上表得：风险物质数量与临界量比值Q=0.06008＜1，则本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。

7.3环境风险分析

（1）火灾、爆炸风险

项目使用的机油、废机油等属于可燃物质，使用过程中若发生泄漏事故，在浓度达到一定限值或遇高温明火等，有火灾或爆炸事故的风险。根据同类企业火灾事故调查结果，火灾主要是由设备故障、明火引起的，其中最主要的原因是管理出现问题。若建设单位在运营过程中严格遵守车间的规章制度，加强管理，是可以避免绝大部分火灾事故的发生的。

火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。根据现场调查，项目下风向有居民聚集点，因此建设单位应制定好应急预案，加强管理，在事故发生后及时对下风向进行环境监测，根据监测结果采取相应措施降低对敏感点的影响。

（2）液体原料泄漏风险

本项目机油等液体原料均为桶装，定期采购后放置在车间暂存。建立健全的管理制度，并安排专人进行管理，对物资出入库均进行登记；同时车间内配有适当的消防应急设备。

（3）废气处理设施故障风险

本项目排放的废气主要含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯乙烯等污染物，若废气处理设施发生故障，未经处理的废气直接排放会对周边环境造成较大的影响。

生产运营过程中建设单位应建立健全规章制度，废气处理设施责任到人，定期进行维护和检修；车间工作人员进行相应培训，培训合格后方才上岗，工作人员熟练掌握一定的应急处置能力；一旦废气处理设施发生故障，采取停产处理，因此废气处理设施故障对环境影响可控。

7.4环境防范措施及应急要求
（1）工程设计中采取的安全防范措施

①总图布置方面

本工程主体和辅助装置按功能分别布置，工艺装置布置远离人群集中区，同时充分考虑了安全距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。

②建筑及通风方面

厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，确保良好的自然通风，以利于防火、防毒。尽量提高密闭管道的收集效率，尽量减少粉尘逸散。加强车间内通风降温，控制温度，加强清扫工作。

③采用优质管材，设置防腐材料。

（2）储存过程风险防范措施

①储存库房的建筑设计应符合《仓库防火安全管理规则》、《危险化学品安全管理条例》的规定。原料采用桶装，于存储区存放。生产车间采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关。
②定期对存储场所的用电设备、通风设备、防火器具进行检查，发现问题及时处理。
③危险化学品按相关要求贮存，明确贮存注意事项。专人负责看管。
④储存场所应配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。
⑤必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。
⑥在危化品储存区，应设置明显的防火等级标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持通畅。

（3）废气处理设施出现故障的防范措施
在废气净化装置出现故障时，应立即停止生产，对废气处理设施进行抢修。待维修完毕达到设计标准后，再投入生产，以防止废气外排对环境造成影响。

（4）次生/伴生危害的防控措施

①所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。

②一旦发生火灾，立即进行灭火，并设法降低其它容器物料温度。防止更大火灾发生。

（5）消防措施
①根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，如干粉灭火器、砂土等。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。
②制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。
③发生火灾、爆炸事故后，灭火的同时疏散周边无关人员。
④修订应急预案机制：一旦发生事故，立即启动应急预案，有效控制事态的发展，并对工作人员定期进行应急预警培训，不断提高工作人员处置安全事故的能力和水平。

（6）应急预案
应急预案是为了把事故造成的损失降低到最低点，所以就需要非常严密，不能有丝毫的纰漏和懈怠。首先要建立一个应急救援指挥系统，主要作用就是在事故发生时要做到及时报告，而且建立与当地政府、行政主管部门和公安消防部门、供电、供水、供气等单位，以及化学事故应急救援抢救机构等部门的联系，取得有关部门和单位的支持和帮助。
表4-18环境风险应急预案内容一览表

序号

项目

主要内容

1

应急计划区

主要危险源：生产车间、危废暂存间、相关环保设施等。

2

应急组织

机构、人员

公司设置应急组织机构，总经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

4

报警、通讯

联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

5

应急环境监测

组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

抢险、救援控制措施

严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

6
人员紧急撤离、

疏散计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

7
事故应急救援

关闭程序

制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

8
事故恢复措施

制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、地表水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

9
应急培训计划

定期安排有关人员进行培训与演练。

10
公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

公司需按照本报告提出的应急预案内容要求，细化编制可操作性好的应急措施及预案，为生产和贮运系统一旦出现突发事故，提供可操作的应急指导方案，以利于减缓风险损害。
7.5环境风险评价结论
综上所述，按照本报告提出的应急预案内容要求，细化编制可操作性好的应急措施及预案，为生产和贮运系统一旦出现突发事故，提供可操作的应急指导方案，以利于减缓风险损害。
表4-19建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

年产2000吨泡沫箱生产项目
建设地点

（安徽）省

（宿州）市

（）区

（泗）县

（泗县草沟镇工业园区）园区

地理坐标

经度

117度44分14.110秒
纬度

33度23分22.730秒
主要危险物质及分布

项目涉及的危险物质为机油、危险废物等

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

机油等泄漏影响周边水体，废气事故性排放影响周边大气、地表水环境、地下水环境
风险防范措施要求

①机油等入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。

②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危废暂存间防风、防雨、防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。

③危废暂存间、生产车间等设置灭火装置。

④设立应急组织机构，编制突发环境事件应急预案。
7.6结论分析
综上所述，本项目运营期存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。
八、电磁辐射

此建设项目不涉及电磁辐射源。

九、环境管理计划

9.1环境管理

企业工程投入运营后，应设置环境管理机构，为公司的生产管理和环境管理提供保证，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；环境管理机构负责项目运行期的环境管理与环境监测工作，掌握公司各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，检查公司各环保设备的运行情况，领导和组织公司内部的环境监测工作。制定应急防范措施，一旦发生非正常污染应及时组织做好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的再次发生；监督拟建工程环保设备的安装调试等工作，坚持“三同时”原则，保障环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。编制主要生产设施和污染防治设施的环境管理台账等。
9.2排污口规范化要求

（1）废水排放口

本项目废水不外排。

（2）废气排放口

改扩建项目新增一个废气排气筒，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度﹑出口内径﹑排放污染物种类等。废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样﹑监测的要求，排气筒应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，其采样口由授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物贮存场

对各种固体废物应分别收集﹑贮存和运输，设置专用危险废物暂存场所，有防止雨淋、防扬散、防流失、防渗漏等措施，并设置标志牌。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志，根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求制作。
排污口图形符号见下表。

表4-20排污口图形符号（提示标志）一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image33.png]



[image: image34.png]



废气排放口

废气向大气环境排放

2
[image: image35.png]DI((




[image: image36.png]



噪声排放源

噪声向外环境排放

3

[image: image37.png]



[image: image38.png]



一般固体废物
一般固体废物贮存、处置场
4
[image: image39.png]



危险废物

危险废物贮存、处置场

9.3监测计划
表4-21污染物监测计划表
排放口编号/点位

排放口名称

监测内容

监测指标
监测方式
监测采样方法及个数

监测频次

DA001

发泡、成型废气排放口

烟气温度、烟气量、烟气流速、烟气压力

非甲烷总烃
手工监测

连续采样
1次/年

苯乙烯
手工监测

连续采样
1次/年

DA002
锅炉废气排放口
烟气温度、烟气量、烟气流速、烟气压力、氧含量
颗粒物
手工监测
连续采样
1次/月
氮氧化物

手工监测

连续采样
1次/月

二氧化硫
手工监测

连续采样
1次/月

林格曼黑度

手工监测

连续采样
1次/月

厂界
/
温度、湿度、风速、压力
非甲烷总烃

手工监测

连续采样
1次/年

苯乙烯

手工监测

连续采样
1次/年

噪声
厂界
/
Leq、Lmax
手工监测
/
1次/季度
9.4与排污许可衔接内容
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）中第二条“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。”
本项目国民经济行业类别为C2924 泡沫塑料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29，塑料制品业 292”中“其他”类，属于登记管理，项目投入运行前应进行排污许可登记。

十、项目污染物排放“三本账”如下表所示。

表4-22项目全厂污染物“三本帐”一览表单位：t/a

种类

污染物名称
现有工程许可排放量
本项目排放量

以新带老削减量

本项目建成后

全厂排放量

变化量
废气

烟（粉）尘
0
0.022
0
0.022
+0.022
氮氧化物

0
1.548
0
1.548
+1.548
二氧化硫

0
1.462
0
1.462
+1.462
非甲烷总烃（合计）
0.35
0.101
0
0.451
+0.101
苯乙烯
0
0.0001
0
0.0001
+0.0001
废水

废水量

0
0
0

0
0
COD
0

0
0

0
0
氨氮
0
0
0

0
0
一般工业固体废物（产生量）
废纯水制备材料
0
1
0
1
+1
废包装材料
0.1
0.033
0
0.133
+0.033
除尘器收集粉尘
0
2.178
0
2.178
+2.178
废布袋
0
0.01
0
0.01
+0.01
炉渣
0
5.96
0
5.96
+5.96
废包装袋
0
0.015
0
0.015
+0.015
不合格产品
1.5
0.5
0
2
+0.5
废边角料
0.2
0
0
0.2
0
危险废物（产生量）
废机油桶
0.001
0.005
0
0.006
+0.005
废机油
0.1
0.1
0
0.2
+0.1
废活性炭
6.631
4.535
0
11.166
+4.535
废抹布
0.025
0
0
0.025
0
十一、环保投资
项目环保投资情况如下表所示。
表4-23本项目环保设施投资概算
项目名称

项目

建设内容

投资

（万元）

效果

废水治理措施

生活污水
依托现有化粪池
0
定期清掏，不外排
废气治理措施

燃生物质锅炉废气
“低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+旋风+袋式除尘”+35m排气筒
25
《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）
发泡、成型
依托现有二级活性炭吸附装置及排气筒，更换大风量风机
2
《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）
噪声治理措施

设备运转噪声

合理布局、减振、隔声、消声

1
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值

固废治理措施

一般固废暂存区
依托现有一般固废暂存区，收集一般固废
0
一般工业固体废物暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）
危废暂存间
依托现有危废暂存间
0
地下水、土壤防范措施

分区防渗，设置分区防渗区域，重点防渗区防风、防雨、防腐、防渗等措施，依托现有生产车间、危废间等，现状已按照要求进行防渗，新增一般防渗区
2
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗要求

风险防范措施

原辅料的暂存场所应根据物品性质，配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备；制定严格的运行操作规章制度，发生火灾、爆炸事故后，灭火的同时疏散周边无关人员；修订应急预案等。
5
得到有效应急处理

合计

35
/



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA002锅炉废气排放口/锅炉天然气燃烧
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度
	“低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+旋风+袋式除尘”+35m排气筒
	《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放浓度限值要求

	
	废气排放口（DA001）/发泡、成型
	非甲烷总烃、苯乙烯
	二级活性炭吸附装置+15m排气筒
	项目产生的有组织非甲烷总烃、苯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）中排放限值要求。

	
	厂界/发泡、成型、熟化、烘干
	非甲烷总烃、苯乙烯
	无组织排放
	厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中无组织排放限值。无组织苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值。

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	/
	噪声
	隔声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、生活垃圾由环卫部门清运；
2、一般固废收集后暂存一般固废暂存间，统一外售；
3、危险废物收集后暂存于危险暂存间，委托有资质单位进行处理；

	土壤及地下水

污染防治措施
	防渗要求：1、生物质成型颗粒仓库、锅炉房：等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	（1）车间内禁止明火，同时应配备足够的消防器材，并设专人经常检查，以保证其处于完好备用状态；
（2）建设单位须修订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故；
（3）定期对存储场所的用电设备、通风设备、防火和防毒器具进行检查，发现问题及时处理。

	其他环境

管理要求
	（1）企业应加强日常环境管理，规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。

（2）本项目为登记管理，企业需进行排污登记变更。
（3）根据相关环保法律的规定，项目的主体工程与用于污染防治的设施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，并且对于污染物防治设施建设“三同时”验收可以有效地防止大气污染物对生态环境造成的不良影响。


六、结论

	综上所述，本项目符合国家相关产业政策，项目建成投入使用后项目对环境的影响程度较小，本次评价认为，企业在认真、切实落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设可行。


附表1建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表单位t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	烟（粉）尘
	0
	/
	/
	0.022
	0
	0.022
	+0.022

	
	氮氧化物
	0
	/
	/
	1.548
	0
	1.548
	+1.548

	
	二氧化硫
	0
	/
	/
	1.462
	0
	1.462
	+1.462

	
	非甲烷总烃（合计）
	0.35
	0.729
	/
	0.101
	0
	0.451
	+0.101

	
	苯乙烯
	0
	/
	/
	0.0001
	0
	0.0001
	+0.0001

	
	烟（粉）尘
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	废水
	废水量
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	/
	/
	1
	0
	1
	+1

	一般工业固体废物
	废纯水制备材料
	0.1
	/
	/
	0.033
	0
	0.133
	+0.033

	
	废包装材料
	0
	/
	/
	2.178
	0
	2.178
	+2.178

	
	除尘器收集粉尘
	0
	/
	
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废布袋
	0
	/
	/
	5.96
	0
	5.96
	+5.96

	
	炉渣
	0
	/
	/
	0.015
	0
	0.015
	+0.015

	
	废包装袋
	1.5
	/
	/
	0.5
	0
	2
	+0.5

	
	不合格产品
	0.2
	/
	/
	0
	0
	0.2
	0

	
	废边角料
	0.001
	/
	/
	0.005
	0
	0.006
	+0.005

	危险废物
	废机油桶
	0.1
	/
	/
	0.1
	0
	0.2
	+0.1

	
	废机油
	6.631
	/
	/
	4.535
	0
	11.166
	+4.535

	
	废活性炭
	0.025
	/
	/
	0
	0
	0.025
	0

	
	废抹布
	0
	/
	/
	0.022
	0
	0.022
	+0.022


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
成型机


二级活性炭吸附装置


DA001



损耗0.43
新鲜水
生活用水
纯水制备用水
化粪池
回用于方正建材生产，不外排
生物质锅炉
蒸汽冷凝水
蒸汽
浓水
定期排污水
105.71
生产
66.67
22.89
91.56
60
60
60
24.89
1.72
1.72
2.15
2
2
22.89
纯水
68.67
定期清掏，不外排
损耗6.67
循环冷却系统
12
循环水量300m3/h
损耗72



_1234567892.vsd
�

EPS粒子


熟化


热压成型


G3有机废气


烘干


检验入库


锅炉


生物质


G5燃烧废气、
W1锅炉定期排污水、S2炉渣


S1不合格品


预发泡


G4有机废气


包装出厂


G1有机废气


G2有机废气



损耗0.07
新鲜水
生活用水
纯水制备用水
化粪池
回用于方正建材生产，不外排
生物质锅炉
蒸汽冷凝水
用于现有循环冷却水系统
蒸汽
浓水
定期排污水
91.91
生产
66.67
22.89
91.56
60
60
60
24.89
0.28
0.28
0.35
2
2
22.89
纯水
68.67
定期清掏，不外排
损耗6.67



