建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目

建设单位（盖章）：        宿州美膳新材料有限公司

编制日期：                  2026年06月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-341324-04-05-107085 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 54 分 57.004 秒， 33 度 27 分 33.928 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 日用塑料制品制造【C2927】 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29-53-塑料制品业292” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 泗县发展和改革委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号 （选填） | 泗发改备案【2025】256号 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 1500（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1.1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目2标的建设项目。; 本项目运营期主要废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、甲醛，涉及有毒有害污染物中甲醛排放，但厂界外500米范围内无环境空气保护目标，故无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目运营期无生产性废水产生及排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。故无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目运营期涉及有毒有害和易燃易爆危险物质较少，存储量未超过临界量，故无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及，无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及，无需设置海洋专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划(2013-2030)》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称和文号：《安徽省人民政府关于设立安徽泗县经济开发区的批复》（皖政秘[2006]136号）；《安徽省人民政府关于同意安徽泗县经济开发区扩区的批复》（皖政秘[2014]124号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：《安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》皖环函（[2014]645 号） 规划环境影响评价文件名称：《安徽泗县经济开发区总体发展环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：宿州市生态环境局； 审查文件名称及文号：《宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（宿环函[2020]101号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、本项目与泗县经济开发区规划的符合性分析 1、泗县经济开发区规划范围及主导产业 根据安徽泗县经济开发区总体发展规划，安徽泗县经济开发区的规划范围为原批复和扩区的全部范围，四至界限：东至东三环路；西至西三环路；南至新汴河；北至古汴河。规划总面积约18km2。主导产业为机械电子、纺织服装、农产品加工。 - 2、本项目用地性质符合性分析 本项目租赁厂房面积1500平方米，位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，依托园区现有厂房及其配套设施建设本项目。根据泗县经济开发区规划，本项目占地为工业用地，因此，用地性质符合要求。 3、本项目与泗县经济开发区主导产业符合性分析 根据《安徽泗县经济开发区总体发展规划(2013-2030)》，泗县经济开发区主导产业定位：规划区内构建“3+1”的重点产业体系，其中三大主导产业包括：重点做大做强机械电子这一首位主导产业；发展壮大纺织服装业；巩固提升农副产品深加工产业。根据规划，泗县经济开发区优先鼓励与规划主导产业结构相符合的工业项目和与开发区产业有产业链相配套的企业；能耗、高污染型行业禁止入区，其他行业选择性入区；新建20蒸吨以下锅炉禁止入区；食品加工类严格限制酿造类；纺织服装禁止新建印染类和制革类项目。 本项目国民经济行业类别为日用塑料制品制造【C2927】，不属于园区禁止入区的能耗、高污染型行业，属于其他行业，不涉及锅炉，不属于食品加工类行业、纺织服装类，且本项目已于2025年11月27日取得了泗县发展和改革委员会下达的《宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目备案表》（项目代码：2512-341324-04-05-107085），因此，本项目符合园区规划。 二、本项目与安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函的符合性 根据《安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2014]645号），本项目与审查意见相符性分析见下表1.2。 表1.2 项目与规划环评审查意见的函符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 严格项目行业准入和资源环境准入。禁止负面清单中行业企业入驻；新入区项目应按照规划功能布局入驻。优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。; 本项目不属于园区禁止入区的能耗、高污染型行业，属于其他行业，不涉及锅炉，不属于食品加工类行业、纺织服装类，不属于负面清单中的行业企业，符合园区规划。; 符合. 2; 强化水资源管理，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。开发区内企业不得自行开采地下水用于工业生产。排查现有企业自备水井的取水合法性；加快推进雨污管网、中水回用和集中供热等基础设施建设。强化园区污水收集，做好污水处理厂的运营和管理，确保稳定达标排放; 本项目用水来自园区自来水管网，不自建备用水井，项目不属于国家明令禁止的项目，项目不属于高耗能、污水排放量大的项目，项目产生的职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。; 符合. 3; 进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。对不符合开发区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。大力推进园区产业升级改造工程，通过关、停、并、转、迁，加速转型或淘汰不符合工业用地性质、产业定位及环保要求的企业; 本项目不属于容易引起突发性环境风险的项目，本项目符合规划、产业准入和环保准入条件。; 符合. 4; 加快实施产业结构调整与升级，夯实主导产业定位，逐步实现产业转型；建立产业引入清单管理，严格执行环境准入制度。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术及单位产品污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。; 本项目使用的生产工艺、设备、污染治理技术及单位产品污染物排放标准和资源利用率均可达到同行业国内先进水平; 符合. 5; 扎实推进节能减排工作。应采取工艺改造、节水管理等措施控制和减少现有企业的资源消耗水平及污染物排放强度。加强挥发性有机物防治，园区现有主要VOCs及异味废气排放企业开展综合治理工作，加强日常监测、监督管理和预防控制; 本项目所用的能源为电和水，且不突破当地资源利用上限要求，项目挥发性有机废气采取集气罩+两级活性炭吸附处理，处理效率为90%，废气可达标排放。; 符合. 6; 严格落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少粉尘、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量，切实维护区域环境质量和生态功能。; 本项目总量已经得到宿州市生态环境局审批批准，满足宿州市生态环境局总量标准。; 符合. 三、本项目与《宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》的符合性 根据《宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》宿环函[2020]101号，本项目与审查意见相符性分析见下表1.3。 表1.3 项目与跟踪评价审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 根据现状功能分区，适当调整优化产业布局，针对现有产业布局较为杂乱的情况，要采取措施逐步进行调整或搬迁，对不能调整和搬迁的应严格控制企业规模，未来逐步进行产业升级调整; 本项目符合园区产业布局。; 符合. 2; 严格项目行业准入和资源环境准入。禁止负面清单中行业企业入驻；新入区项目应按照规划功能布局入驻。优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。; 本项目不属于园区禁止入区的能耗、高污染型行业，属于其他行业，不涉及锅炉，不属于食品加工类行业、纺织服装类，不属于负面清单中的行业企业，符合园区规划。; 符合. 3; 强化水资源管理，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能污水排放量大的项目建设；已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。开发区内企业不得自行开采地下水用于工业生产。排查现有企业自备水井的取水合法性；加快推进雨污管网、中水回用和集中供热等基础设施建设。强化园区污水收集，做好污水处理厂的运营和管理，确保稳定达标排放。; 本项目用水来自园区自来水管网，不自建备用水井，项目不属于国家明令禁止的项目，项目不属于高耗能、污水排放量大的项目，项目产生的职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。; 符合. 4; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下,根据当地环境容量和资源情况，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。对不符合开发区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制。大力推进园区产业升级改造工程，通过关、停、并、转、迁，加速转型或淘汰不符合工业用地性质、产业定位及环保要求的企业。; 本项目不属于容易引起突发性环境风险的项目，本项目符合规划、产业准入和环保准入条件。; 符合. 5; 扎实推进节能减排工作。应采取工艺改造、节水管理等措施控制和减少现有企业的资源消耗水平及污染物排放强度。加强挥发性有机物防治，对园区现有主要VOCs及异味废气排放企业开展综合治理工作，加强日常监测、监督管理和预防控制。; 本项目所用的能源为电和水，且不突破当地资源利用上限要求，项目挥发性有机废气采取集气罩+两级活性炭吸附处理，处理效率为90%，废气可达标排放。; 符合. |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 项目已于2025年11月27日取得了泗县发展和改革委员会下达的《宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目备案表》（项目代码：2512-341324-04-05-107085）。 因此，项目的建设符合国家的产业政策。 2、项目选址可行性分析 （1）用地规划符合性分析 项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号（详见附图1）。根据泗县土地利用总体规划图（详见附图2），本项目用地为建设用地。 因此，本项目用地性质符合泗县土地利用总体规划图要求。 （2）项目周边环境概况 根据现场勘察，项目厂界东侧为赤山路，隔路为安徽思科赛德电子科技有限公司，南侧为安徽安羿智能设备有限公司，西侧为宿州仕佳光电科技有限公司，北侧为唐河路，隔路为安徽中恒电喷系统有限公司（详见附图3）。 项目周边均为工业企业，无明显环境制约因素。本项目运营期产生的各项污染物将会给环境带来一些不利影响，但只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状。 因此，项目建设与周边环境是相容的。 （3）规划符合性分析 项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，产品为密胺餐具，属于日用塑料制品制造【C2927】，与《泗县土地利用总体规划（2006- 2020年）》相符。 （4）与《大运河安徽泗县段核心监控区国土空间专项规划（2025-2035年）》符合性分析 大运河安徽泗县段核心监控区规划范围为宿州市泗县境内总长度约47公里不连续具备条件的有水河段两岸2000米范围内的空间区域。规划面积为170.76平方公里，涉及三个街道、五个乡镇，分别为虹城街道、泗水街道、运河街道、泗城镇、长沟镇、黑塔镇、草庙镇、屏山镇。规划基期年为2024年，期限为2025到2035年。本项目位于泗县草庙镇梅花路与303省道交叉口西侧，对照《大运河安徽泗县段核心监控区国土空间专项规划（2025-2035年）》-国土空间用地用海现状图，本项目不在大运河安徽泗县段核心监控区范围内（详见附图4）。 项目产生的废气、废水、噪声、固体废物经相应措施治理处理后，对周围环境影响较小，不会降低现有环境功能。同时本项目不涉及饮用水水源保护区、风景区、自然保护区、历史文物古迹保护区、基本农田保护区等；选址满足水、大气、土壤等环境质量底线及环境分区管控要求。 综上，项目选址可行。 3、与“三线一单”符合性分析 3.1生态保护红线及生态空间分区管控 （1）生态保护红线 宿州市生态保护红线区面积为349.13km2，占全市国土面积的3.51%，宿州市内泗县和灵璧县红线面积比例最低，分别只为县域面积的1.55%和0.39%；砀山县的红线面积最高为9.52%。 宿州市生态保护红线划定结果见表1.4。 表1.4 宿州市生态保护红线划定结果 行政区; 辖区面积（km2）; 生态保护红线. 面积（km2）; 占比（%）. 埇桥区; 2907.45; 94.78; 3.26. 砀山县; 1196.73; 113.87; 9.52. 萧县; 1853.61; 103.46; 5.58. 灵璧县; 2124.06; 8.20; 0.39. 泗县; 1856.97; 28.82; 1.55. 宿州市生态保护红线登记表见表1.5。 表1.5 宿州市生态保护红线登记表 类型; 名称; 生态系统特征; 保护地名录; 所属行政区; 面积（km2）. Ⅱ水土保持生态保护红线; Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 宿州大方寺省级自然保护区、泗县沱河省级自然保护区、泗县新汴河省级湿地自然公园、安徽灵璧磬云山国家地质自然公园、泗县沱河省级自然保护区、安徽泗县石龙湖国家湿地公园。; 灵璧县; 8.2. 泗县; 28.82. 埇桥区; 65.24. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽砀山酥梨种质资源森林公园、砀山县黄河故道省级自然保护区、安徽相山国家森林自然公园、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、梅山省级森林自然公园、宿州大方寺省级自然保护区、萧县凤山省级森林自然公园、萧县永堌省级森林自然公园。; 砀山县; 113.87. 萧县; 103.45. 本项目选址位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，对照《宿州市生态红线图》（详见附图5），项目不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目选址不涉及生态保护红线。 （2）生态空间分区管控 宿州市一般生态空间面积为259.81平方公里，占全市国土面积的2.61%。宿州市一般生态空间分区县划定统计表见表1.6。 表1.6 宿州市一般生态空间分区县划定统计表 行政区; 辖区面积（km2）; 一般生态空间. 面积（km2）; 占比（%）. 埇桥区; 2907.45; 150.49; 5.18. 砀山县; 1196.73; 349.32; 29.19. 萧县; 1853.61; 90.27; 4.87. 灵璧县; 2124.06; 75.14; 3.54. 泗县; 1856.97; 38.55; 2.08. 宿州市; 9938.82; 703.77; 7.08. 本项目选址位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，对照《宿州市生态空间》（详见附图6），项目不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目与生态分区管控要求相符性一览表见表1.7。 表1.7 拟建项目与生态分区管控要求相符性一览表 类别; 生态分区管控要求; 协调性分析. 生态保护红线; 1、根据《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发【2022】142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。依据《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》（国环规生态【2022】2号），生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 2、对生态保护红线内的天然林、生态公益林等各类林业保护地的管理，按照《宿州市“十四五”生态环境保护规划》《安徽省林业保护发展“十四五”规划》等法律法规、规划、政策等实施管控。; 项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，项目选址不涉及生态保护红线。. 一般生态空间; 对一般生态空间内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。 对一般生态空间内的天然林、生态公益林等各类林业保护地的管理，按照《安徽省林业保护发展“十四五”规划》等法律法规、规划、政策等实施管控。; 项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，项目选址不占用一般生态空间。. 3.2环境质量底线及分区管控 3.2.1水环境质量底线与分区管控 （1）水环境质量底线 到2025年，关咀、团结闸（泗县公路桥）、王庄西、老濉河泗县、唐河泗县、方店闸、芦岭桥、萧濉新河宿州市、樊集、沈桥（王桥闸）、大沙河皖苏省界（土坝）、丰县华楼桥上游150米、墩集、石龙湖等断面水质目标定为Ⅲ类；大屈（泗县八里桥）、奎河宿州市（时村北大桥）、湖沟、铜山贾楼桥、王引河固口闸、浮绥、许岗闸上、钟楼桥、S101省道桥等断面水质目标定为Ⅳ类。 2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，切实保障了市民“水缸子”的安全，让群众喝上放心水。 注：《宿州市2024年环境质量状况报告》（宿州市生态环境局，2025年11月24日）。 （2）水环境管控分区 对照《宿州市水环境分区管控图》（详见附图7），项目位于水环境工业污染重点管控区。 项目运营期无生产性废水产生及排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。 3.2.2大气环境质量底线及分区管控 （1）大气环境质量底线 根据安徽省生态环境分区管控成果对宿州市的要求，结合2019年各区县PM2.5年均值，综合考虑二者提出。其中，2025年以生态环境保护规划确定的目标为准，2035年目标值暂定，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。综上，宿州市空气质量目标如下表1.8。 表1.8 宿州市各区县空气质量目标值 单位：ug/m3 区域; 2025年; 2035年; 依据. 埇桥区; 39; 39; 《宿州市“十四五”生态环境保护规划》. 砀山县; 39; 39. 萧县; 39; 39. 灵璧县; 39; 39. 泗县; 39; 39. 宿州市; 39; 39. 根据《宿州市2024年环境质量状况报告》（宿州市生态环境局，2025年11月24日）中数据：“2024年，宿州市环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为42.9微克/立方米；全市空气质量优良天数比率为74.9%，好于省年度考核目标1.6个百分点，优良天数改善幅度全省第一。”该项目区六项污染中PM2.5、PM10和O3不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。 参照《安徽泉为绿能新能源科技有限公司高效HJT光伏电池产业化扩建项目环境影响报告书》（征求意见稿）（监测时间为2025年3月21日~2025年3月29日，监测公司：安徽金祁环境检测技术有限公司）中的监测数据：总悬浮颗粒物（TSP）日平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中标准要求、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中数值规定。 （2）大气环境管控分区 对照《宿州市大气环境分区管控图》（详见附图8），项目位于大气环境受体敏感重点管控区。 本项目与大气环境分区管控要求的协调性分析见表1.9。 表1.9 本项目与大气环境分区管控要求的协调性分析一览表 类型; 分区管控要求; 协调性分析. 大气环境 重点管控 区; 落实《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省碳达峰实施方案的通知》、《安徽省工业领域碳达峰实施方案》、《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》、《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》、《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》、《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《宿州市“十四五”节能减排实施方案》严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; ①本项目已对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）、《挥发性有机物污染防治技术政策》等大气污染防治文件进行分析，按照文件要求落实相关要求。 ②上年度宿州市PM2.5和PM10不达标。因此拟建项目大气污染物执行“倍量替代”。. 3.2.3土壤环境质量底线及分区管控 （1）土壤环境风险防控底线 根据《关于印发<宿州市土壤污染防治工作方案>的通知》（宿政秘【2017】34号）、《关于印发<土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定（试行）>的通知》（环土壤【2018】41号）等要求，宿州市土壤环境风险防控主要目标：到2020年，宿州市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 （2）土壤环境风险防控分区 对照《宿州市土壤污染风险分区管控图》（详见附图9），本项目位于一般管控区。 本项目与土壤环境风险分区防控要求的协调性分析见表1.10。 表1.10 本项目与土壤环境风险分区防控要求的协调性分析一览表 类型; 分区管控要求; 协调性分析. 土壤 环境 风险 一般 管控 区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《安徽省重金属污染防控工作方案》、《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《宿州市“十四五”生态环境保护规划》对一般管控区实施管控。; 本项目固废按照国家有关规定进行安全处置，企业将进一步加强对土壤的跟踪管理和监控。. 3.2.4资源利用上线及自然资源开发分区管控 3.2.4.1煤炭资源利用上线及分区管控 （1）煤炭资源利用上线 依据《宿州“十四五”能源发展规划（征求意见稿）》和《宿州市“十四五”节能减排实施方案》（宿政秘【2022】68号），严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各县区将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。以燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业为重点，实施清洁电力和天然气替代。持续推进以煤为燃料的工业窑炉清洁燃料替代改造。 （2）煤炭资源利用管控分区 对照《宿州市高污染燃料禁燃区图》（详见附图10），本项目属于高污染禁燃区重点管控区。 重点管控区：“高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。” 本项目不使用煤炭等高污染燃料，符合分区管控要求。 3.2.4.2水资源利用上线及分区管控 （1）水资源利用上线 依据《关于印发<实行最严格水资源管理制度考核办法>的通知》（国办发【2013】2号）、《关于印发<“十四五”用水总量和强度双控目标>的通知》（水节约【2022】113号）、安徽省水利厅《关于落实<“十四五”用水总量和强度双控目标>的通知》。到2025年全市用水总量控制在11.71亿立方米，国内生产总值用水量比2020年下降15%、工业增加值用水量比2020年下降19%、农田灌溉水有效利用系数达到0.65。 （2）水资源管控分区 对照《宿州市地下水开采重点管控区图》（详见附图11），本项目不位于地下水开采重点管控区范围内，属于水资源一般管控区。 本项目与水资源分区管控要求的协调性分析见表1.11。 表1.11 本项目与水资源分区管控要求的协调性分析一览表 分区管控要求; 协调性分析. 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《水利部国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（水节约【2022】113号）、《关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（安徽省水利厅2022年8月）、《宿州市水利发展“十四五”规划》（宿州市水利局2021年12月）等要求。; 本项目运营期不开采地下水，用水来自安徽省宿州市泗县供水管网，用水量较小，不会突破水资源利用上线。. 3.2.4.3土地资源利用上线及分区管控 （1）土地资源利用上线 根据《关于<抓紧做好土地利用总体规划调整完善工作>的通知》（皖国土资【2016】125号）、《关于<上报土地利用总体规划调整完善成果>的通知》（皖国土资【2017】986号）等文件要求，结合宿州实际编制了《宿州市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，重点调整耕地保有量、基本农田保护面积和建设用地总规模等规划主要控制指标，优化土地利用布局，合理安排落实“十三五”重点建设项目，保障经济社会健康稳步发展。 至2025年，宿州市耕地保有量不低于5897.25平方公里，永久基本农田保护面积不低于5171.42平方公里；人均城镇建设用地面积落实国家、省要求。 根据泗县土地利用总体规划图，本项目用地为建设用地，符合用地要求。 （2）土地资源管控分区 对照《宿州市土地资源重点管控区图》（详见附图12），项目位于一般管控区。 本项目与土地资源分区管控要求的协调性分析见表1.12。 表1.12 本项目与土地资源分区管控要求的协调性分析一览表 分区管控要求; 协调性分析. 落实《宿州市国土空间总体规划》（2021-2035年）等要求。; 项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号。根据泗县土地利用总体规划图，本项目用地为建设用地. 3.3生态环境准入清单 本项目与《宿州市生态环境准入清单》符合性分析见表1.13。 表1.13 与《宿州市生态环境准入清单》符合性分析 分类; 管控; 管控要求; 本项目; 符合性. 大气重点管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。; 项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于重污染企业。; 符合. 禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目无煤气发生炉。; 符合. 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业; 符合. 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】。对照《关于印发<安徽省“两高”项目管理目录（试行）>的通知》（皖节能【2022】2号，2022年06月21日，安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组），本项目不属于“两高”项目。; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不涉及。; 符合. 禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目不使用分散燃煤供热锅炉。; 符合. 在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于大气污染严重的建设项目。; 符合. 在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。; 本项目不涉及燃料使用。; 符合. 在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动： （1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。; 本项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内。. 严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业。; 符合. 限制 开发 建设 活动 的要 求; 加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等行业。; 符合. 严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，且项目资源使用和污染物排放均符合国家规定和地方要求; 符合. 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于淘汰落后类产业。; 符合. 不符 合空 间布 局要 求活 动的 退出 要求; 坚决关停用地、工商手续不全并难以通过改造达标的企业，限期治理可以达标改造的企业，逾期依法一律关停。到2020年，具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造，重点区域不具备改造条件的高污染燃煤电厂逐步关停。; 本项目不涉及。; 符合. 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。细化“散乱污”企业及集群整治标准。列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造。; 本项目不涉及。; 符合. 其他 空间 布局 约束 要求; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。; 项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不属于“散乱污”企业。; 符合. 企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，本项目污染物经处理后达标排放。; 符合. 污 染 物 排 放 管 控; 区域 大气 污染 物削 减/ 替代 要求; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目运营期烤料、热压成型工序产生的有机废气浓度为低等浓度VOCs废气，VOCs初始排放速率小于2千克/小时。 运营期烤料、热压成型工序工序产生的挥发性有机物（VOCs）采用“两级活性炭吸附箱”处理，两级活性炭净化效率设计为90%。; /. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。建立VOCs排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCs等量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。; 本项目不属于“两高”行业，污染物均达标排放，且已申请VOCs排放总量控制，企业严格按照标准及总量控制要求排放污染物。; /. 其他 污染 物排 放管 控要 求; 强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。; 本项目采用集气罩收集有机废气，企业提高废气收集效率，减少无组织排放。; 符合. 深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目运营期废气、废水、噪声、固废均可达标排放或妥善处置。; 符合. 水重点管控区; 工业重点管控区; 空间布局约束; 禁止 开发 建设 活动 的要 求; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型企业，按照水污染防治法律法规要求，全面排查和取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于“十小”企业。; 符合. 严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。; 本项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不涉及水域面积的违规占用。; 符合. 落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。; 本项目不涉及磷石膏综合利用。; 符合. 允许 开发 建设 活动 的特 殊要 求; 合理确定发展格局、结构和规模。充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，且符合当地发展规划和土地总体利用规划。; 符合. 不符 合空间布 局要 求活 动的 退出 要求; 持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。; 企业用水量较少，不属于涉水“散乱污”企业。; 符合. 推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不涉及钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等。; 符合. 严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 本项目位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不涉及水域岸线用途管制。; 符合. 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目; 符合. 污 染 物 排 放 管 控; 区域 水污 染物 削减 /替 代要 求; 企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。; 本项目污染物均达标排放，且已申请总量控制，企业严格按照标准及总量控制要求排放污染物。; 符合. 水污 染控 制措 施要 求; 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 本项目污染物均达标排放，企业拟定期对污染物进行监测，确保污染物稳定达标。; 符合. 开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目运营期无生产性废水产生及排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。; 符合. 其他一般管控 单元; 一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。; 本项目符合现有法律法规和政策文件; 符合. 根据《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见和《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，规划环评确定的开发区企业准入制度如下。 1、优先鼓励项目 （1）与规划主导产业结构相符合的工业项目 规划区内构建“3+1”的重点产业体系，其中三大主导产业包括：重点做大做强机械电子这一首位主导产业；发展壮大纺织服装业；巩固提升农副产品深加工产业。 （2）与开发区现有产业链相配套的企业 鼓励开发区基础设施项目建设，如：交通运输、邮电通讯、供水、供气、供热、污水处理等，也应积极招商引资，大力改善开发区投资环境，促进区域经济发展。 鼓励发展其他规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业。包括清洁生产型企业、高新技术型企业和节水节能型企业。 2、限制发展项目 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展；开发区内规划的现代物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品；食品加工类严格限制酿造类项目。 3、禁止发展项目 （1）国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入开发区。 （2）规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目进入； （3）纺织服装类片区禁止新建印染和制革类项目；禁止新建每小时20蒸吨及以下燃煤锅炉的项目； 生态环境准入清单见下表： 表1.14 开发区入园行业一览表 行业门类; 行业名称; 入区建议; 本项目情况; 备注. 机械电子; 通用、专用设备制造；铁路运输设备制造；汽车、摩托车制造（发动机、零部件)；自行车制造；船舶及浮动装置制造；交通器材及其他交通运输设备制造；电气机械及器材制造(不含电池制造)；仪器仪表及文化、办公用机械制造；电子配件组装；金属制品加工制造；; （无电镀、喷漆工艺的）优先入区; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，属于其他行业，与主导产业不完全相符，但是低能耗、轻污染型周边产业，本项目在严格落实本评价中提出的污染防治措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固废做到零排放，本项目符合园区入园要求。; 规划环评. 集成电路生产，半导体器件生产；印刷电路板，电真空器件; 限制入区. 电镀表面处理; 禁止进入. 纺织服装; 棉纺纱加工、棉织造加工；毛条和毛纱线加工、毛织造加工；麻纺织；家用纺织制成品制造、非家用纺织制; 优先性入区. 印染和制革; 禁止进入. 农副产品深加工; 谷物磨制，饲料加工，蔬菜、水果和坚果加工，肉禽类加工，蛋品加工；焙烤食品制造，糖果，巧克力及蜜饯制造，方便食品制造; 优先性入区. 植物油加工、制糖业、屠宰、酿造类企业; 限制入区. 其他; 与主导产业不完全相符，但是低能耗、轻污染型周边产业; 适度入区. 高能耗、高污染型项目; 禁止入区. 鼓励引进和优先发展的行业主要以规划主导产业为主，鼓励清洁生产水平高、污染小的配套产业和高新技术产业项目的入驻;鼓励建设市政基础设施及技术改造项目；鼓励有利于园区内企业间循环经济的项目入驻,鼓励企业实施利用先进适用技术进行循环经济改造的项目; 鼓励入园; 跟踪评价. 基于园区的地理位置，为减少园区对泗县城区及园区居住地块的影响，评价建议限制引进排放毒性大的特征大气污染物项目; 限制入园. 新（改、扩）建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目禁止入区; 禁止入园. 3.4与《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发【2022】5 号）符合性分析 经与“三线一单”成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个（单元编号：ZH34132420021），一般管控类0个。具体管控要求及交叠情况详见附件。建设项目在安徽省“三线一单”中的点位分析图（详见附图13）。 4、与环保相关法规、政策符合性 （1）与《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号，2023年11月30日）符合性分析 本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号，2023年11月30日）符合性分析见表1.15。 表1.15 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》内容; 本项目情况; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级; - （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; ①对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 项目已于2025年11月27日取得了泗县发展和改革委员会下达的《宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目备案表》（项目代码：2512-341324-04-05-107085）。 因此，项目的建设符合国家的产业政策。 ②本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，产品为密胺餐具。对照《关于印发<安徽省“两高”项目管理目录（试行）>的通知》（皖节能【2022】2号，2022年06月21日，安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组），本项目不属于“两高”项目。; 符合. - （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; ①对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 项目已于2025年11月27日取得了泗县发展和改革委员会下达的《宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目备案表》（项目代码：2512-341324-04-05-107085）。 因此，项目的建设符合国家的产业政策。 ②本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，产品为密胺餐具。对照《关于印发<安徽省“两高”项目管理目录（试行）>的通知》（皖节能【2022】2号，2022年06月21日，安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组），本项目不属于“两高”项目。; 符合. - （六）全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目建设地点位于安徽泗县经济开发区，各类污染物经本评价提出的污染防治措施处理后均可达标排放，不属于污染下乡项目。; 符合. （2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部，公告2013年第31号）符合性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部，公告2013年第31号）符合性分析见表1.16。 表1.16 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》内容; 本项目情况; 符合性. 三、末端治理与综合利用; （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放：不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目运营期烤料、热压成型工序产生的有机废气浓度为低等浓度VOCs废气。 运营期烤料、热压成型工序工序产生的挥发性有机物（VOCs）采用“两级活性炭吸附箱”处理，两级活性炭净化效率设计为90%。; 符合. （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 企业拟对废活性炭等耗材，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行收集、储存及转运，集中收集后定期委托有资质单位处置。; 符合. 四、运行与监测; （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 企业拟自行开展挥发性有机物（VOCs）监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测果。; 符合. （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业拟建立健全挥发性有机物（VOCs）治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. （3）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号）符合性分析 本项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号）符合性分析见表1.17。 表1.17 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》内容; 本项目情况; 符合性. 三、控制思路与要求; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目为塑料制品业，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等使用，运营期使用密胺粉，根据检测报告（报告编号：No.(2025)QS WJ01160），符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）标准要求。; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目运营期烤料、热压成型工序产生的有机废气浓度为低等浓度VOCs废气。 运营期烤料、热压成型工序工序产生的挥发性有机物（VOCs）采用“两级活性炭吸附箱”处理，两级活性炭净化效率设计为90%。; 符合. 四、重点行业治理任务; （三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目运营期烤料、热压成型工序产生的有机废气浓度为低等浓度VOCs废气。 运营期烤料、热压成型工序工序产生的挥发性有机物（VOCs）采用“两级活性炭吸附箱”处理，两级活性炭净化效率设计为90%。; 符合. （4）与《关于印发<安徽省“两高”项目管理目录（试行）>的通知》（皖节能【2022】2号，2022年06月21日，安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组）符合性分析 安徽省“两高”项目管理名录（试行）见表1.18。 表1.18 安徽省“两高”项目管理目录（试行） 序号; 行业; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造; 2511; 炼油. 2; 焦化; 炼焦; 2521; 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原材料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭、矿物油焦、兰炭. 3; 煤化工; 煤制液体燃料生产; 2523; 甲醇、烯烃、乙二醇. 4; 化工; 无机碱制造; 2612; 烧碱、纯碱. 5; 无机盐制造; 2613; 电石. 6; 有机化学原料制造; 2614; 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙烯酯、用汞的氯乙烯. 7; 其他基础化学原料制造; 2619; 黄磷. 8; 氮肥制造; 2621; 合成氨、氮肥（含尿素）. 9; 磷肥制造; 2622; 磷酸一铵、磷酸二铵. 10; 初级形态塑料及合成树脂制造; 2651; 用汞的聚氯乙烯. 11; 建材; 水泥制造; 3011; 水泥熟料. 12; 石灰和石膏制造; 3012; 石灰. 13; 粘土砖瓦及建筑砌块制造; 3031; 烧结砖瓦，不包括资源综合利用项目. 14; 平板玻璃制造; 3041; 平板玻璃，不包括光伏压延玻璃、显示玻璃. 15; 建筑陶瓷制品制造; 3071; 建筑陶瓷. 16; 卫生陶瓷制品制造; 3072; 卫生陶瓷. 17; 耐火材料制品制造; 3081 3082 3083; 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目. 18; 石墨及碳素制品制造; 3091; 铝用碳素. 19; 钢铁; 炼铁; 3110; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁. 20; 炼钢; 3120; 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢（不包括高炉-转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产能的技术改造项目）. 21; 铁合金冶炼; 3140; 普通铁合金、特种铁合金、锰的冶炼、铁基合金粉末. 22; 有色; 铜冶炼; 3211; 铜冶炼，不包括再生铜冶炼项目. 23; 铅锌冶炼; 3212; 铅冶炼、锌冶炼，不包括再生铅、再生锌冶炼项目. 24; 铝冶炼; 3216; 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金及氧化铝）、电解铝. 25; 硅冶炼; 3218; 工业硅. 26; 煤电; 火力发电; 4411; 燃煤发电. 27; 热电联产; 4412; 燃煤热电联产. 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，产品为密胺餐具，对照上表1.18，本项目不属于“两高”项目。 （5）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2019年01月01日，安徽省人民代表大会）符合性分析 本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2019年01月01日，安徽省人民代表大会）符合性分析见表1.19。 表1.19 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 《安徽省淮河流域水污染防治条例》内容; 本项目情况; 符合性. 第三章防治水污染; 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目属于日用塑料制品制造【C2927】，产品为密胺餐具，不属于新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. （6）与《关于印发<皖北六市空气质量提升攻坚行动方案>的通知》（皖政办秘【2023】58号，安徽省人民政府办公厅，2023年12月08日）符合性分析 本项目与《关于印发<皖北六市空气质量提升攻坚行动方案>的通知》（皖政办秘【2023】58号，安徽省人民政府办公厅，2023年12月08日）符合性分析见表1.20。 表1.20 与《关于印发<皖北六市空气质量提升攻坚行动方案>的通知》符合性分析 《关于印发<皖北六市空气质量提升攻坚行动方案>的通知》（皖政办秘【2023】58号）内容; 本项目建设内容; 相符性. 二、重点工作-（一）开展产业绿色发展提升行动。; 1.坚决遏制“两高”项目盲目发展。对淮南市的火电、煤化工，淮北市的火电、焦化，蚌埠市的化工、玻璃，阜阳市的化工、建材，宿州市的水泥、陶瓷等“两高”项目，实施清单管理、动态监控，严格落实错峰生产和重污染天气应急管理措施，新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。; 本项目不属于“两高”项目，同时也不属于宿州市的水泥、陶瓷等“两高”项目。; 符合. 3.大力整治“散乱污”企业。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、中药材加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、磨边）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; 项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，项目已于2025年11月27日取得了泗县发展和改革委员会下达的《宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目备案表》（项目代码：2512-341324-04-05-107085）。不属于“散乱污”企业。; 符合. 二、重点工作-（五）开展减污协同增效提升行动。; 15.强化挥发性有机物深度治理。坚持“源头替代、综合治理、总量削减”原则，大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。到2025年底，六市累计完成挥发性有机物重点工程减排量1万吨。; ①本项目为塑料制品业，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等使用，运营期使用密胺粉，根据检测报告（报告编号：No.(2025)QSWJ01160），符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）标准要求。 ②本项目运营期烤料、热压成型工序产生的有机废气浓度为低等浓度VOCs废气。运营期烤料、热压成型工序工序产生的挥发性有机物（VOCs）采用“两级活性炭吸附箱”处理，两级活性炭净化效率设计为90%。; 符合. （7）与《关于印发<“十四五”生态环境保护规划>的通知》（宿环委会【2022】2号，宿州市生态环境保护委员会，2022年05月21日）符合性分析 本项目与《关于印发<“十四五”生态环境保护规划>的通知》（宿环委会【2022】2号，宿州市生态环境保护委员会，2022年05月21日）符合性分析见表1.21。 表1.21 与《关于印发<“十四五”生态环境保护规划>的通知》符合性分析 《关于印发<“十四五”生态环境保护规划>的通知》内容; 本项目情况; 符合性. 第二节 深入打好蓝天保卫战; - （四）深化VOCs综合整治 - 加强源头管控。严格落实国家和地方产品的VOCs（挥发性有机污染物）含量限值标准，优先推行生产和使用低VOCs原辅材料。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产，通过低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等替代，减少VOCs产生。加大低VOCs含量产品的推广利用力度。将全面生产、使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单。引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目为塑料制品业，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等使用，运营期使用密胺粉，根据检测报告（报告编号：No.(2025)QSWJ01160），符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）标准要求。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目建设内容 宿州美膳新材料有限公司成立于2025年3月5日，经营范围包含：一般项目：新材料技术研发；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；厨具卫具及日用杂品研发；金属成形机床制造；建筑材料生产专用机械制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；模具制造；日用木制品制造；轻质建筑材料制造；耐火材料生产；隔热和隔音材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；模具销售；日用品销售；日用木制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 宿州美膳新材料有限公司拟租赁安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号厂房建设“宿州美膳新材料有限公司年产100000套密胺餐具项目”（以下简称“本项目”），项目租赁厂房面积1500平方米，包含办公楼、厂房，生产车间共租赁2层，其中1F生产车间主要布置热压成型机、高周波，用于烤料、热压成型工艺；2F生产车间主要布置磨边机，用于磨边工艺。项目建成后，可实现年产100000套密胺餐具的生产能力。 本项目建设内容一览表见表2.1。 表2.1 本项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 建设内容; 备注. 主体工程; 1F生产车间; 建筑面积约为800m2，生产车间内设置热压成型机15台、高周波15台，设有烤料、热压成型等主要生产工艺。; 租赁已建厂房，安装设备. 2F生产车间; 建筑面积约为600m2，生产车间内设置自动磨边机2台、半自动磨边机2台，设有磨边等主要生产工艺。; 租赁已建厂房，安装设备. 辅助工程; 办公楼; 位于2F车间南侧，建筑面积约为100m2，用于职工办公。; 租赁已建厂房. 储运工程; 原材料仓库; 位于1F生产车间内南侧，用于存放原辅材料。; 租赁已建厂房. 成品仓库; 位于2F生产车间内南侧，用于存放产品。; 租赁已建厂房. 公用工程; 给水; 给水来自安徽省宿州市泗县供水管网，用水量为630t/a。; 依托园区给水管网. 排水; 排水实行雨、污分流。雨水依托园区雨水管网进入市政雨水管网，项目运营期无生产性废水产生及排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。; 依托园区污水管网. 供电; 供电来自安徽省宿州市泗县供电管网，用电量为100万kW·h/a。; 依托园区供电系统. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施。; 依托园区消防系统. 环保工程; 废水治理; 排水实行雨、污分流。雨水依托园区雨水管网进入市政雨水管网，项目运营期无生产性废水产生及排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。; 依托园区雨水管网. 废气治理; 有组织： ①烤料、热压成型→有机废气：集气系统+两级活性炭+15m高排气筒（DA001）。 ②吹灰→颗粒物：集气系统+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）。 ③磨边→颗粒物：集气系统+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）。; 新建. 噪声治理; 选用低噪设备、采取基础减震、柔性连接、建筑物隔声等，再通过屏蔽、阻挡及距离衰减作用进行噪声防治。; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存区。; 新建. 危险废物：危废暂存间，建筑面积为5m2，位于生产车间内北侧。; 新建. 生活垃圾：垃圾桶等。; 新建. 地下水及土壤; 重点防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1.0×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行；一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1.0×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行；简单防渗区防渗技术要求：一般地面硬化。; 新建. 环境风险; ①抗磨压油储存区设置醒目的严禁烟火标志；严格储存使用管理；各类原辅料应分类贮存。②企业定期对废气处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。③设立单独的危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做各项措施，并定期委托有资质单位清运处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。④建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。; 新建. 2、建设项目主要生产设施 根据建设单位提供的资料，项目主要设备清单见表2.2。 表2.2 项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 生产设备. 1; 单色热压成型机; - 台; 2; 200型; /. 2; 双色热压成型机; - 台; 2; 200型; /. 3; 双色热压成型机; - 台; 4; 250型; /. 4; 双色热压成型机; - 台; 5; 300型; /. 5; 双色热压成型机; - 台; 2; 350型; /. 6; 高周波; - 台; 9; 7.5KW; /. 7; 高周波; - 台; 6; 5KW; /. 8; 四工位自动磨边机; - 台; 2; /; /. 9; 半自动磨边机; - 台; 2; 1KW; /. 10; 空压机; - 台; 1; /; /. 环保设备. 1; 袋式除尘器; - 台; 2; /; 吹灰、磨边-颗粒物治理. 2; 两级活性炭; - 台; 1; /; 烤料、热压成型-有机废气治理. 3; 风机; - 台; 2; /; /. 3、建设项目原辅材料及燃料 根据建设单位提供的资料，建设项目原辅材料及燃料消耗一览表见表2.3。 表2.3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 厂区最大储存量; 备注. 原辅材料. 1; 密胺粉; 吨; 200; 15; 25kg/袋，外购. 2; 罩光粉; 吨; 5; 1; 25kg/袋，外购. 3; 抗磨压油; 吨; 4; 1; 200kg/桶，外购. 其他. 1; 水; t/a; 630; /; 安徽省宿州市泗县供水管网. 2; 电; 万kW·h; 100; /; 安徽省宿州市泗县供电管网. 建设项目原辅材料理化特性一览表见表2.4。 表2.4 项目原辅材料理化特性一览表 序号; 原辅材料名称; 理化特性. 1; 密胺粉; 无味固体粉末，危害成分：甲醛1.5%，稳定性：正常状况下稳定性高。避免高温、强酸、强碱，危害分解物：甲醛及异氰酸。. 2; 罩光粉; 无味固体粉末，危害成分：甲醛1.5%，稳定性：正常状况下稳定性高。避免高温、强酸、强碱，危害分解物：甲醛及异氰酸。. 3; 抗磨压油; 抗磨液压油的主要成分包括基础油和各种添加剂。其中，基础油通常占70%-99%，而添加剂则包括抗磨剂、极压抗磨剂、消泡剂、清洁分散剂等，占比约为1%-30%。抗磨液压油是从防锈、抗氧液压油基础上发展而来的，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品，可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑可用于高压柱塞泵系统。. 注：根据密胺粉检测报告（报告编号：No.(2025)QSWJ01160），本项目使用原料符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）标准要求，具体见附件。 4、建设项目产品及产能 根据建设单位提供的资料，本项目产品及产能见下表2.5。 表2.5 项目产品及产能一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能; 种类; 备注. 1; 密胺餐具; 套/年; 100000; 餐盘、碗、勺子等餐具; 产品总重量约为200t/a. 注：根据产品检测报告（报告编号：（2025）HJ检QH字第2374号），本项目产品符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《密胺塑料餐饮具》（GB/T 41001-2021）中标准要求，具体见附件5 密胺塑料餐具（碗）检验报告。 本项目产品物料平衡见下表： 表 2.6 物料平衡表 入方; 出方. 原料; 数量t/a; 产出; 数量t/a. 密胺粉; 200; 产品; 200. 罩光粉; 5; 颗粒物; 有组织; 0.0215. /; /; 无组织; 0.2385. /; /; 有机废气; 有组织; 0.0486. /; /; 无组织; 0.054. /; /; 固废（边角料）; 2.05. /; /; 除尘装置收集量; 2.125. /; /; 活性炭吸附量; 0.4374. /; /; 其他损耗; 0.025. 合计; 205; 合计; 205. 5、建设项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，职工均为附近居民，本项目不提供职工食堂及职工宿舍。本项目工作制度为年工作日300天，工作时间为8小时昼夜两班倒。 6、建设项目厂区平面布置 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。 建设项目厂区总平面布置图见附图14，建设项目废气收集管线布置示意图见附图15，本项目所在园区污水管网图见附图16。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 1、工艺流程和产排污环节 本项目运营期产品为密胺餐具。密胺餐具生产工艺流程及产污节点见图2.1。 图2.1 密胺餐具生产工艺流程及产污节点 密胺餐具生产工艺流程简述： （1）拆包 对外购密胺粉、罩光粉进行拆包。 产污环节：此工序会产生废包装物（S1）。 （2）称重 根据产品规格，使用胶杯装一定原料，放磅秤上称好一次成型所需的原料，单个产品每次称取约100g，称量过程使用原料较少，无粉尘产生。 （3）烤料 将已经称好装原料的胶杯放到高周波的烘料平板上，烘料温度约为150-160℃，烘料时间约为5min，将粉状原料烘至熔融状态。烤料过程产生有机废气，有机废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附箱处理，处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 产污环节：此工序产生噪声（N1）、有机废气（G1）、废活性炭（S2）。 （4）吹灰 为保证产品质量及保持现场整洁，用毛刷将机器烘料平板清理干净，使用风枪清理热压成型机中模具内的杂质，吹灰过程产生颗粒物，颗粒物经集气罩收集后经袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 产污环节：此工序产生噪声（N2）、颗粒物（G2）、除尘器收集的粉尘（S3）。 （5）热压成型 将烤料后的熔融原料倒入成型机模具内，热压成型无需加热，单个产品热压时间约为5min，热压成型过程熔融的原料产生有机废气，有机废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附箱处理，处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 产污环节：此工序产生噪声（N3）、有机废气（G1）、废活性炭（S2）。 （6）修剪 热压成型后的半产品经人工修剪掉边角料，形成产品。 产污环节：此工序产生噪声（N4）、边角料（S4）。 （7）磨边 部分产品经机器使用自动磨边机对产品进行磨边，部分产品经人工使用半自动磨边机对产品进行磨边，磨边过程产生粉尘，磨边机侧方设置移动式集气罩，自动磨边机设置的集气罩随着机器移动，半自动磨边机设置的集气罩为固定装置，人工在半自动磨边机前侧操作，使用集气罩对磨边粉尘进行收集，收集后的粉尘经袋式除尘装置处理后经15m高排气筒排放（DA002）。 产污环节：此工序产生噪声（N4）、颗粒物（G2）、除尘器收集的粉尘（S3）。 （8）检验 对产品进行检验，主要通过人工检验外观有无损伤，合格产品进入仓库暂存，破损产品采用低价销售方式出售，故检验工序无不合格品。 （9）包装入库 生产后的产品包装后入库待售。 其他产污节点： （1）本项目热压成型机中需添加抗磨压油进行润滑，抗磨压油定期补充添加，定期更换，抗磨压油拆包过程产生废油桶（S5）、更换过程产生废矿物油（S6）。 （2）员工办公过程产生生活污水（W1）、生活垃圾（S7）。 本项目污染物产污环节汇总见下表2.7 表2.7 项目产污环节汇总 污染物类别; 编号; 污染物名称; 产污节点; 污染因子. 废气; G1; 有机废气; 烤料、热压成型; 非甲烷总烃、甲醛. G2; 颗粒物; 吹灰; 颗粒物. G3; 颗粒物; 磨边; 颗粒物. 废水; W1; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 固体废物; S1; 废包装物; 原料拆包; 塑料袋. S2; 废活性炭; 废气处理; 活性炭、有机物. S3; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 粉尘. S4; 边角料; 修剪; 边角料. S5; 废油桶; 抗磨压油拆包; 铁桶、矿物油. S6; 废矿物油; 抗磨压油更换; 矿物油. S7; 生活垃圾; 职工生活; 果皮、纸屑等. 噪声; N1; 设备噪声; 各类机械设备运转; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房为空置厂房，因此不存在与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3环境质量现状引用《宿州市2024年环境质量状况报告》（宿州市生态环境局，2025年11月24日）中数据：“2024年，宿州市环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为42.9微克/立方米；全市空气质量优良天数比率为74.9%，好于省年度考核目标1.6个百分点，优良天数改善幅度全省第一。” 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 年均浓度; 过渡阶段浓度限值（二级）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 71μg/m³; 60μg/m³; 118.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42.9μg/m³; 30μg/m³; 143.0; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6μg/m³; 60μg/m³; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18μg/m³; 40μg/m³; 45.0; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 0.9mg/m³; 4mg/m³; 22.5; 达标. O3; 日8小时最大平均第90百分位质量浓度; 170μg/m³; 160μg/m³; 106.3; 不达标. 由上表3.1可知，该项目区六项污染中PM2.5、PM10和O3不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府采取措施进行区域整改，具体整改措施如下： 在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。 根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号），宿州市加大区域产业布局调整力度，加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，通过采取以上措施，宿州市区域环境空气质量得到大大改善。 2、地表水环境 2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，切实保障了市民“水缸子”的安全，让群众喝上放心水。 注：《宿州市2024年环境质量状况报告》（宿州市生态环境局，2025年11月24日）。 3、声环境 根据现场勘察，项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目无需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，本项目可不进行生态环境现状调查。 5、地下水、土壤 本项目对新增可能对地下水、土壤造成污染的污染源拟采取分区防渗措施，因此建设项目原则上不存在地下水、土壤污染途径，不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境 建设项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。建设项目周边500m范围图见附图17。 2.声环境 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.地表水环境 地表水环境保护目标一览表见表3.4。 表3.4 地表水环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 地表水环境; 托泥沟; /; /; 地表水; 小型河流; （GB3838-2002）Ⅳ类标准; W; 352. 清水沟; /; /; 地表水; 小型河流; （GB3838-2002）Ⅳ类标准; S; 502. 石梁河; /; /; 地表水; 小型河流; （GB3838-2002）Ⅳ类标准; SW; 800. 新汴河; /; /; 地表水; 小型河流; （GB3838-2002）Ⅳ类标准; S; 960. 5、生态环境 本项目建设地点位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”因此，本项目可不进行生态现状调查。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 项目排水实行雨污分流制，雨水依托园区雨水管网进入市政雨水管网。项目运营期无生产性废水产生及排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。相关标准限值见表3.5。 表3.5 废水污染物排放标准一览表 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. （GB8978-1996）表4中三级标准; 6～9; 500; 300; 400; /. 泗县工业污水处理厂接管限值; 6～9; 400; 180; 200; 25. （GB18918-2002）表1中一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5. 本项目执行限值; 6～9; 400; 180; 200; 25. 2、大气污染物排放标准 施工期施工场地颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1-监测点颗粒物排放要求。相关标准限值见表3.8。 本项目属于塑料制品业，涉及有机废气排放，对比《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024），《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中非甲烷总烃标准（排放浓度：40mg/m3，排放速率：1.6kg/h）严于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中标准要求（排放浓度：60mg/m3），标准应从严执行，故非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中标准要求。 有组织：吹灰、磨边工序排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求；烤料、热压成型工序排放的非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中标准限值，甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求。 厂界：吹灰、磨边工序排放的颗粒物厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中标准要求；烤料、热压成型工序排放的非甲烷总烃厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中标准要求，甲醛执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中标准限值，相关标准限值见表3.6。 运营期厂区内挥发性有机物无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值。相关标准限值见表3.7。 表3.6 大气污染物排放标准一览表 序号; 时期; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 执行标准; 污染物排放监控位置. 1; 施工期; TSP; 1（超标次数≤1次/日）; /; 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）; 施工场地. 0.5（超标次数≤6次/日）. 2; 运营期; 颗粒物; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求; 吹灰-颗粒物排气筒（DA001）. 3; NMHC（非甲烷总烃）; 40; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中标准限值; 烤料、热压成型排气筒（DA001）. 4; 甲醛; 5; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求. 5; 颗粒物; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求; 磨边-颗粒物排气筒（DA002）. 6; 颗粒物; 1.0; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中标准要求; 厂区边界. 7; 非甲烷总烃; 4.0; /. 8; 甲醛; 0.20; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中标准限值; 厂区边界. 表3.7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC（非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求，相关标准限值见表3.8；项目运营期东、南、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，相关标准限值见表3.9。 表3.8 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.9 工业企业厂界环境噪声排放限值（GB12348-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废控制标准 一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |
| 总量控制指标 | （1）废气 《关于<进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作>的通知》（皖环发【2017】19号，安徽省环境保护厅，2017年03月28日）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 一、自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 二、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 宿州市生态环境局于2026年05月25日下达了《安徽省建设项目主要污染物新增排放容量核定表》：“颗粒物0.113吨/年、挥发性有机物（VOCs）0.122吨/年（最终结果以环评计算为准，但不得突破本次核定量）。” 本项目运营期颗粒物最终排放量约0.0215t/a，挥发性有机物（VOCs）最终排放量约0.0486t/a，满足宿州市生态环境局给与本项目主要污染物排放容量。 （2）废水 本项目无生产性废水产生与排放，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。故无废水总量控制。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用已建厂房进行生产，建设内容主要为设备安装、厂房装修，不涉及土建工程。项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降到最低程度。 本项目施工期此过程中产生少量的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置；生产设备安装过程中会产生噪声，但此过程是短暂的，对周边环境影响不大；生产设备安装会产生少量的工人生活污水，职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。总体来说，项目施工期短暂，对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |

1、大气

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4.1。

表4.1  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产污环节 | 污染物种类 | 核算方法 | 污染物产生 |  |  | 排放方式 | 治理措施 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  | 排污口编号 | 排放源参数 |  |  |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速kg/h | 产生浓度mg/m3 |  | 风量m3/h | 治理措施 | 收集效率% | 处理效率% | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 高度m | 内径m | 温度℃ | 排放时间h |  |
| 烤料、热压成型 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.4860 | 0.1080 | 3.60 | 有组织 | 30000 | 两级活性炭吸附箱 | 90 | 90 | 是 | 0.0486 | 0.0108 | 0.36 | DA001 | 15 | 1.0 | 25 | 4500 | 一般排放口 |
|  | 甲醛 | 产污系数法 | 0.0028 | 0.0006 | 0.02 | 有组织 |  |  |  |  |  | 0.0003 | 0.00006 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 0.0540 | 0.0120 | / | 无组织 | / | / | / | / | / | 0.0540 | 0.0120 | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 甲醛 | 产污系数法 | 0.0003 | 0.00007 | / | 无组织 | / | / | / | / | / | 0.0003 | 0.00007 | / | / | / | / | / |  |  |
| 吹灰 | 颗粒物 | 产污系数法 | 0.1845 | 0.1845 | 6.15 | 有组织 | 30000 | 袋式除尘装置 | 90 | 99 | 是 | 0.0019 | 0.0018 | 0.06 | DA001 | 15 | 1.0 | 25 | 1000 | 一般排放口 |
|  | 颗粒物 | 产污系数法 | 0.0205 | 0.0205 | / | 无组织 | / | / | / | / | / | 0.0205 | 0.0205 | / | / | / | / | / |  | / |
| 磨边 | 颗粒物 | 产污系数法 | 1.9620 | 0.4360 | 43.60 | 有组织 | 10000 | 袋式除尘装置 | 90 | 99 | 是 | 0.0196 | 0.0044 | 0.44 | DA002 | 15 | 0.6 | 25 | 4500 | 一般排放口 |
|  | 颗粒物 | 产污系数法 | 0.2180 | 0.0484 | / | 无组织 | / | / | / | / | / | 0.2180 | 0.0484 | / | / | / | / | / |  | / |
| 注：①《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：“6.3.2.4当废气温度较高时，采用换热或稀释等方式调节满足4.4的要求。”本项目烤料、热压成型工序处理装置“两级活性炭吸附”前设置“换热器”对废气进行降温。 ②《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：“6.1.3吸附装置的净化效率不得低于90%。”本项目“两级活性炭吸附箱”对挥发性有机物（VOCs）的净化效率设计为90%。 ③《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：“6.3.3.1吸附剂的选择应符合下列规定：d）蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m2/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m2/g。” ④《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：“6.3.3.3固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。 ⑤《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）：“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s。”因此，本项目排气筒出口流速经核算介于12m/s～15m/s之间，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.1源强核算 1.1.1正常工况下废气排放情况 （1）烤料、热压成型-非甲烷总烃、甲醛（G1） 本项目烤料、热压成型工序会产生有机废气，以非甲烷总烃表征，同时，使用密胺粉及罩光粉中含有甲醛，故烤料、热压成型产生的废气以非甲烷总烃、甲醛计。非甲烷总烃产排系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2927日用塑料制品制造行业系数表”，见下表4.2。 表4.2 2927日用塑料制品制造行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 日用塑料制品; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出/注塑; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 1.20*105. 非甲烷总烃; 千克/吨-产品; 2.7. 根据《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB4806.7-2023）中“表A.1 食品接触用塑料材料及制品允许使用的树脂及使用要求-第126项-三聚氰胺与甲醛的聚合物限值为15mg/kg（以甲醛计）”，按最不利情况考虑，本项目使用密胺粉及罩光粉中甲醛含量为15mg/kg。 根据建设单位提供资料，本项目密胺餐具年产量为200t/a，密胺粉、罩光粉年用量为205t/a，则非甲烷总烃产生量为0.54t/a，其中，甲醛产生量为0.0031t/a。烤料、热压成型过程年工作时间约为4500h。则烤料、热压成型产生的非甲烷总烃有组织产生量为0.486t/a，产生速率为0.108kg/h，产生浓度为3.6mg/m3，甲醛有组织产生量为0.0028t/a，产生速率为0.0006kg/h，产生浓度为0.02mg/m3，烤料、热压成型废气经集气罩收集（收集效率按90%计）后经两级活性炭吸附箱处理（处理效率按90%计）后经15m高排气筒排放（DA001）。则处理后的非甲烷总烃有组织排放量约为0.0486t/a，排放速率为0.0108kg/h，排放浓度为0.36mg/m3，甲醛有组织排放量为0.0003t/a，排放速率为0.00006kg/h，排放浓度为0.002mg/m3。 未被收集的非甲烷总烃排放量为0.054t/a，排放速率为0.012kg/h；未被收集的甲醛排放量为0.003t/a，排放速率为0.00007kg/h。 （2）吹灰-颗粒物（G2） 为保证产品质量及保持现场整洁，用毛刷将高周波内烘料平板清理干净，使用风枪清理热压成型机中模具内的杂质，吹灰粉尘可能来源于部分原料逸出、未完全烤料及热压成型剩余原料。参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境出版社，1989年)，按最不利情况考虑，排放因子按1kg/t计，本项目密胺粉、罩光粉年用量为205t/a，则吹灰粉尘产生量为0.205t/a，吹灰时间为1000h。本项目吹灰过程使用集气罩收集颗粒物，收集效率按90%计，则颗粒物有组织产生量为0.1845t/a，产生速率为0.1845kg/h，产生浓度为6.15mg/m3，经“袋式除尘器”处理（处理效率按99%计），则处理后的颗粒物有组织排放量约为0.0018t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.06mg/m3。吹灰产生的颗粒物经“袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 未被收集的颗粒物排放量为0.0205t/a，排放速率为0.0205kg/h。 本项目高周波、热压成型机上方均采取集气罩收集，采取的矩形集气罩为外部集气罩，根据《大气污染控制工程》的控制风速法计算： Q=K·P·H·Vx 其中：Q——风量，m3/s。 K——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4。 P——罩口周长，m。 H——罩口至污染源的距离。 Vx——污染源控制速度，m/s。 根据《大气污染控制工程（第二版）》（郝吉明 马广大 主编，高等教育出版社）：“表13-2 污染源的控制速度Vx-当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中-控制速度为0.25m/s～0.5m/s。”本次取0.5m/s，即Vx=0.5m/s。K取1.4，罩口至污染源距离取0.2m，高周波上方设置的单个集气罩尺寸为0.4m*0.3m，单个集气罩罩口周长为1.4m，则单个集气罩风机风量为705.6m3/h，企业拟在高周波上方共设置15个集气罩，则风机风量核算为10584m3/h； 热压成型机上方设置的单个集气罩尺寸为0.8m*0.4m，单个集气罩罩口周长为2.2m，则单个集气罩风机风量为1209.6m3/h，企业拟在热压成型机上方共设置15个集气罩，则风机风量核算为18144m3/h；合计风机风量为28728m3/h。虑风压损失、管道距离等因素，设计风机风量取30000m3/h，风机风量可满足要求。 （3）磨边-颗粒物（G3） 本项目磨边工序污染物产排系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2140塑料家具制造行业系数表”，见表4.3。 表4.3 2140塑料家具制造行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 成型; 塑料家具; 热固型塑料/热塑型塑 料; 注塑成型、挤出成型、模压成型、吹塑成型、热成型、压延成型、滚塑成型、搪塑成型; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/公斤-产品; 37.7. 颗粒物; 克/公斤-产品; 10.9. 根据建设单位提供的资料，本项目密胺餐具年产量为200t/a，则磨边-颗粒物产生量为2.18t/a，磨边工作时间为4500h。 本项目磨边过程使用集气罩收集颗粒物，收集效率按90%计，则颗粒物有组织产生量为1.962t/a，产生速率为0.436kg/h，产生浓度为43.6mg/m3，经“袋式除尘器”处理（处理效率按99%计）后，颗粒物排放量约为0.0196t/a，排放速率为0.0044kg/h，排放浓度为0.44mg/m3。磨边产生的颗粒物经“袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 未被收集的颗粒物量为0.218t/a，排放速率为0.0484kg/h。 本项目磨边机侧方设置移动式集气罩，自动磨边机设置的集气罩随着机器移动，半自动磨边机设置的集气罩为固定装置，人工在半自动磨边机前侧操作，根据《大气污染控制工程》的控制风速法计算： Q=K·P·H·Vx 其中：Q——风量，m3/s。 K——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4。 P——罩口周长，m。 H——罩口至污染源的距离。 Vx——污染源控制速度，m/s。 根据《大气污染控制工程（第二版）》（郝吉明 马广大 主编，高等教育出版社）：“表13-2 污染源的控制速度Vx-当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中-控制速度为0.25m/s～0.5m/s。”本次取0.5m/s，即Vx=0.5m/s。K取1.4，罩口至污染源距离取0.2m，自动磨边机集气罩为圆形，半径为150mm，单个集气罩罩口周长为0.942m，则单个集气罩风机风量为475m3/h，企业拟在单个自动磨边机侧边设置4个集气罩，共8个集气罩，则自动磨边机风机风量核算为3800m3/h。半自动磨边机集气罩为圆形，半径为250mm，单个集气罩罩口周长为1.57m，则单个集气罩风机风量为791m3/h，单个半自动磨边机两侧设置2个集气罩，共设置4个集气罩，则风机风量核算为3164m3/h。合计，风机风量为6964m3/h，虑风压损失、管道距离等因素，设计风机风量取10000m3/h，风机风量可满足要求。 1.2废气排放监测 1.2.1有组织废气排放监测点位、监测指标和监测频次 有组织废气排放监测点位、监测指标和最低监测频次一览表见表4.4。 表4.4 有组织废气排放监测点位、监测指标和最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测依据. DA001 （烤料、热压成型）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中标准限值; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. 甲醛; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. DA001 （吹灰）; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. DA002 （磨边）; 颗粒物; 1次/年. 1.2.2无组织废气排放监测点位、监测指标和监测频次 无组织废气排放监测点位、监测指标和最低监测频次一览表见表4.5。 表4.5 无组织废气排放监测点位、监测指标和最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测依据. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中标准要求; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. 甲醛; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中标准限值; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）. 1.3废气达标排放情况 1.3.1有组织废气措施有效性分析 1.3.1.1吹灰、磨边-颗粒物 吹灰、磨边工序污染物治理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）：“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，见表4.6。 表4.6 废气污染治理推荐可行技术清单 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 颗粒物; 溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 本项目吹灰、磨边产生的颗粒物均采用集气罩局部收集，采用“袋式除尘器”处理。为可行技术。. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 本项目烤料、热压成型产生的非甲烷总烃均采用集气罩局部收集，采用“两级活性炭吸附箱”处理。为可行技术。. 1.3.2废气处理措施技术可行性 1.3.2.1吹灰、磨边-颗粒物 本项目吹灰-颗粒物经“袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒（DA001）达标排放；磨边-颗粒物经“袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒（DA002）达标排放。 ①布袋除尘器工作原理：含尘气体由下部进气管道经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出，滤袋上的积灰用气体逆洗法，即气体从滤袋非积灰面通过，把积灰从滤袋中吹掉，从而达到清灰目的。清除下来的粉尘下到灰斗经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法把积灰从滤袋上去掉，从而达到清灰的目的。 袋式除尘器主要有滤袋、袋架和壳体组成，壳体由箱体和净气室组成，布袋安装在箱体与净气室中间的隔板上，含尘气体进入箱体后，粉尘产生惯性、扩散、粘附、静电作用附着在滤布表面，清洁气体穿过滤布的空隙从净气室排出，滤布上的粉尘通过反吹或振击作用脱离滤布而坠入料斗中。袋式除尘器具有以下特点： ①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。 ②使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作为大型的除尘室。 ③结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少，维护方便。含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。 如图4.1所示一典型的布袋除尘器除尘原理示意图。 图4.1 袋式除尘器原理示意图 综上所述，本项目颗粒物在采取相关措施后，对周围空气环境的影响满足评价标准要求，措施可行的。 1.3.2.2有机废气 （1）处理措施 烤料、热压成型废气经管道收集后由“两级活性炭吸附箱”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 （2）可行性分析 - 活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的孔隙的半径大小可分为：大孔半径>20000nm；过渡孔半径150nm～20000nm；微孔半径<150nm；活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。这也就是为什么改变原材料和活化条件来创造具有不同的孔径结构的活性炭，从而适用于各种杂质吸收的应用。 活性炭吸附工作原理图见图4.2。 图4.2 活性炭吸附工作原理图 本项目所用活性炭为蜂窝状活性炭，其参数如下表4.7所示。 表4.7 活性炭吸附装置技术参数一览表 项目; 单位; 技术指标. 横截面积; m2; 7.1. 比表面积; m2/g; 1200. 总孔面积; cm2/g; 0.81. 水分; %; ≤5.0. 单位面积比重; g/m2; 200～250. 着火点; ℃; ＞500. 吸附阻力; Pa; 700. 结构形式; --; 抽屉式. 过滤风速; m/s; 1.18. 吸附效率; %; 90. 碘值; mg/g; ≥800. 活性炭吸附箱; mm; 2800×2500×1000. 温度; ℃; ≤40. 注：《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：“6.3.3.3固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。”故本项目过滤风速满足要求。. 由上表4.7可知，项目废气处理所用活性炭碘吸附值为800mg/g，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭”的要求。 1.4废气无组织管控措施 本项目生产过程中的无组织排放废气主要为车间未能完全收集的废气，为了尽量降低项目无组织排放的大气污染物对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施： （1）储存：本项目原料储存在厂房内，原料及产品与生产区分区设置，减少人员流动及运输逸散粉尘； （2）转移和输送：各固态原料均通过密闭包装袋输送。 （3）废气收集：优化集气罩的设计，建议加装软帘，尽可能科学的将无组织转变为有组织，尽可能的减少废气逃逸率。 （4）环保设备维护：定期对环保设备进行检查、维护和保养；加强环保设施维护保养，所有风机、管道、阀门等连接部位、运转部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气。防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内备有足够的通风设备。 （5）人员管理：加强对车间操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。 1.5非正常工况废气排放情况 本项目非正常工况一般是污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。工艺设备运转异常应停产检修，废气处理系统出现故障，一般有3种情况：停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： a.如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转。 b.风机出现故障时，备用风机立即启动。 c.当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。 本报告废气非正常排放考虑装置处理效率为0的情况，非正常工况排放参数表见下表4.8。 表4.8 非正常工况排放参数表 非正常工况排放源; 排气筒; 污染物名称; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次; 措施. 烤料、热压成型; DA001; 非甲烷总烃; 0.1080; 3.60; 0.5; ≤1; 停工检修. 甲醛; 0.0006; 0.02; 0.5; ≤1; 停工检修. 吹灰; DA001; 颗粒物; 0.1845; 6.15; 0.5; ≤1; 停工检修. 磨边; DA002; 颗粒物; 0.4360; 43.60; 0.5; ≤1; 停工检修. 建设单位须加强废气净化设备的管理，定期检修，确保净化装置正常运行，在净化装置停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须立即停止生产，进行检修，避免事故状态下污染物的排放。 1.6废气环境影响分析 根据《宿州市2024年环境质量状况报告》（宿州市生态环境局，2025年11月24日），项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府采取措施进行区域整改，具体整改措施如下： 在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。 根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号），宿州市加大区域产业布局调整力度，加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，通过采取以上措施，宿州市区域环境空气质量得到大大改善。 运营期排气筒排放的烤料、热压成型产生的非甲烷总烃满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中标准限值，甲醛满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求；吹灰、磨边工序排放的颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求。厂界排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中标准要求，甲醛满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中标准限值。 综上，本项目排放的废气能够满足相关要求，对环境空气影响相对较小。 2、废水 本项目不涉及生产废水，仅涉及员工办公过程排放的生活污水。 项目用水主要是职工生活、办公用水，厂区不提供职工食堂及职工宿舍。根据《宿州市城市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020）（办公楼用水系数：70L/人·d，无食堂），职工生活用水按70L/人·d计。项目员工总数为30人，年工作300天，则项目用水量为2.1t/d，630t/a。废水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为1.68t/d，504t/a。污水主要污染物因子为COD、NH3-N、SS、BOD5。参考中国建筑工业出版社《给水排水设计手册（第5册）——城镇排水》（第二版）数据资料，拟建项目生活污水污染物浓度按中度浓度考虑，即COD：300mg/L，BOD5：100mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L。 项目运营期水平衡图见图4.2。 图4.3 本项目运营期水平衡图 单位：t/a 本项目废水产生量504t/a。项目运营期无生产性废水产生及排放，职工职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。 （1）废水污染源源强核算结果及相关参数 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4.9。 表4.9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理能力; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 职工生活（504t/a）; COD; 300; 0.1512; /; “化粪池”; 20; 是; 240; 0.1210. BOD5; 100; 0.0504; 10; 90; 0.0454. SS; 200; 0.1008; 30; 140; 0.0706. NH3-N; 25; 0.0126; 10; 22.5; 0.0113. 由表4.9可知，本项目运营期职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 ①污水处理厂简介 泗县工业污水处理厂位于石梁河东岸、南柳路南侧，一期处理能力为2万t/d，采用“预处理+水解酸化+ AO生化工艺+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，处理后尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入石梁河。泗县工业污水处理厂一期工程于2019年底正常运行。 污水处理厂服务范围包括东至G343、南到新汴河、西至赤山路、北至古汴河。 ②水质水量 本项目废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，水质较简单，不含重金属等有毒有害物质。根据工程分析，本项目生活污水经化粪池处理后污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及泗县工业污水处理厂接管要求。本项目排放废水量约为1.68t/d，污水处理厂一期工程设计规模为2×104m3/d，目前污水处理厂收水量远远小于设计规模，项目废水水质较简单，污染物含量浓度较低，且废水中各污染因子浓度均满足泗县工业污水处理厂接管要求，因此本项目废水进入污水处理厂处理对污水处理厂不造成冲击。 ③服务范围 本项目位于泗县经济开发区，根据泗县工业污水处理厂管网图，本项目所在位置污水管网已经建成，且在污水处理厂收水范围，废水通过污水管网进入泗县工业污水处理厂。 综上，本项目外排废水水质、水量均满足泗县工业污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷。因此本项目污水进入泗县工业污水处理厂处理是可行的。 （3）建设项目废水污染物排放信息表 建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4.10。 表4.10 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 生活污水处理系统; “化粪池”; DW001; ☑是 □否; ☑企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 建设项目废水间接排放口基本情况表见表4.11。 表4.11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）. 1; DW001; 117°54′ 57.458″; 33°27′ 29.203″; 0.0504; 进入泗县工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; --; 泗县工业污水处理厂; pH; 6～9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 建设项目废水污染物排放执行标准表见表4.12。 表4.12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及泗县工业污水处理厂接管限值; 6～9（无量纲）. COD; 400（接管限值）. BOD5; 180（接管限值）. SS; 200（接管限值）. NH3-N; 25（接管限值）. a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. （4）废水排放监测 废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次一览表见表4.13。 表4.13 废水监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测依据. 废水总排放口（DW001）; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）. 3、噪声 3.1噪声源 拟建项目主要噪声设备为热压成型机、磨边机、空压机、风机等。噪声源调查表见表4.14和表4.15。 表4.14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物距离. 生产车间; 单色热压成型机; 85/1; 选用低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声等; 10; 50; 1.0; 5; 71.0; 昼夜运行; 20; 51.0; 1. 生产车间; 双色热压成型机; 85/1; 11; 48; 1.0; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 生产车间; 双色热压成型机; 85/1; 12; 20; 1.0; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 生产车间; 双色热压成型机; 85/1; 15; 18; 1.0; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 生产车间; 双色热压成型机; 85/1; 0; 35; 1.0; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 生产车间; 高周波; 80/1; 12; 35; 1.0; 8; 61.9; 20; 41.9; 1. 生产车间; 高周波; 80/1; 10; 30; 1.0; 8; 61.9; 20; 41.9; 1. 生产车间; 四工位自动磨边机; 85/1; 3; 46; 1.0; 8; 66.9; 20; 46.9; 1. 生产车间; 半自动磨边机; 85/1; 13; 40; 0.5; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 生产车间; 空压机; 85/1; 10; 52; 0.5; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 生产车间; 风机; 85/1; 风机安装消声器；减振基础、机房隔声、消声器、软连接等; 12; 52; 0.5; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 注：①以厂区西南角为坐标圆点（0,0），X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。 ②主要生产设备噪声源声压级参考《污染源源强核算技术指南-陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）：“附录J 陶瓷制品制造主要噪声源声压级”；降噪效果参考《污染源源强核算技术指南-陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）：“表 E.3 陶瓷制品制造噪声污染防治技术及效果”。. 表4.15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; 17; 42; 0.5; 85/1; 风机减速机加装隔声罩，风机安装消声器；减振基座、机房隔声、消声器、软连接等; 昼夜连续运行. 注：①以厂区西南角为坐标圆点（0,0），X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。 ②主要生产设备噪声源声压级参考《污染源源强核算技术指南-陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）：“附录J 陶瓷制品制造主要噪声源声压级”；降噪效果参考《污染源源强核算技术指南-陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）：“表 E.3 陶瓷制品制造噪声污染防治技术及效果”。. 3.2噪声预测 （1）室外声源 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是。 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m；r0取1m。 如果声源处于半自由声场，则上式等效为下式。 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 （2）室内声源 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级。 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；RS/（1-α）1，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 图4.4 室内声源等效为室外声源图例 ②然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ⑤设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑥预测点的噪声预测值 为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值（即预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级）。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）预测结果评价 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5预测和评价内容-8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。”具体预测结果详见下表4.16。 表4.16 厂界噪声预测结果一览表 厂界; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 54.3; 54.3; /; /; /; /; 65; 55; 达标. 厂界南侧; 51.4; 51.4; /; /; /; /; 65; 55; 达标. 厂界西侧; 54.3; 54.3; /; /; /; /; 65; 55; 达标. 厂界北侧; 52.1; 52.1; /; /; /; /; 65; 55; 达标. 由上表可见，拟建项目运营期昼间厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。项目的建设不会改变区域声环境功能，项目运营噪声对周围声环境影响较小。 3.3噪声污染防治措施 本项目的噪声源包括热压成型机、磨边机、空压机、风机等生产设备运行噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： ①合理布局：本项目周边无敏感目标，项目将高噪声设备布置在车间中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 ②选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ③隔声、减振、消声：安装减振垫、消声器或者隔声门窗来达到降低噪声的目的，厂房安装隔声窗等。 ④强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 ⑤厂界四周绿化。 3.4噪声排放监测 建设项目噪声监测计划如下表4.17所示。 表4.17 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测天数; 监测依据. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 连续1天，昼夜各一次; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》（HJ1301-2023）. 4、固体废物 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 4.1生活垃圾 项目职工30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾产生量为4.5t/a。生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清运处置。 4.2一般工业固体废物 （1）废包装物（S1） 本项目原料拆包、产品包装过程产生废包装物，预计废包装物产生总量约为0.2t/a。此部分废包装物集中收集后出售给物资回收部门。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装物废物代码为900-999-99。 （2）除尘器收集的粉尘 本项目吹灰、磨边工序产生颗粒物，根据除尘器配套的集气系统收集效率及处理效率，则除尘器收集的粉尘量约为2.125t/a，除尘器收集的粉尘收集后出售给物资回收部门。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘器收集的粉尘废物代码为900-999-66。 （3）边角料（S4） 本项目半成品修剪过程产生边角料，根据建设单位提供资料，废边角料产生量约占原料用量的1%，则边角料产生总量约为2.05t/a。此部分边角料集中收集后出售给物资回收部门。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），边角料废物代码为900-999-99。 4.3危险废物 （1）废活性炭（S2） 本项目生产过程有机废气经两级活性炭吸附箱处理，活性炭的吸附的废气量为0.4374t/a。根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚主编）：“活性炭的有效吸附量qe＝0.25g/g-活性炭”。因此吸附0.4374t/a的废气需要理论活性炭量为：0.4374/0.25＝1.7496t/a。本项目装置所装活性炭容量为1.89t/a，1.7496/1.89≈1次，300d/1次=300d/次，因此本项目达产后活性炭装置更换周期300d/次，则本项目废活性炭产生量为2.3274t/a。 对照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，2025年01月01日实施），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，更换下来的废活性炭收集后委托具有危险废物处理资质单位处置。 （2）废油桶（S5） 本项目抗磨压油采用桶装，使用过后会产生废油桶，预计废油桶产生量为20只/年，包装桶按15kg/只计，则废油桶产生总量为0.3t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，2025年01月01日实施），废油桶属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，更换下来的废油桶收集后委托具有危险废物处理资质单位处置。 （3）废矿物油（S6） 项目抗磨压油更换会产生少量废矿物油，废矿物油产生量约为0.1t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，2025年01月01日实施），废矿物油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含废矿物油废物，废物代码为900-249-08。废矿物油经收集后放入专用的储存桶内暂存于车间内危险废物暂存库内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017第43号，2017年10月01日实施，环境保护部）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等，本项目危险废物汇总表见表4.18。 表4.18 建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生 环节; 物理性状; 危险特性; 污染防治措施*（去向）. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.3274; 废气治理; 固态; T; 存放于危险废物暂存间内，委托具有危险废物处理资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.3; 抗磨压油拆包; 固态; T，I. 3; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.1; 抗磨压油更换; 液态; T，I. 根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），本项目一般工业固体废物汇总表见表4.19。 表4.19 建设项目一般工业固体废物汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量 （吨/年）; 产生环节; 物理 性状; 去向. 1; 废包装物; 一般工业固体废物; 900-999-99; 0.2; 原料、产品包装; 固态; 集中收集后出售给物资回收部门. 2; 除尘器收集的粉尘; 一般工业固体废物; 900-999-66; 2.125; 除尘器除尘; 固态; 集中收集后出售给物资回收部门. 3; 边角料; 一般工业固体废物; 900-999-99; 2.05; 修剪; 固态; 集中收集后出售给物资回收部门. 建设项目工业固体废物产生及处置情况见表4.20。 表4.20 建设项目工业固体废物一览表 单位：t/a 序号; 名称; 固废属性; 代码; 产生量; 去向. 1; 生活垃圾; /; /; 4.5; 集中收集后定期交由环卫部门统一清运处置. 2; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 2.3274; 委托具有危废处置资质单位处置. 3; 废油桶; 危险废物; 900-249-08; 0.3; 委托具有危废处置资质单位处置. 4; 废矿物油; 危险废物; 900-249-08; 0.1; 委托具有危废处置资质单位处置. 5; 废包装物; 一般工业固体废物; 900-999-99; 0.2; 集中收集后出售给物资回收部门. 6; 除尘器收集的粉尘; 一般工业固体废物; 900-999-66; 2.125; 集中收集后出售给物资回收部门. 7; 边角料; 一般工业固体废物; 900-999-99; 2.05; 集中收集后出售给物资回收部门. 4.4固体废物环境管理要求 对照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，2025年01月01日实施），废活性炭、废油桶、废矿物油属于危险废物，以上危险废物收集后贮存于危险废物暂存间。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设。 拟建危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建造和管理，库房密闭，防风、防雨和防晒，暂存库周围设置导流渠，地面作防腐防渗处理。 本项目危险废物在贮存时必须做到： ①贮存要求 ⅰ.危险废物须置于内衬塑料袋的封闭容器内，容器必须完好无损，容器及材质要满足相应的强度要求； ⅱ.不同种类的危险废物分类存放； ⅲ.应及时委托有资质公司回收处置，杜绝在危废暂存间内长期存放。 ②贮存设施的设计原则 ⅰ.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⅱ.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ⅲ.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ③危险废物的堆放 ⅰ.基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料。以上要求可采用水泥硬化地面来完成。 ⅱ.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⅲ.衬里放在一个基础或底座上。 ⅳ.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⅴ.衬里材料与堆放危险废物相容。 ⅵ.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ④贮存设施的运行与管理 ⅰ.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ⅱ.每个堆间应留有搬运通道。 ⅲ.须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⅳ.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤贮存设施的安全防护与监测 安全防护： ⅰ.危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 ⅱ.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ⅲ.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⅳ.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑥管理 ⅰ.必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⅱ.管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境保护行政主管部门备案。管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 ⅲ.禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 ⅳ.必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上生态环境行政主管部门应当经接受地设区的市级以上生态环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。 转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上生态环境行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上生态环境行政主管部门。 ⅴ.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 ⑦《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求 Ⅰ.危险废物污染防控技术要求 ⅰ.委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 ⅱ.自行贮存设施污染防控技术要求 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。 ⅲ.危险废物环境管理台账记录要求 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 Ⅱ.一般工业固体废物污染防控技术要求 ⅰ.委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 ⅱ.自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。 ⅲ.一般工业固体废物环境管理台账记录要求 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 可见，在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾均得到了合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。 5、地下水、土壤 正常情况下，地下水、土壤污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。 （1）污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，建设项目可能对下水造成污染的途径主要有：危险废物暂存间、抗磨压油暂存间等废液下渗对地下水造成的污染。 （2）预防措施 ①源头控制 为了保护地下水、土壤环境，采取措施从源头上控制污染，从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施如下： a.严格按照国家相关规范要求，建设规范的危险废物暂存间。 b.新建危险废物暂存间按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 c.严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ②分区防渗 a.重点防渗区 加强重点污染区防治区的防渗漏措施，对污染防治区进行划分，危险废物暂存间等均为重点污染防治区。重点防渗区防渗要求达到Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 重点防渗区域建议地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。皂脚液暂存池基础与防火堤间区域采用复合或柔性防渗结构型式。柔性防渗材料与防火堤、隔坝及其他设施基础严密连接。 危险废物暂存间为地上建筑，其混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，建议其层次自上而下为600g/m2非织造土工布（膜上保护层）+2.0mm厚HDPE膜+4800g/m2膨润土防水毯+1.5m厚压实粘土层+地基土（见下图4.5和图4.6）。其中非织造土工布采用热粘连接，搭接宽度200±25mm；HDPE膜采用热熔焊接，搭接宽度100±20mm；GCL采用自然搭接，搭接宽度200±50mm。 图4.5 设计HDPE膜单层防渗结构示意图 当地坪与建筑物基础相连时，需采取防渗措施，从混凝土基础往外为橡胶沥青自粘卷材+600g/m2非织造土工布+2.0mm厚HDPE膜+不锈钢扁钢压条+M8膨胀螺栓+1.0mm厚HDPE膜罩，螺栓高度在地坪以上150mm。 图4.6 HDPE膜与基础连接示意图 b.一般防渗区 本项目重点污染防治区以外的地方为一般污染防治区，为一般工业固体废物暂存房、生产车间等。对一般工业固体废物暂存房、生产车间加强防渗，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度达到渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 污染区防渗措施必须坚持“三同时”的原则。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并经有关行政主管部门验收合格后，方可投入生产或者使用。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 根据以上分区情况，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见表4.21。 表4.21 地下水污染防渗分区参照表 场区内建构筑物; 防渗分区; 防渗技术要求. 危险废物暂存间、抗磨压油暂存间; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）执行. 生产车间、原材料区、成品区等; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）执行. 办公区等; 简单防渗区; 一般地面硬化. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 建设项目分区防渗示意图见附图18。 6、环境风险 - 环境风险评价是对项目建设和运营期间发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏和自然灾害）或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全和环境的影响进行评估，并提出防范、应急与缓解措施。 - 6.1危险物质 - 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目建成后全厂涉及的原辅料、最终产品等主要物质进行危险性识别，确定全厂涉及的危险物质为：抗磨压油、危险废物等，危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下表4.22所示。 表4.22 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 物质名称; 类别; CAS号; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 抗磨压油等; 油类物质; /; 1; 2500; 0.0004. 危险废物（废矿物油、废油桶）; 油类物质; /; 0.4; 2500; 0.00016. 危险废物（废活性炭）; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; /; 2.3274; 50; 0.046548. 合计; 0.047108. 经计算，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价，明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施即可。 6.2风险源分布情况及可能影响途径 本项目生产系统涉及物料的储存、使用等过程，且发生在车间不同区域，其中环境风险识别情况如下表4.23所示。 表4.23 风险源分布情况及可能影响途径一览表 系统名称; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储运设施; 原材料区; 抗磨压油; 桶破裂损坏导致泄漏，及遇火/高温燃烧; 泄漏可能造成对土壤及地下水环境产生不利影响。燃烧产生有毒有害气体扩散到大气中，对环境空气产生不利影响；次生消防事故废水; 区域地表水、大气环境、项目所在区域地下水、土壤. 环保设施; 危险废物暂存间; 各类液态及存在淋滤的危险固废; 盛装容器破损导致泄漏，加之危废暂存间防渗层破损; 下渗土壤和地下水产生不利影响; 土壤及地下水. 6.3环境风险防范措施 人、物、环境和管理构成了现代工业企业生产中最基本的生产组织和生产单位，同时又是构成企业生产过程中诱发各种风险事故的危险因素。 风险事故发生规律表明：物的不安全状态+管理缺陷→风险事故隐患+人的不安全行为→风险事故。 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对本项目的生产特点，特别要注意以下几点： （1）严格按照工业安全生产规定，设置安全监控点，按中华全国总工会职业危害安全监控法执行。 （2）加强抗磨压油库管理。 （3）加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 （4）应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以避免的。因此项目首要的目的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查等级，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 6.3.1选址、总图布置和建筑风险防范措施 （1）选址 本项目选址位于安徽省宿州市泗县泗水街道唐河路与赤山路交汇处东150米绿朗光电智慧产业园6栋2号，项目发生各类事故后，及时采取有效应急减缓措施的情况下，基本不会对周围敏感目标的人群健康造成明显危害。因此，从环境风险的角度，项目的选址合理。 （2）总图布置和建筑安全防范措施 项目总平面布置的各车间、仓库等建构筑防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）等相关规范标准的要求。厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行。在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 6.3.2危险化学品贮运安全防范措施 项目严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学危险品贮存通则》等的要求进行危险品储运。具体措施主要包括： （1）危险品贮存场所设置醒目的警示标志，储存区域严禁吸烟和使用明火。 （2）配备专业技术人员负责管理。对化学品定期进行安全检查，确保危险品储存处于安全状态，发现品质变化、包装破损、渗漏等现象，应及时处理；对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前应进行检查；对储罐加强管理，并定期按照常压储罐检验规程规定的周期进行检验。 （3）根据储存物质的理化特性、储存要求及应急措施进行分类、分区隔离储存，并分别设置标志，隔离距离应符合《通则》及储罐规范要求。严禁将不相容物质混合存放。 （4）危险品贮存场所应根据储存物料对储存环境的要求设置通风设施或其他控制环境温度等措施，并进行严格控制，确保贮存场所环境负荷危险品安全储存的要求。 （5）危险化学品的运输应按照《道路危险货物运输管理规定》等相关的运输标准进行。项目危险化学品的运输均委托具有危险化学品运输资质的公司，采用负荷规定的车辆装运，车辆应配备相应品种的消防器材，装运前需报有关部门批准。转运可燃物的车辆必须配备组或装置和防静电装置，禁止使用易产生火花机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 6.3.3工艺技术、自动控制设计安全防范措施 （1）项目选购生产设备及储存设备应具有完备的检验手续，并符合国家、行业及地方线性的技术标准要求；各类设备均由具备相应资质的单位承担设计、制造，严格按照现行标准及规范执行。对可能超压的设备设置安全阀、爆破片等安全措施。 （2）项目配置控制系统对生产反应温度、流量等操作参数进行监控，提高生产水平和安全可靠性。各生产装置设置形影的监测和控制仪表，一旦出现异常，可迅速报警，防止因温度等参数异常引发泄漏、爆炸、火灾事故。 （3）为减少由于设备带点、雷击、静电积聚等引起燃爆事故，电气和工艺设备、管道均按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057）等相关的法规、标准要求设置接地系统或接地连线，以消除静电，在主要建构筑顶部等区域按规定设施防雷设施，以防雷击。 （4）定期对生产装置、管道进行安全检查，检查内容包括各类生产、储存设备及各类仪表和附件的完好状态，排出安全隐患，确保安全运行。检修作业应符合安全检修作业规程。 （5）危险废物暂存房等地面采用防渗硬化处理，并设置事故废水截流和收集系统，确保泄漏液体或消防废水进入事故水池，便于采取回收或安全处置措施。 （6）厂区设置风向标，一旦发生事故，可知道现场人员疏散。 （7）消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。定期更换泡沫消防站的泡沫液。泡沫泵要按时维修，每月点试一次。 6.3.4消防及火灾报警系统 消防系统根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）等规范的相关规定，各生产车间区内设有常规水消防系统。 为保护厂区内人员和设备的安全，在本项目厂区内设置火灾自动报警系统。系统形式为控制中心报警系统，设备选用总线制智能型火灾自动报警设备。 6.3.5生产安全管理及劳动保护 （1）公司建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各单元、工段生产、安全都有专业人员专职负责。同时公司设专职巡检员，对厂区进行巡检，一旦发现异常情况可马上采取措施。 （2）加强安全生产教育。安全生产教育包括特殊工种安全教育、日常安全教育以及外来人员安全教育等。让所有员工了解本厂各种原材料物理化学性质和毒理学性质、防护措施、环境影响等。 （3）加强生产安全卫生监督。按照国家部委有关劳动、安全、卫生的法规标准开展工作，特别是做好车间内有害物质浓度的监测，并及时向厂安全部门报告，协助安全部门分析有可能出现的异常情况，以便及时处理，确保将生产事故消灭在未发生之前。 （4）为避免物料贮存中突发性燃爆事故的发生，生产车间及仓库严禁烟火，不准有明火，所有电气设备及装置，都采用防爆型。 （5）对在岗工人及邻近有关人员进行自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具等。如有轻微中毒现象，立即转移到新鲜空气中；若物料接触皮肤，立即用肥皂和水清洗皮肤和被污染的衣物；眼睛接触，立即用大量水冲洗眼睛并就医；如急性中毒，呼吸障碍应给予人工呼吸和吸氧，并立即送往医院救治。 （6）车间设置消防栓、消防器材、防毒面具、设立专职安全员，对各种安全器材定期检查。 6.3.6原料、危险废物存储、运输防范措施 （1）加强管理工作，设专人负责各类物料的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 （2）制定严格的操作规程，涉及上述物品的操作人员进行必要的安全培训后方可进行生产。 （3）各种原材料分别暂存于原料仓库，分类存放。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存，同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。运输危险品的车辆应有特殊标志，危险化学品装卸前后，必须对车辆和储存设备进行检查，一旦发现有破损现象，应及时进行维修，直至消除隐患为止。贮存危险化学品应有明显标志，入库时应严格检验物品质量、数量、包装等情况，入库后应采取适当的防护措施，定期检查，还应建立严格的入库管理制度。 （4）定期检验原料、危险废物容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器。 （5）在厂区整体范围内针对上述物品的贮存、输运、使用制定安全条例，严禁靠近明火、腐蚀性化学物品。 （6）厂区内危废间有专人管理，门口贴有明显标识，地面具有防腐、防渗、防泄漏的性能，危险废物分类别存放，并放于托盘上，定期交由有资质的危险废物处置单位处置，大大降低危废液渗漏的污染土壤的环境风险。 6.3.7操作过程中的事故防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高风险事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接经济或间接的经济损失。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 发突发性污染事故的因素很多，其中被认定为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 （1）严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，工程调试的质量，严格竣工验收审查。 在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。 针对本项目的特点，本评价建议在设计、施工、运营阶段应考虑下列风险防范措施，以避免事故的发生。 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。生产车间距明火操作场所距离应按《建筑防火设计规范》（GB50016）的规定设置。 ②生产车间设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证由足够的防火距离，并按要求设计消防通道。 ③按区域分类有关规范在生产车间内划分防火分区。不同防火分区内安装的电器设备应符合相应的区域等级的规定。 ④对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取静电防范处理措施。 ⑤工作人员不得携带火柴、打火机等进入生产场所。 （2）提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 （3）加强劳动保护，保证职工人身安全 生产车间，空气中浓度超标时职工应佩戴过滤式防毒面具（平面罩），紧急事态抢救或撤离时佩戴正压式呼吸器。 另外，职工还可采取佩戴化学品眼镜，穿防毒物渗透工作服，佩戴耐油橡胶手套等劳动防护措施。 工作现场禁止吸烟，进食、饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。 （4）加强技术培训，提高职工安全意识 职工的安全生产意识不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作人员必须进行上岗前专业技术培训和安装生产培训，严格管理，提高职工的安全环保意识。 （5）提高事故应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 6.3.8火灾、爆炸事故的应急处理 当发生火灾及燃爆事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭，但不可用水救火。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 6.3.9中毒事故的应急处理 中毒事故发生后，项目应立即拨打120急救电话，如生产车间出现中毒事件，应该停止生产，并疏散员工。 6.3.10事故救援指挥决策系统 事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后做出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此，项目应该制定这方面的预案。 （1）事故紧急应变组织系统 事故紧急应变组织系统见图4.7。 图4.7 事故紧急应变组织系统 （2）事故紧急应变组织职责 事故紧急应变组织职责见表4.24。 表4.24 事故紧急应变组织职责 应变组织; 职责. 现场指挥; ①指挥灾变现场的灭火器，人员、设备、文件资料的抢救及危害性物品，并将灾情传报厂（处）应变指挥官。 ②负责厂区内及厂区支援救灾人员工作任务的分配制度。 ③掌握控制救灾器材、设备及人力的使用就其供应支持情况。 ④督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归。调差事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。. 污染源处理小组; ①执行污染源紧急停车作业。 ②协助抢救受伤人员。. 抢救小组; ①协助紧急停车作业及抢救受伤人员。 ②支持抢修工具、备品、器材。 ③支持救灾的紧急电源照明。 ④抢救重要的设备、财务。. 消防小组; ①使用适当的消防灭火器材、设备扑灭火灾。 ②冷却火灾场周围设备、物品，以阶段隔绝火势蔓延。 ③协助抢救受伤人员。. 抢修小组; ①异常设备抢修。 ②协助停车及开车作业。. （3）事故紧急通报及应变处理措施 事故紧急通报及应变处理措施见表4.25。 表4.25 事故紧急通报及应变处理措施 通报或处理作业时机; 通报单位、人员; 受通报单位、人员; 通报及应变处理作业说明. 1.发现异常事故; 现场操作人员; 现场主管（领班或值班主管）; 操作人员应立即采取必要的紧急措施，如关闭进出口阀门；立即判断若难以有效处理，应立即报告现场主管。. 非该单位人员; 就近的操作人员; 操作人员应立即采取必要晋级措施，如关闭进出口阀门；立即判断若难以有效处理，应立即报告现场主管。. 2.接到现场异常事故通知; 现场主管; 车间人员; 通知人员应变，立即实施车间紧急应变。. 班长; 转报班长至现场指挥救灾工作。. 3.事故报备; 厂区工安人员; 宿州市泗县生态环境分局; 一小时内向宿州市泗县生态环境分局报备。. 4.善后处理; /; 异常发生区域; 事故消除后，立即进行灾害现场清楚及复建工作。. 5.异常检讨改善; /; 异常发生区域; 检讨事故发生原因、救灾工作缺失，研议改善措施。. 应急指挥中心根据企业生产的安排，组织公司应急专业救援组对工厂邻近地区可采取发放传单、开座谈会等形式开展公众教育和发布有关信息，或配合当地消防部门对邻近地区公众进行应急救援培训。 6.3.11突发环境事件应急预案编制要求 通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的概率，消除事故风险隐患。 根据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，建议建设单位尽快编制突发环境事件应急预案向企业所在地环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。 - 6.4环境风险分析结论 - 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7、生态 本项目利用现有建设用地，用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物名称 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （烤料、热压成型） | 非甲烷总烃、甲醛 | 1套“集气系统+两级活性炭吸附箱+15m高排气筒（DA001）” | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中标准限值；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求 |
|  | DA001 （吹灰） | 颗粒物 | 1套“集气系统+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）” | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求 |
|  | DA002 （磨边） | 颗粒物 | 1套“集气系统+袋式除尘器”+1根15m高排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9中标准要求 |
|  |  | 甲醛 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中标准限值 |
| 水环境 | 职工生活 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS | 职工生活污水依托园区现有“化粪池”处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值后排入泗县工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入石梁河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及泗县工业污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 高周波、热压成型机、风机等 | Leq（A） | 选用低噪设备、采取基础减震、柔性连接、建筑物隔声等，再通过屏蔽、阻挡及距离衰减作用进行噪声防治。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物、除尘器收集的粉尘、边角料等一般工业固体废物集中收集后出售给物资回收部门；废活性炭、废油桶、废矿物油等危险废物集中收集后委托具有危险废物处理资质单位处置；生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1.0×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行；一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行；简单防渗区防渗技术要求：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有建设用地，用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险管控措施 | ①抗磨压油等储存区设置醒目的严禁烟火标志；严格储存使用管理；各类原辅料应分类贮存。②企业定期对废气处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。③设立单独的危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做各项措施，并定期委托有资质单位清运处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。④建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）：“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的不得排放污染物；根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理。” 《关于<统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作>的通知》（皖环发【2021】7号，安徽省生态环境厅，2021年01月30日起施行）：“属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价和排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。” 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目管理类别判定见下表5.1。 表5.1 企业排污许可管理类别归类表 序号; 行业类别; 本项目行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目类别. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 日用塑料制品制造【C2927】; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他; 登记管理. 因此，本项目排污许可类别为“登记管理”。因此本项目无需填写《关于<统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作>的通知》（皖环发【2021】7号）中规定的：“建设项目环境影响评价和排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。” 2、排污口规范化设置 （1）污水排放口 对厂区外排主要水污染物进行监测，在总排放口设置采样点，在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）废气排放口 须符合规定高度，满足环境监测管理规定和《污染源监测技术规范》要求，建设维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，在企业边界、噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物暂存场 有毒有害固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （5）设置标志牌要求 应设置在排污口(采样点)附近且醒目处。排污口有关设置(如力形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 表5.2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5.3 环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 一般工业固体废物; 表示一般工业固体废物贮存、处置场. 3; —; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3、项目竣工环境保护验收 建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，开展相关自主验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

六、结论

本项目建设符合国家和宿州市产业政策要求，根据泗县土地利用总体规划图，本项目用地为建设用地。本项目实施后产生的废气、废水污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，预计不会对环境产生明显不利影响。综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

污染物排放统计汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0215 | / | 0.0215 | 0.0215 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0486 | / | 0.0486 | 0.0486 |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | 0.0003 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1210 | / | 0.1210 | 0.1210 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0454 | / | 0.0454 | 0.0454 |
|  | SS | / | / | / | 0.0706 | / | 0.0706 | 0.0706 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0113 | / | 0.0113 | 0.0113 |
| 其他固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | 4.5 |
| 一般工业固体废物 | 废包装物 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | 0.2 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 2.125 | / | 2.125 | 2.125 |
|  | 边角料 | / | / | / | 2.05 | / | 2.05 | 2.05 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.3274 | / | 2.3274 | 2.3274 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | 0.3 |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。 |  |  |  |  |  |  |  |  |