泗环建函〔2021〕12号

关于宿州嘉润汽车部件有限公司

年产200万只汽车节温器产品项目环境影响

报告表审批意见的函

宿州嘉润汽车部件有限公司：

你公司报来《年产200万只汽车节温器产品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。该项目位于宿州市泗县经济开发区泗涂现代产业园机械电子园区一期14栋厂房，租赁厂房建筑面积5079m2，设注塑区、机加工区、组装线、包装线、检验区、仓库和办公室等，配套建设相关环保设备、节能设施。项目总投资3500万元，其中环保投资55万元，占投资比例的1.57%，项目建成后可达到年产200万只汽车节温器产品的生产规模。该项目于2020年12月28日由泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2020〕120号予以备案（项目代码：2020-341324-04-05-675999），符合国家及地方相关产业政策及法律、法规的要求。从环境保护角度分析，在认真落实《报告表》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告表》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、项目在建设过程及运营中，必须严格执行“三同时”制度，采取有效的污染防治措施，确保各类污染物达标排放，固废规范化处置，并切实做好以下工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施，确保各类废气达标排放，排气筒设置达到《报告表》提出的要求。废气排放执行《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放限值要求；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2中限值标准。

2.项目产生废水为员工生活污水和循环冷却水排水。生活污水经化粪池处理后和循环冷却水排水一起排入园区污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并满足污水处理厂接管要求后排入泗县工业污水处理厂处理。

3.优先选用低噪声设备，合理布局厂区生产设备，并采取必要的消声、隔声、减振等措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位处置。规范建设厂内固体废物暂存场所，一般固废暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2020）及其修改单中相关要求；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改清单相关要求。

5.按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法(环法函〔2005〕114号)》有关要求，规范化设置各类排污口和标识标牌。

6.落实《报告表》中提出的其它污染防治措施，严防环境污染事故发生。

7.如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

三、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开环境保护设施验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

四、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或本批复自下达之日起5年内未开工建设，项目环境影响评价文件必须重新报批。

由泗县环境监察大队负责该项目“三同时”制度的落实及日常监督管理工作，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县生态环境分局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年3月12日