泗环建函〔2021〕20号

关于宿州巨仁光伏材料有限公司（二期）

年产40GW光伏焊带（汇流带9000吨、

互连条2.1万吨）项目环境影响报告表

审批意见的函

宿州巨仁光伏材料有限公司：

你公司报来《年产40GW光伏焊带（汇流带9000吨、互连条2.1万吨）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。宿州巨仁光伏材料有限公司拟在泗县经济开发区马鞍山路与唐河路交叉口西北侧，投资100000万元，项目位于泗县经济开发区马鞍山路与唐河路交叉口西北侧，占地面积 60933.37m2，建筑面积 37249.77 m2，新建 5 栋厂房，1 栋办公楼，其中厂房都为一层，办公楼为三层，项目分三期建设。项目于2020年10月30日经泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2020〕95号文件予以备案。符合国家及地方相关产业政策及法律、法规的要求。从环境保护角度分析，在认真落实《报告表》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告表》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，采取有效的污染防治措施，确保废水、废气、噪声等污染物达标排放，固废规范化处置，并切实做好以下工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施，确保各类废气达标排放，排气筒设置达到《报告表》提出的要求。本项目废气为甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物，采取负压收集，收集后的废气通过3套布袋除尘器+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，尾气经15m高排气筒排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求。

2.生活污水经化粪池处理，退火冷却废水经沉淀池处理，然后一并排入园区污水管网满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准并满足污水处理厂接管要求，进入泗县工业污水处理厂进行进一步处理。

3.合理布局厂区生产设备，优先选用低噪声设备，并采取必要的消声、隔声、减振以及密封等措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位处置。规范建设厂内固体废物暂存场所，一般固废暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GBl8599-2020）中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单相关标准要求。

5.按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法(环法函〔2005〕114号)》有关要求，规范化设置各类排污口和标识标牌。

6.落实《报告表》中提出的其它污染防治措施，严防环境污染事故发生。

7.如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

三、企业要严格落实各项污染防治措施，确保污染物排放浓度和总量达标。本项目主要污染物排放总量控制指标经宿州市生态环境局核定：挥发性有机物0.713吨/年，烟粉尘：0.348吨/年。 
    四、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开环境保护设施验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

五、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或本批复自下达之日起5年内未开工建设，项目环境影响评价文件必须重新报批。

由泗县环境监察大队负责该项目“三同时”制度的落实及日常监督管理工作，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年6月25日