泗环建函〔2021〕23号

关于泗县天辰燃气销售有限公司

泗县开发区南柳路加油站项目环境影响

报告表审批意见的函

泗县天辰燃气销售有限公司：

你公司报来《泗县开发区南柳路加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。泗县天辰燃气销售有限公司位于泗县经济开发区南柳路与朱山路交汇口西约370米南侧，在现有加气站的基础上拟新建泗县开发区南柳路加油站。项目总投资800万元，环保投资45万元，环保投资比例5.6％。用地面积8584平方米。新增4台加油机，4个30m3储罐（其中1个92#汽油储罐、1个95#汽油储罐、2个0#柴油储罐）。项目已由泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2021〕130号予以备案。从环境保护角度分析，在认真落实《报告表》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告表》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、建设单位必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。确保相关环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、污染物排放执行标准

1.废气：废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值。站内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中排放限值。

2.废水：项目废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准并满足污水处理厂接管要求后，进入泗县工业污水处理厂进一步处理。

3.噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年标准修改单要求。

四、落实《报告表》中提出的其它污染防治措施，严防环境污染事故发生。

五、按照环境影响评价制度与排污许可制衔接的要求，你公司在该项目建成后发生实际排放污染物行为之前，应按照排污许可制相关要求履行排污许可手续。

六、项目竣工后，要按照建设项目环境保护管理要求进行建设项目竣工环境保护验收。

七、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年8月16日