泗环建函〔2021〕25号

关于泗县北关医院迁建项目环境影响

报告表审批意见的函

泗县北关医院：

你院报来《泗县北关医院迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。该项目租赁盛世豪庭S3#商业楼总建筑面积1674.17m2及房屋后面空置面积16.5m2。一楼布置有收费处、配药中心、外科室、内科室、妇科检查室、眼科、医导台、休息室、消防配电室、DR室，CT室，污物升降平台；二楼布置有院长办公室、会议室、会计办公室、心电图材料室、核酸临时采样室、化验室、手术室、更衣室、医生值班室、污物升降平台；三楼布置有病房、护士站、配药中心、医生值班室、厕所。项目总投资260万元，环保投资15万元，设置35张位床。泗县卫生健康委员会文件泗卫医政〔2021〕17号，对泗县北关医院选址变更报告的批复。从环境保护角度分析，在认真落实《报告表》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告表》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，采取有效的污染防治措施，确保各类污染物达标排放，固废规范化处置，并切实做好以下工作：

1.严格落实水污染防治措施，本项目废水经过医院污水处理设施预处理后，经过市政污水管网进入泗县工业污水处理厂进行深度处理。废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准同时满足泗县工业污水处理厂接管标准。

2.严格落实《报告表》中提出的废气处理措施。医院污水处理站周边大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值，以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中污染物排放标准限值。

3.选用低噪声设备，合理布局，并采取必要的消声、隔声、减振等措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2020）及其修改单中相关要求；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改清单相关要求。强化危险废物全过程管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，做好各类危险废物在收集、转移、储存、处置过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度。

5.落实《报告表》中提出的其它污染防治措施，严防环境污染事故发生。

三、按照环境影响评价制度与排污许可制衔接的要求，你公司在该项目建成后发生实际排放污染物行为之前，应按照排污许可制相关要求履行排污许可手续。

四、项目竣工后，要按照建设项目环境保护管理要求进行建设项目竣工环境保护验收。

五、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

六、本报告表未进行放射源辐射环评，该项目涉及放射源的内容应另行履行环境影响评价报批手续。

七、宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年8月16日