泗环建函〔2021〕37号

关于中国石化销售有限公司

安徽宿州泗县开发区南大道加油站项目

环境影响报告表审批意见的函

中国石化销售有限公司安徽宿州石油分公司：

你公司报来《中国石化销售有限公司安徽宿州泗县开发区南大道加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。本项目位于宿州市泗县开发区南柳路与 G343 交叉口北 40 米处路东，总投资1900万元，环保投资250万元。本站规划用地面积 6303m2，加油站主要由站房、卸油区、加油区、储油区构成，其中站房为一层框架结构，建筑面积为 338.8 m2，其中一层设便利店、站长室、配电间储藏间等。加油站在站房北侧设4个地下非承重双层油罐，分别为 30m3的 0#柴油双层罐2个，30 m3的 E92#汽油双层罐1个，30m3 的 E95#汽油双层罐1个，总容积 120 m3，本项目属于三级加油站。站房西侧设置加油区，加油区设3台四枪双油品潜油泵加油机，该加油站设卸油、储油及加油三级油气回收系统（加油油气回收系统采用分散式油气回收系统）。泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2019〕46号予以备案，2019-341324-52-03-021136。本项目符合国家及地方产业政策。从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保相关环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、污染物排放执行标准

1.废气：本项目营运期产生的废气主要为汽车尾气和成品油卸油、储油、加油过程产生的油气，排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值的要求。

2.废水：本项目运营期废水主要为生活污水（含顾客用厕废水）、场地拖洗废水和初期雨水。项目废水近期经专业公司清掏处理；远期在泗县开发区污水管网覆盖后，进入泗县工业污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978)三级标准和泗县工业污水处理厂接管标准。

3.噪声：本项目噪声来源主要是加油机和进出车辆发出的机械噪声。本项目施工期噪声影响评价执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，国道两侧30m 执行4类标准。

4.固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。

5.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，规范建设厂内固体废物暂存场所，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位处置。严禁固废随意倾倒处置，污染环境。

6.加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施和地下水、土壤分区防渗设计的要求。制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，严防环境污染事故发生。

7.按照环境影响评价制度与排污许可制衔接的要求，你公司在该项目建成后发生实际排放污染物行为之前，应按照排污许可制相关要求履行排污许可手续。

四、该文件批准后建设项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

五、项目竣工后，建设单位按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入使用。

六、自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

七、宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年10月12日