泗环建函〔2022〕5号

关于泗县途盛新能源科技发展有限责任公司泗县彩虹大道张桥加油站项目环境影响

报告表审批意见的函

泗县途盛新能源科技发展有限责任公司：

你公司报来《泗县彩虹大道张桥加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据环评报告表结论和环境保护相关法律法规规定，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。本项目位于泗县彩虹大道与纬二路（规划路）交叉口东南角屏山镇张桥村姬庄向南360米处建设泗县彩虹大道张桥加油站项目，占地面积约为6252m2。本站新建二层框架结构站房一座，建筑面积528m2。新建承重防渗双层油罐区及其附属设施，内设4具30m3双层SF卧式油罐（2汽2柴）；新建型钢结构罩棚1座，水平投影面积为560m2（折半计），内设6台双枪加油机，设置卸油油气回收系统，加油油气回收（分散式），预留油气排放处理装置。新建箱式变压器1座；新建2.2m高非燃烧实体围墙约225m。本站油罐总容积为120m3，柴油罐容积折半计入油罐总容积为90m3，本站属三级加油站，项目实施后可实现年加油量约4000吨（其中汽油约2000t/a、柴油约2000t/a）。泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2021〕139号文件予以备案，项目代码2106-341324-04-01-764388。本项目符合国家及地方产业政策。

二、该项目在认真落实环评文件中提出的各项污染防治措施和生态保护建设要求，确保环保设施正常稳定运行的前提下，主要污染物能够达标排放，从环境保护角度分析，同意该项目建设。

三、《报告表》中提出的具体污染防治措施和生态保护建设要求，项目单位必须逐步落实，严格执行“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。

四、项目运行重点做好以下工作：

（一）施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响。

（二）落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用作周边农田肥料，不外排。

（三）按环评要求落实《报告表》提出的废气污染防治措施，确保废气达标排放。

（四）优先选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。

（五）按照“减量化、资源化、无害化”的原则，规范建设厂内固体废物暂存场所，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位处置。严禁固废随意倾倒处置，污染环境。

（六）加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施和地下水、土壤分区防渗设计的要求。制定突发环境事件应急预案并报县生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，严防环境污染事故发生。

（七）其他未尽事项以该项目环评报告分析及“三同时”要求一并执行。

五、项目经批准后，工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

六、项目竣工后，建设单位按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入使用。

七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求,泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2022年1月24日