安徽省奎濉河综合治理工程项目简介

奎濉河流域位于淮北平原东部，地跨苏、皖两省，由奎濉河与老濉河两个水系组成，总面积3598 km2，其中奎濉河水系2972 km2，老濉河水系626km2。奎濉河干流是奎河和濉河的总称，为跨苏、皖两省骨干排水河道，发源于江苏省徐州市西南云龙山区，流经江苏省徐州市、安徽省宿州市和江苏省宿迁市，至宿迁市七里沟入溧河洼，奎濉河干流全长约173km(云龙湖水库至七里沟)。安徽省境内奎濉河干流总长129km（灌沟河口至小韩庄），流经宿州市埇桥区、灵璧县、泗县。

2009年3月，国务院以（国函﹝2009﹞37号）文批复了水利部《关于审批淮河流域防洪规划的请示》（水规计【2009】134 号）。2013年3月，国务院批文《淮河流域综合规划（2012-2030年）》（国函[2013]35号）。该规划提出：远期（2030 年）按除涝标准5年一遇、防洪标准20年一遇治理奎濉河袁桥～七里沟段河道。2016年5月，安徽省水利厅委托中水淮河规划设计研究有限公司编制完成《奎濉河流域综合治理规划》。2018年3月，安徽省水利厅印发《奎濉河流域综合治理规划》（皖水规计函〔2018〕359号），同意奎濉河流域治理防洪标准20年一遇，河道排涝标准5年一遇。工程涉及宿州市埇桥区、灵璧县、泗县。计划2022年开工，2025年完工，总工期36个月。工程总投资19.9亿元。

本工程治理范围为奎河41.96km（灌沟河口~奎河口）、濉河 86.90km（奎河口~小韩庄）共128.86km。主要建设内容包括：疏挖奎河孤山河口~奎河口、濉河的奎河口~虹灵沟口、枯河闸~上省界段河道78.10km；处理奎河及灌沟河险工段12.1km；新建堤顶防汛道路5.66km；维修改造、除险加固、拆除重建建筑物18座；新建虞姬闸1座；水文监测能力提升改造；建设信息化和工程管理设施。本次奎濉河综合治理设计除涝标准采用5年一遇，防洪标准为20年一遇，并将老汪湖启用标准由3年一遇提高到5年一遇。

工程涉及埇桥区、灵璧县和泗县。工程用地涉及20个乡镇，63个行政村。具体为埇桥区：时村镇（时东村、奎北村、东风村、林口村、大蒲村、油坊村、棒场村、付楼村、刁山村）；永安镇（夏桥村、团结村）；栏杆镇（柏山村、张町村、石河村、栏东村、安水村、栏西村、石相村、段楼村，新庄村）；蒿沟乡（高滩村、尹楼村、柳沟村、巩家村、枪河村）、灰古镇（碾盘村、灰古村）；褚兰镇（桂山村、谢炉村、马桥村、褚兰村）；杨庄镇（刘楼村、杜楼村、房上村、程庄村、杨庄村、高庄村、郑楼村）。灵璧县：虞姬乡（陈埝村）；冯庙镇（泗张村、黄家村、王刘村、张集村、吴杨村、张汪村、沟涯村）；禅堂乡（八一村、司庙村、双李村）；浍沟镇（唐灵村、郭沟村、浍沟村、车李村、张时村、彭黄村、大庄村、叶赵村、风山村）；大路乡（蒋庙村、苏宅村）；尹集镇（菠林村、姬贺村、土桥村、尹北村、霸王城村、马楼村、三村村、尹集居委会）。泗县：虹城街道（陈刘村、白庙村、陈刘村）；黑塔镇（三葛村、界牌村、三陈村）；大杨镇（小丁村、吴集村）；泗城镇（新濉河村）；草庙镇（通海村、草庙村）。用地总面积4260.77亩，其中：集体土地1136.63亩、国有土地3124.14亩。共拆迁房屋9378.95m2，其中：砖混房8903.95m2，砖瓦房475m2。工程拆迁影响农村人口4户8人，初步确定采用分散安置方式。工程主要建设内容如下：

（1） 河道及堤防工程

工程主要内容为：疏挖奎河孤山河口~奎河口、濉河的奎河口~虹灵沟、枯河闸~上省界段河道78.10km（其中奎河28.38km，濉河49.72km）；新建奎河险工段护岸12.10km；新建堤顶防汛道路5.66km。

（2）建筑物工程

本工程各类建筑物工程共19座，包括：

①干流节制闸5座，其中，除险加固1座，拆除重建1座，维修改造2座，新建1座；

②支流河（沟）口涵12座，其中，拆除重建8座，移址重建2座，除险加固1座，更新改造1座。

③灌溉泵站2座，均为拆除重建。

（3）机电与金属结构

主要包括：水力机械、电气和金属结构。

①水力机械：拆除重建灌溉泵站泵站2座，为泗县的朱钱灌溉站和大顾灌溉站。

②电气：设计对干流节制闸草坝闸和虞姬闸做典型设计，包括供电、变配电、防雷、照明、自动控制、消防等内容。设计对支流河口涵闸彭庄闸和大徐沟闸做典型设计，包括供电、变配电、防雷、照明等内容。

③金属结构：涉及到金属结构部分的建筑物有干流节制闸、干流沿线支流河口病险涵闸和泵站三部分，分布在宿州埇桥区、灵璧县和泗县。

干流节制闸共有5座，分别是马元闸、草坝闸、浍塘沟闸、虞姬闸和枯河闸。其中，马元闸和草坝闸为拆除重建项目；浍塘沟闸和枯河闸为维修加固；虞姬闸为新建工程。

干流沿线支流河口病险涵闸共有12座，分别是闫庄闸、马山头闸、灰古闸、刘疃窝闸、彭庄闸、潼山闸、赵汪闸、新陈涵、黑牛张涵、塘圩涵、大徐沟闸、陈坝涵。其中，闫庄闸为维修保养，并增设检修门；陈坝涵为更新改造；其余均为拆除重建。

灌溉泵站共2座，分别为朱钱灌溉站、大顾灌溉站。

一、项目概况

1、项目名称：安徽省奎濉河综合治理工程。

2、建设地点：宿州市埇桥区、灵璧县和泗县。

3、建设单位：宿州市水利局。

4、工程范围：奎河41.96km（灌沟河口~奎河口）、濉河86.90km（奎河口~小韩庄）共128.86km。

5、治理标准：本次奎濉河治理设计除涝标准采用5年一遇；防洪标准为20年一遇。

6、投资估算：19.9亿元。

7、工期：2022年开工，2025年完工，总工期36个月。

二、项目建设单位及联系方式

建设单位：宿州市水利局

联 系 人：王   勇     电话：13955700729

邮    箱：273756729@qq.com

三、评估单位及联系方式

评估单位：安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司

单位地址：合肥市高新区华亿科学园B幢

联 系 人：常先旗    电话：13805520087

邮    箱：1141933404@qq.com

宿州市水利局

2022年8月11日

附：奎濉河综合治理工程平面布置示意图