泗环建函〔2024〕3号

关于安徽莱卡高端纺织有限公司

莱卡织造智能产业基地一期项目环境影响

报告表审批意见的函

安徽莱卡高端纺织有限公司：

你公司报来《莱卡织造智能产业基地一期项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。2023年7月25日泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2023〕97号予以备案，项目代码：2307-341324-04-01-262395。拟建项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区蟠龙山路与唐河路交叉口东南角，总用地面积594982.96㎡，总投资568000万元，环保投资15164万元，新建生产厂房49栋，污水处理厂一处，总建筑面积978415.37㎡。购置喷水织机11070台、袜机8000台、包纱机757台和倍捻机739台等其他设备，建成后具备年产 8.4亿双袜子和11.55亿米布料的生产规模。从生态环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。经研究，现提出如下审批意见：

一、在认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施、污染防治措施前提下，工程建设的不利环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 二、在项目建设、运行和环境管理中，须重点落实以下要求：

- 1.严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，规范设置各类排气筒，并采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放；强化废气收集和处理设施的日常维护和管理，确保达标排放。

2.落实《报告表》中提出的水污染防治措施。按照“雨污分流、分质回用”原则，完善厂区排水系统，严防“跑冒滴漏”，杜绝交叉串排，各类废水要做到全部有效收集并在厂区自建污水处理厂（设计建设规模为5万m3 /d，处理工艺为“格栅及提升泵房+沉砂池+调节池+前气浮池+水解酸化池+A2O+二沉池+后气浮池+砂滤池+消毒池+回用清水池”）进行有效处理后，90%回用于项目生产，5%用于厂区绿化和道路冲洗，5%经污水总排口排入市政污水管网，进入泗县工业污水处理厂进行进一步处理。回用水执行《喷水织机行业中水回用水质标准》（T/JX001-2018）高回用率水质标准、《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）以及《城镇污水再生利用城市杂用水标准（GB/T18920-2020）表1标准；排放废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》及修改（GB4287-2012）表2标准，同时满足泗县工业污水处理厂的接管标准。

3.落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置、贮存和综合利用措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，规范建设厂内固体废物暂存场所。生活垃圾厂内收集后，交由当地环卫部门统一清运处理；一般工业废物废丝、废橡皮筋、废包装材料、不合格品、污泥外售综合利用。危险废物废润滑油、废润滑油桶、废油抹布和废手套暂存于危废仓库，其中废润滑油、废油抹布和废手套送至有资质单位处理，废润滑油桶由厂家回收利用。

4.落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减等防治措施减轻或降低噪声污染。项目营运期噪声通过合理布局、基础减振、隔声等措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5.加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施和地下水、土壤分区防渗设计的要求。制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，严防环境污染事故发生。

6.在建设和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求，主动接受社会监督。

7.做好与排污许可证申领的衔接，将批准的环境影响报告表中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

8.其他未尽事项以该项目环评报告分析及“三同时”要求一并执行。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。工程建成后，按规定开展竣工环境保护验收；验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、《报告表》批准后，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

五、请泗县生态环境保护综合行政执法大队按照《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（皖环发〔2021〕70号）的相关要求，加强对该项目的日常环境监督管理工作，确保项目按《报告表》及批复要求设计、施工和投入使用。

宿州市泗县生态环境分局

2024年2月4日