〔2024〕4号 签发人：苏学林

**关于对泗县第十八届人民代表大会**

**第三次会议第22号建议的答复**

侍高峰 代表：

您提出的关于丁湖镇污水处理厂改造提升的建议收悉，现答复如下：

根据覆盖范围、服务人口,丁湖镇污水处理厂现有设计规模1000m3/d，由苏州首创嘉净环境工程有限公司负责运维，北京景象环境科技有限公司负责污水处理厂污染源自动在线监控设备第三方运维。

您反映的污水溢流问题，经县住建局会同县生态环境分局、丁湖镇政府实地核查，并委托第三方咨询检测机构检测剖析，溯源溢流的主要原因在于管网“病害”，而非处理规模问题。

目前，丁湖镇建成区原有污水管道已疏通，渗漏等“病害”得到初步治理，实现污水全部纳管收集处理，污水溢流直排问题得到解决。

下一步，住建局将举一反三，对每个镇排查出的污水处理设施存在的问题和短板，科学制定治理方案，坚持标本兼治，注重源头治理、系统治理、精准治理，完善通畅的雨污水分流管网体系，确保污水得到有效治理。

同时加强日常排查，推动问题早发现、早解决，扎实推进乡镇污水设施整治。加强项目谋划，积极争取项目资金，加快推进项目建设，不断提升生态环保基础设施建设水平，切实改善乡镇水生态环境和人居环境。此外，围绕“污水收集达量、污水处理达标、污泥处置规范、内部管理有序、处理运行正常”这一目标，建立长效管理机制，着力加强和完善镇污水处理厂日常运行监管，确保污水处理设施稳定正常运行。

感谢您对我们工作的关心和支持。

办复类别： B 类

联系单位：泗县住房和城乡建设局

联系电话：0557—7022223

泗县住房和城乡建设局

2024年5月15日

抄送：县人大人选工委、县政府办公室

注：办复类别共分A、B、C、D四类

A类—所提问题已解决或基本解决；

B类—所提问题正在解决或已列入计划准备解决；

C类—所提问题因条件限制或其他原因有待以后解决；

D类—所提问题留作参考或不可行。