泗环建函〔2024〕22号

关于安徽家瑞轴承有限公司

年产3000万套高精密轴承扩建项目

环境影响报告表审批意见的函

安徽家瑞轴承有限公司：

你公司报来《年产3000万套高精密轴承扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合《报告表》技术评审意见及环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》的评价结论。安徽家瑞轴承有限公司位于安徽省宿州市泗县经济开发区机械电子产业园二期9号、10号厂房。2021年9月15日，宿州市泗县生态环境分局以泗环建函〔2021〕32号《关于安徽家瑞轴承有限公司年产6000万套高精密轴承项目环境影响报告表审批意见的函》，该项目已通过环保验收。为满足市场需要，安徽家瑞轴承有限公司拟在现有项目基础上进行扩建，企业拟投资4000万元，其中环保投资20万元，在现有车间内新增内径磨床、内沟超精机、外沟磨床、外沟超精机、履带式超声波清洗机，项目建成后可形成年产3000万套高精密轴承扩建的生产能力。2023年12月11日由泗县经济和信息化局以泗经技〔2023〕16号文予以备案。从环境保护角度，在认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施、污染防治措施前提下，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。

三、在建设、运营过程中重点做好以下工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施，减少无组织废气排放。

2.严格落实《报告表》中提出的水污染防治措施，按照“雨污分流”原则，规范厂区雨污收集系统，同时做好日常维护和运行管理工作，严防“跑冒滴漏”。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准并满足污水处理厂接管要求，进入泗县工业污水处理厂进一步处理。

3.落实《报告表》中提出的土壤与地下水污染防治措施，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取相应防渗措施，并加强日常环境管理，防止项目对地下水和土壤造成污染。

4.落实《报告表》中提出的固体废物污染防治措施。项目运行产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则，落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按规范建设，做好防扬散、防流失、防渗漏等相关措施，避免产生二次污染，其中危险废物要切实做好申报登记、管理计划、转移联单等相关管理工作。

5.落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减等防治措施减轻或降低噪声污染。项目营运期噪声通过合理布局、基础减振、隔声等措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

6.加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施，加强生产及环保设施维护管理，防止生产、储运及污染治理措施事故的发生。制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，严防环境污染事故发生。

7.做好与排污许可证申领的衔接，将批准的环境影响报告表中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

8.其他未尽事项以该项目环评报告分析及“三同时”要求一并执行。

四、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报我局重新审核。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

六、请泗县生态环境保护综合行政执法大队按照《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（皖环发〔2021〕70号）的相关要求，加强对该项目的日常环境监督管理工作，确保项目按《报告表》及批复要求设计、施工和投入使用。

宿州市泗县生态环境分局

2024年12月2日