泗县公安局警用装备采购项目

项目编号：SXGAJZFCG2025088

询

价

采

购

文

件

采购人：泗县公安局（盖章）

2025年05月

目  录

询价文件第一部分（专用部分）

第一章 询价公告	3

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  采购需求	6

第四章  评审办法	13

询价文件第二部分（通用部分）	14

第五章 供应商须知	14

第六章 合同格式 （货物类供参考）	21

第七章 询价响应文件格式	30

- 泗县公安局拘留所6间监室设备采购项目询价公告

## 一、项目基本情况

项目编号：SXGAJZFCG2025088

项目名称：泗县公安局拘留所6间监室设备采购项目

采购方式：询价

预算金额：94500元

最高限价：94500元

采购需求：

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | 台 | 14 |
| 2 | 网络硬盘录像机 4K高清型NVR-K系列 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 8TB企业级监控硬盘 | 台 | 8 |
| 4 | 监控通道数 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 路 | 16 |
| 5 | 房间数量 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 间 | 6 |
| 6 | 视频监控 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 套 | 1 |
| 7 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 8 | POE交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 网线 | 箱 | 3 |
| 10 | 电源线 | 米 | 400 |
| 11 | 电视信号线 | 米 | 400 |
| 12 | 对讲系统 | 套 | 6 |
| 13 | 电视机 | 台 | 6 |
| 14 | PVC管 | 米 | 400 |
| 15 | 设备箱 | 个 | 2 |
| 16 | 辅助材料 | 批 | 1 |
| 17 | 电视机保护照 | 个 | 6 |
| 18 | 系统对接调试 | 项 | 1 |

具体技术参数详见招标文件。以上采购原材料国家有强制性标准的要符合相关要求。（采购范围包括货物的包装、运输、装卸、售前售后服务）

合同履行期限：30日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1． 具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格；

2． 具有有效三证合一的营业执照，且经营范围涵盖本项目标的物；

3．具有良好的商业信誉；

4．具有履行合同所必需的能力；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

三、供应商须提交的投标申请文件包括以下内容：

- 资格证明文件：三证合一的营业执照，且经营范围涵盖本项目标的物；

2、法人授权书(须为原件,见附件二)及代理人身份证复印件；

3、售后服务保证及承诺：如 (1)保质期长短及服务(2)保质期满后的服务(3)“三包”服务（4）其他服务事项；

4、投标报价（见后附格式）等相关材料

5、所投设备（货物）品牌、型号、技术参数或服务类明细。

四、供应商在开标现场须提交以下资料：

- 授权人身份证；⑵法人代表授权书；⑶企业营业执照副本、企业税务登记证副本、企业组织机构代码证副本（或者三证合一的营业执照复印件加盖公章）；

注意：投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

## 五、报名时间

时间：2025年05月12日至2025年05月 14 日，每天上午8：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：泗县公安局。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年05月 15日9点30分（北京时间）

地点：现场提交。

## 六、开启

时间：2025年05月 15日9点30分（北京时间）

地点：在泗县公安局会议室现场开启接收投标文件，逾期递交或不符合规定的的投标文件恕不接受。（投标申请文件正本一份、副本二份，必须胶装密封且外包装袋盖有骑缝公章）

## 七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　泗县公安局

地    址：　泗县公安局

联系方式：　李警官 13955778080

## 第二章  供应商须知前附表

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：详见询价公告 项目编号：详见询价公告 |
| 2 | 采购人：泗县公安局 |
| 3 | 采购预算：9.54万元 |
| 4 | 投标有效期：询价开始后3天 |
| 5 | 本项目类别：☑货物类 □服务类 |
| 6 | 询价文件发售时间：详见询价公告 |
| 7 | 询价开始时间与询价响应文件提交截止时间一致。 联系人：李警官 联系电话：13955778080 |
| 8 | 交货或服务提供地点：采购人指定地点 |
| 9 | 交货期：30日历天 |
| 10 | 签订合同地点：泗县公安局 |
| 11 | 专家评审费据实发生。 |

- 第三章  采购需求

### 一、货物服务清单及技术要求/服务需求

| 序号 | 产品类别 | 产品需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | 300W监舍超广角一体化半球 最大分辨率可达2048 × 1536，支持实时输出 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持1路Line in输入，1路Line out输出 1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20 m 支持10 M/100 M自适应网口，支持CVBS输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持IP67防护，支持IK10防暴 调整角度：支持两轴调节，水平：0°~355°，垂直：0°~45° 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：支持2轴调节，水平：0~355°，垂直：0~45° 焦距&视场角：焦距：1.82mm 鱼眼模式下：水平视场角：161°，垂直视场角：130.2° 畸变校正等级1：水平视场角：114°，垂直视场角：95°，对角视场角：125° 畸变校正等级2：水平视场角：115°，垂直视场角：97.2°，对角视场角：126° 畸变校正等级3：水平视场角：113.4°，垂直视场角：97°，对角视场角：123.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：普通监控：最远可达20 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2048 × 1536 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，湿接点，支持0 V~12 V范围电位 1路输出，湿接点，支持最大DC12 V，30 mA RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，200 mA，拾音器供电使用 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：880 g 带包装重量：1290 g 启动和工作温湿度：-30 °C ~ 60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.87 A，最大功耗：10.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.2 A，最大功耗：11.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护功能 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67;IK10 | 台 | 14 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 4K高清型NVR-K系列 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬盘 8TB企业级监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 8 | 14路视频存90天需要48T |
| 4 | 监控通道数 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 用于视频通道数量控制授权 | 路 | 16 | 最大1000000路 |
| 5 | 房间数量 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 按接入数收费：接入留置室/审讯室/谈话室数量授权 | 间 | 6 | 最大1000间 |
| 6 | 视频监控 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 四、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、GB28181协议。 | 套 | 1 | 1. web最大并发登录数: 240 2. 系统最大同时在线用户数量: 8000 3. 单用户登录响应时间: ≤2秒4. 视频巡查组织树加载最大用户并发数: 240 5. 点位搜索时间平均响应时间: ≤1秒 6. 组织树加载平均响应时间: ≤1秒 7. 最大部门管理能力: 1万 8. 最大角色管理能力: 3万 9. 最大用户管理能力: 10万 |
| 7 | 汇聚交换机 | 24口千兆管理交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | POE交换机 | 8口POE千兆+2口千兆网络 | 台 | 2 |  |
| 9 | 网线 | 超五类国标 无氧铜CAT5E | 箱 | 3 |  |
| 10 | 电源线 | 国标 RVV2*1.5 | 米 | 400 |  |
| 11 | 电视信号线 | 75-5同轴 | 米 | 400 |  |
| 12 | 对讲系统 | 来邦对讲(原对讲) | 套 | 6 |  |
| 13 | 电视机 | 55寸4K电视机 | 台 | 6 |  |
| 14 | PVC管 | 20线管 | 米 | 400 |  |
| 15 | 设备箱 | 室外不锈钢500*400*200 | 个 | 2 |  |
| 16 | 辅助材料 | 转接器等 | 批 | 1 |  |
| 17 | 电视机保护照 | 不锈钢定制 | 个 | 6 |  |
| 18 | 系统对接调试 | 监控，对讲系统对接 | 项 | 1 |  |

一、售后服务要求：

1.所有货物，施工途中一切参数要求服务内容均以采购人为准；

2.确定供货后，需在30日内完成供货。

二、质量标准

1、运输、搬运、保险费用由供货商承担。

2、产品质量标准：招标文件有具体要求的，应符合招标文件要求；招标文件没有具体要求的，应符合我国国家有关技术规范和技术标准要求。

三、验收

1、满足验收条件后，供货商应及时提出验收申请，采购人及时按照相关标准组织验收。

2、本项目所有货物的验收应按招标文件约定的质量标准进行质量验收，供货商应为买方提供详细的验收手册，且供货商提供的货物为目前最新版本。采购人对货物验收合格后，双方共同签暑验收合格证书。

3、验收中发现货物达不到质量标准或合同的规定，供货商必须及时免费更换全新的货物，并且承担由此给采购人造成的损失。

二、商务要求

（一）商务要求

| 序号 | 内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 3-5年 |
| 2 | 供货要求 | 签订合同后5日历天内完成交货 |
| 3 | 售后服务 | - 符合国家相关标准 |
| 4 | 包装要求（货物） | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包 装，该包装应适应远距离运输、 防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 5 | 验收 | 由采购人组织验收 |
| 6 | 付款 | 付款人：泗县公安局 付款方式：项目验收合格后，由采购人一次性付清全部款项。 |
| 7 | 履约保证金 | / |
| 8 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： □如果询价响应文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，供应商应在询价响应文件中提供与外文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 （供应商所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，供应商应在询价响应文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在询价响应文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。 □若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在询价响应文件中附有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。参照财政部、发展改革委、生态环境部发布的节能、环保产品政府采购品目清单，对获得认证证书的品目清单内产品实施政府优先采购或强制采购。 |

- 资质要求

根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的投标人必须是满足以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有有效法人营业执照

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件

- 第四章  评审办法

### 一、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、评审办法

在质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的前提下，采购人组织的询价小组将按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。

### 三、 评审程序

3.1评审程序包括询价响应文件符合性评审和推荐成交候选人名单两个步骤。

3.1.1被询价供应商若采用与具体采购需求不一致的参数或内容，应优于或相当于具体采购需求中的标准。

3.1.2供应商缺项、漏项报价的，按无效标处理。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格，否则按无效标处理。（若无品牌、型号或规格的，请注明并说明理由）

3.1.3如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；如果各个品目的报价之和与总报价不一致时，以总报价为准；当询价小组认为投标报价单位小数点有明显的错误时，可以要求供应商修正其报价。

3.2询价响应文件符合性评审。询价小组会对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

3.3符合性评审通过后，询价小组将以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

3.4评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐成交候选人。

询价文件第二部分（通用部分）

- 第五章 供应商须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2凡在宿州市境内从事询价的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3本询价文件的最终解释权归采购人所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购，也是指货物采购所伴随的服务。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和项目单位（采购人）的总称。

3、供应商要求

3.1 供应商资格要求详见询价公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（2）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为投标截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

4、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

6、偏离

如询价文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

- 二、询价文件

7、询价文件构成

7.1询价文件包括：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知前附表

第三章  采购需求

第四章  评审办法

第五章  供应商须知

第六章  合同格式

第七章  询价响应文件

7.2供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的内容。如果其询价响应文件没有满足询价文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

8、询价文件的澄清和修改

8.1供应商可以要求采购单位对询价文件中的有关问题进行答疑、澄清。

8.2采购人、代理机构或者询价小组在提交询价响应文件截止时间前可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在安徽省招投标网答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者询价小组对询价文件进行澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，采购人、代理机构或者询价小组应当在响应文件截止之日3个工作日前公布，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

9、询价文件的质疑和答复

9.1潜在供应商已依法获取本询价文件的（应提供依法获取询价文件的证明材料），可以对本询价文件提出质疑。质疑应当在获取询价文件或者询价文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容

9.2供应商对询价文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一询价文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

9.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内作出答复。答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，所有获取询价文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

- 三、询价响应文件的编制

10、询价响应文件构成

10.1询价响应文件包括下列内容：询价采购函、项目响应情况、资格证明（声明）文件等。

10.1.1证明（声明）供应商合格的资格文件

应包括询价文件要求的证明（声明）其有资格参加询价，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的声明函（供应商自行出具，可合并或单独提供）。

10.1.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

10.2供应商必须对其询价响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其询价响应文件将作为合同的重要组成部分。

10.3供应商应在询价响应文件中体现本文件要求的内容。

11、投标报价

11.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的询价响应文件将不被接受。

11.2投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

11.3报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与投标总报价保持一致。

11.4供应商投标的货币为人民币。

12、投标有效期

12.1投标有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其询价响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

12.3在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

- 四、询价响应文件的提交

13、询价响应文件的修改和撤回

13.1在供应商须知前附表规定的询价响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的询价响应文件。

13.2供应商撤回询价响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

- 五、评审

14.1采购单位按规定组成三人以上的询价小组。

询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

另外，评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

15.2、异常情况处理

20.1询价时出现以下情况之一的，将重新组织询价：

1）供应商的最终报价均超过采购预算，且采购人不能支付的；

2）符合专业条件的供应商或对询价文件作实质响应的供应商不足规定家数的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 六、定标和授予合同

16、定标方式

16.1项目单位应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定成交人。

16.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

17、签订合同

17.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照询价文件和成交供应商询价响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商的询价响应文件作实质性修改。

17.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

17.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

17.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

18、履约担保

18.1 成交供应商在签订合同前必须按询价文件的规定，及时、足额向项目单位交纳履约保证金。

18.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

18.3政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%。

- 七、质疑与投诉

19、质疑

19.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了询价响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

19.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了询价响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

19.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

19.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

19.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

20、投诉

20.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府财政部门进行投诉。

- 第六章 合同格式 （货物类供参考）

项目编号：

一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：泗县公安局 |
| 2 | 付款条件：项目验收合格后，由采购人一次性付清全部款项。 |
| 3 | 履约保证金：/ |

二、合同条款

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指采购人、成交供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、成交供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，成交供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给成交供应商的价格。

（3）“货物”系指成交供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定成交供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

2、技术规格

2.1成交供应商所提供货物的技术规格应与询价文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

3、知识产权

3.1成交供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，成交供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运条件

5.1成交供应商负责安排运输，运输费由成交供应商承担。

5.2运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

5.3成交供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，成交供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6、支付

6.1本合同以人民币付款。

6.2成交供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后成交供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

（1）运输部门出具的有关收据；

（2）发票；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）装箱单；

（5）验收证书。

6.3项目验收合格后，由采购人一次性付清全部款项。

7、技术资料

7.1成交供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

8、质量保证

8.1成交供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

8.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向成交供应商提出本保证下的索赔。

8.3免费质保期内，成交人应在接到采购人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，成交人仍应对该系统提供及时、良好、完整的维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，成交人必须及时维修或更换，一切费用由成交人承担。

8.4如果成交供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

9、检验

9.1在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。成交供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向成交供应商提出索赔。

10、索赔

10.1根据当地有关部门出具的检验证书向成交供应商提出索赔。

10.2根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果成交供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）成交供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，成交供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，成交供应商应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在采购人发出索赔通知后20天内，成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受，如成交供应商未能在采购人提出索赔通知后20天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从成交供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

11、迟交货

11.1成交供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2如果成交供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约金和/或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果成交供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约条款

12.1除合同第13条规定外，如果成交供应商没有按照规定的时间交货和提供服务，采购人将收取违约金。违约金将从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人应考虑终止合同。

12.2除合同第13条规定外，因采购人原因导致延期返还履约保证金、延期支付合同款项，变更、中止或终止政府采购合同的，因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，按照货物或提供服务合同价  %给予合理赔偿或者补偿。

13、不可抗力

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、成交供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2中国政府根据现行税法对成交供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由成交供应商负担。

15、履约保证金

15.1成交供应商应在签订合同的同时，提供相当于合同总价 /  %的履约保证金（或等额金融机构、担保机构出具的保函）。

15.2如成交供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

16、仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向    仲裁委员会提交仲裁。

16.2在仲裁期间，合同应继续履行。

17、违约终止合同

17.1在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向成交供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果成交供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）成交供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果成交供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2在采购人根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，成交供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

18、破产终止合同

18.1如果成交供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除采购人事先书面同意外，成交供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、验收

20.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

20.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

20.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

21、合同生效及其它

21.1合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在成交供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、成交供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

三、合同格式

采  购  人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

采购代理机构：

甲方通过         组织的政府采购活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）成交供应商提交的询价响应文件和询价报价表；

（3）成交通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

4.合同金额

合同总金额为（人民币）               万元。

大写：                               。

5.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间

本合同货物的交货地点在“货物服务报价表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经双方合法代表签字、单位盖章后生效。

采购人（甲方）：                        成交供应商（乙方）：

单位盖章：                             单位盖章：

法人或法人                             法人或法人

授权人（签字）：                        授权人（签字）：

联系电话：                             联系电话：

日期：      年     月     日           日期：     年      月      日

四、合同特殊条款（如有）

- 第七章 询价响应文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

询

价

响

应

文

件

供 应 商：                  （盖章）

年      月      日

- 一、询价采购函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 询价公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的询价采购活动。我方授权  （姓名和职务）   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写）                  。（￥       万元）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商：                      （盖章）

法定代表人（签字或盖章）或代理人签字：

地址：

日期：

- 二、项目响应情况

1、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） |  |
| 投标总报价（人民币小写） |  |

2、报价表

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 4K高清型NVR-K系列 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 硬盘 海康AI盘-联名系列 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 监控通道数 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 路 | 16 |  |  |
| 5 | 房间数量 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 间 | 6 |  |  |
| 6 | 视频监控 纪检监察综合管理平台(DN)v2.2.0 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 网线 | 箱 | 3 |  |  |
| 10 | 电源线 | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 电视信号线 | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 对讲系统 | 套 | 6 |  |  |
| 13 | 电视机 | 台 | 6 |  |  |
| 14 | PVC管 | 米 | 400 |  |  |
| 15 | 设备箱 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 电视机保护照 | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 系统对接调试 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 三、有关资质证明材料

1、营业执照。

2、税务登记证。

3、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

联系电话：

供应商名称：                        （盖章）

日      期：

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

4、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖章）

年    月    日

5、询价文件中要求的其他资格证明文件